|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2353 от 29.08.2003 на бланке №_________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 ноября 2023 года

электролаборатории ### Государственного унитарного специализированного строительного ### предприятия «Березовская СПМК-22»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская, 54, 225209 г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.3.6.3 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.1-4.3.8.4, п.4.3.9.1, п.5.2.7 | МВИ.БР 181-2016 МВИ.БР 03-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 МВИ.БР 03-2015 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 МВИ.БР 01-2016 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п..4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 МВИ.БР 01-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 *** | Электроуста-новки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022 п.4.3.20 ТКП 538-2014 пп.4.1, п.4.2, 4.9, 4.10 | МВИ.БР 01-2016 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.БР 306-2016 |
| 6.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.БР 306-2016 |
| 6.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.БР 306-2016 |
| 7.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГР 1071-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных