|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0219 |
| от 15.09.2008 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 08 декабря 2023 годак редакции 01 области аккредитации от 15 сентября 2023 годаметрологической лаборатории службы главного метрологаоткрытого акционерного общества «Нафтан» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – после-дующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211441, г. Новополоцк, Витебская область** |
| 6.1\*\* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Средства измерений параметров вибрации: |  |  |
|  |  |  | - виброускорения | от 0,2 до 480 м/с2 от 2 до 20000 Гц | δ = ± (1,5 % - 5 %) |
|  |  |  | - виброскорости | от 0,5 до 960 мм/с от 5 до 5000 Гц | δ = ± (1,5 % - 3,8 %) |
|  |  |  | - виброперемещения | от 4 мкм до 15 ммот 10 мкм до 6 ммот 10 до 1400 Гц | δ = ± (2,5 % - 6 %) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных