|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0099 |
|  | от 14.09.1998 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 декабря 2023 года

| метрологической лаборатории Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью "Метро-Марк" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Парковая, 18, 211446, комн. 1, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | Вместимость: от 10 до 200 м3 | = 0,2 % |
| 7.2 *** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | Вместимость: от 100 до 3000 м3 4000 м3 от 5000 до 50000 м3 | = 0,20 % = 0,15 % = 0,10 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных