|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1062 |
|  | от 12.07.1997 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2023 года

производственная лаборатория Производственного унитарного предприятия "Донаприс"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Молодежная, 5, 247489, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рабочие места | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. пост. Комчернобыля 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 2.1 *** | Пищевые продукты: - фрукты; - прочие продукты питания. | 10.39/ 42.000 11.02/ 42.000 11.03/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97, п.п.7.3, 7.12 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010, п.7.11 | СТБ 1036-97 п.п.7.3, 7.12 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 п.7.11 |
| 2.2* | Пищевые продукты: - фрукты; - прочие продукты питания. | 10.39/ 04.125 11.02/ 04.125 11.03/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90 |
| 4.1 *** | Соки фруктовые прямого отжима для промышленной переработки | 10.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26313-2014 | ГОСТ 26313-2014 |
| 4.2* |  | 10.32/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 2043-2010 | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 4.3* |  | 10.32/ 11.116 | Вкус, аромат |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 4.4* |  | 10.32/ 11.116 | Посторонние примеси |  | СТБ 2043-2010 п.6.2 |
| 4.6* |  | 10.32/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
| 4.7* |  | 10.32/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 4.8* |  | 10.32/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 5.1 *** | Соки плодово-ягодные сброженно - спиртованные | 11.03/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1384-2010 п.5 | СТБ 1384-2010 п.5 |
| 5.2* |  | 11.03/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 2044-2010 | СТБ 2044-2010 п.6.6.1 |
| 5.3* |  | 11.03/ 11.116 | Аромат, вкус |  | СТБ 2044-2010 п.6.6.2 |
| 5.4* |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 5.5* | Соки плодово-ягодные сброженно - спиртованные | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар | СТБ 2044-2010 | ГОСТ 13192-73 п.1 |
| 5.6* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
| 5.7* |  | 11.03/ 08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044-2010 п.6.3 ГОСТ 32000-2012 |
| 5.8* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 5.9* |  | 11.03/ 08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 5.10* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 7.1 *** | Вина плодовые крепленные марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные | 11.03/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1384-2010 п.5 | СТБ 1384-2010 п.5 |
| 7.2* |  | 11.03/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 1695-2006 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1695-2006 п.7.2.1 |
| 7.3* |  | 11.03/ 11.116 | Аромат (букет), вкус |  | СТБ 1695-2006 п.7.2.2 |
| 7.4* |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 7.5* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
| 7.6* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
| 7.7* |  | 11.03/ 08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1695-2006 п.7.3.2 ГОСТ 32000-2012 |
| 7.8* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 7.9* |  | 11.03/ 08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 7.10* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 7.11* |  | 11.03/ 29.040 | Объем в упаковочной единице |  | стБ 1384-2010 п.4.7 ГОСТ 23943-80 п.1 |
| 8.1 *** | Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные отработанные | 11.03/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1384-2010 п.5 | СТБ 1384-2010 п.5 |
| 8.2* |  | 11.03/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 1694-2006 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1694-2006 п.7.2.2 |
| 8.3* |  | 11.03/ 11.116 | Аромат (букет), вкус |  | СТБ 1694-2006 п.7.2.3 |
| 8.4* |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 8.5* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
| 8.6* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
| 8.7* |  | 11.03/ 08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1694-2006 п.7.3.3 ГОСТ 32000-2012 |
| 8.8* | Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные отработанные | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | СТБ 1694-2006 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1930-2009 |
| 8.9* |  | 11.03/ 08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 8.10* |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 8.11* |  | 11.03/ 29.040 | Объем в упаковочной единице |  | стБ 1384-2010 п.4.7 ГОСТ 23943-80 п.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных