|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0332 |
| от 11.01.2019 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 января 2024 года | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метрологической лаборатории  общества с ограниченной ответственностью «РемКипСервис» | | | | | | |
| №  п/п | Код  (наименование)  вида работ  1-первичная  поверка  2-последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| код  области измерений | наименование (тип  средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления,  погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Стебенева 20\2, комн. 504, 220024, г. Минск** | | | | | |
| 4.1\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | от 0 до 40 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 4.2\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений:  0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных