|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5509 |
|  | от 29.12.2023 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2023 года лаборатории электрофизических измерений филиала «Электромонтажстрой» Открытого акционерного общества «Минскремстрой» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Смоленская, 49, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.п. Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022, п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6; СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 АМИ.ГР 0064-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 АМИ.ГР 0064-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.п. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.п.Б.27.1, В.4.61.4; ТКП 339-2022,п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.п. 5.3, .4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1;ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.30.2;ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4; ТКП 181-2009, п. Б.27.4; Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0059-2022 |

Примечание:

*– деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории электрофизических измерений

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории электрофизических измерений и за ее  пределами ;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории электрофизических измерений .

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных