|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5090 |  |
| от 28.12.2018 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** «28» декабря 2023 года электроизмерительной лаборатории  коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного унитарного предприятия «СМЭП Гродненского исполкома» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Белуша, 49, 230003, г. Гродно** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п. Б.27.1  ТКП 339-2022  п.4.4.26.1 | АМИ. ГР 0105-2023 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка  соединений  заземлителей с заземляемыми элементами с  измерением  переходного  сопротивления контактного  соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | АМИ. ГР 0104-2023 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009  п. Б.29.4  ТКП 339-2022 п.4.4.28.6  СН 4.04.03-2020 п.7.4.5  техническая и  эксплуатационная документация на объект | АМИ. ГР 0103-2023 |
| 2.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009  п. Б.29.8  ТКП 339-2022 п.4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95  пп.413.1.3.4, 413.1.35 | АМИ. ГР 0106-2023 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных