Приложение к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.1299

от 15 ноября 2000 г.

### На 6-ти листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2006 г.

испытательной лаборатории

филиала КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 125»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Песок для строительных работ | ### 14.01.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.16.10 14.16.10 ### 14.23.10 14.32.10 | Отбор проб Зерновой состав Модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц Истинная плотность Насыпная плотность Влажность Содержание глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88, р.2 ГОСТ 8735-88, р.3 ГОСТ 8735-88, р.3 ГОСТ 8735-88, р.4 ГОСТ 8735-88, п.5.3 ГОСТ 8735-88, п.8.2 ГОСТ 8735-88, п.9.1 ГОСТ 8735-88, р.10 ГОСТ 8735-88, р.14 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительного производства | ### 14.01.10 14.32.10 14.32.10 14.16.10 14.32.10 14.32.10 14.16.10 14.16.10 14.32.10 | Отбор проб Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Насыпная плотность Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Дробимость Истинная плотность Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.15.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                        Г.Я. Загорей

BY/112 02.2.0.1299                                                                                                                       Лист 2    Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ и отходов промышленного производства для строительных работ | 14.32.10 14.32.10 14.23.10 14.23.10 14.19.10 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе Насыпная плотность и пустотность Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) Влажность Морозостойкость | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.9 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17 ГОСТ 8269.0-97, п.4.18 ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 ГОСТ 8269.0-97, п.4.12 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.01.10 23.99.10 23.99.10 23.99.10 23.23.10 23.23.10 23.14.10 23.14.10 23.14.10 23.99.10 23.32.10 23.16.10 23.16.10 23.16.10 23.16.10 | Отбор проб Изготовление образцов Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона Остаточная пористость асфальтобетона Водонасыщение асфальтобетона Набухание (приращение объема) асфальтобетона Предел прочности при сжатии Предел прочности при растяжении при температуре 00С Предел прочности при сдвиге при температуре 500С Однородность смеси Температура смеси Средняя плотность (объемная масса) минеральной части асфальтобетона Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и асфальтобетона Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона расчетным методом | СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004, р.4 СТБ 1115-2004, р.5 СТБ 1115-2004, п.6.5 СТБ 1115-2004, п.6.6 СТБ 1115-2004, п.6.7 СТБ 1115-2004, п.6.8 СТБ 1115-2004, п.6.9 СТБ 1115-2004, п.6.10 СТБ 1115-2004, п.6.11 СТБ 1115-2004, п.6.22 СТБ 1033-2004, п.5.8 СТБ 1115-2004, п.6.2 СТБ 1115-2004, п.6.3 СТБ 1115-2004, п.6.1 СТБ 1115-2004, п.6.4.1 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                        Г.Я. Загорей

BY/112 02.2.0.1299                                                                                                                       Лист 3    Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.21.10 23.16.10 23.32.10 23.16.10 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях Определение состава асфальтобетонной смеси ускоренным методом Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси | СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004, п.6.15 СТБ 1115-2004, п.6.20 СТБ 1115-2004, п.6.17.2 СТБ 1115-2004, п.6.18 |
| Щебень кубовидный из плотных горных пород | 14.01.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.23.10 14.23.10 | Отбор проб Содержание зерен кубовидной формы Зерновой состав Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Насыпная плотность Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Дробимость Истинная плотность Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе Насыпная плотность и пустотность Водопоглащение горной породы и щебня (гравия) Влажность | СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 СТБ 1311-2002, п.7.5 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.15.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 ГОСТ 8269.0-97, п.4.9 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17 ГОСТ 8269.0-97, п.4.18 ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                        Г.Я. Загорей

BY/112 02.2.0.1299                                                                                                                       Лист 4    Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия | 23.01.10 23.16.10 23.23.10 | Отбор проб Глубина проникания иглы Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1062-97 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 |
| Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 14.01.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.23.10 14.23.10 | Отбор проб Содержание растворимых химических противогололедных и других реагентов Содержание зерен противогололедного материала Модуль крупности нерастворимых частиц Содержание пылевидных и глинистых частиц Определение плавящей способности растворимых химических противогололедных реагентов Определение слеживаемости и смерзаемости | СТБ 1158-99 | СТБ 1158-99, п.7.4 СТБ 1158-99, п.8.1 ГОСТ 8735-88, р.3 ГОСТ 8735-88, р.3 ГОСТ 8735-88, п.5.3 СТБ 1158-99, п.8.2 СТБ 1158-99, п.8.4 |
| Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 14.01.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.16.10 14.21.10 14.16.10 14.16.10 14.23.10 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Насыпная плотность Водостойкость Определение числа пластичности Коэффициент фильтрации Влажность | ГОСТ 25607-94 | ГОСТ 8269.0-79, п.4.2 ГОСТ 25607-94, п.5.2 ГОСТ 8735-88, п.5.3 ГОСТ 8269.0-79, п.4.5 ГОСТ 8735-88, р.4 ГОСТ 8269.0-79, п.4.6 ГОСТ 8269.0-79, п.4.4 ГОСТ 8269.0-79, п.4.17 ГОСТ 25607-94, приложение А, п.4 ГОСТ 25607-94, приложение А, п.3 ГОСТ 25607-94, приложение А, п.5 ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 ГОСТ 8735-88, р.10 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                        Г.Я. Загорей

BY/112 02.2.0.1299                                                                                                                       Лист 5    Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмульсии битумные катионные | 23.01.10 23.99.10 23.99.10 23.99.10 23.16.10 23.99.10 23.16.10 23.16.10 23.16.10 23.16.10 | Отбор проб Внешний вид Содержание вяжущего с эмульгатором Однородность Коэффициент распада Устойчивость при хранении по остатку на сите 063 Показатель сцепления вяжущего со щебнем Адгезия вяжущего к щебню Определение норм расхода вяжущего материала Шероховатость покрытия методом «песчаное пятно» | СТБ 1245-2000 | ГОСТ 2517-85 СТБ 1245-2000, п.7.1 СТБ 1245-2000, п.7.3 СТБ 1245-2000, п.7.4 СТБ 1245-2000, п.7.7 СТБ 1245-2000, п.7.8 РД 0219.1.07-2002, приложение Г ГОСТ 11508-74, метод А с дополнением РД 0219.17-2002, приложение В РД 0219.1.07-2002, приложение Е (оперативный контроль) РД 0219.1.07-2002, приложение Ж |
| Грунты | ### 14.01.10 14.32.10 14.23.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 14.16.10 | Отбор проб Гранулометрический состав Влажность Коэффициент фильтрации Максимальная плотность и оптимальная влажность Граница текучести Граница раскатывания Определение плотности грунта методом режущего кольца Определение плотности сухого грунта расчетным методом | СНиП 2.05.02-85 | ГОСТ 12071-2000, р.3 ГОСТ 12536-79 ГОСТ 5180-84, р.2 ГОСТ 25584-90, р.2 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 5180-84, р.4 ГОСТ 5180-80, р.5 ГОСТ 5180-80, р.6 ГОСТ 5180-80, р.9 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                        Г.Я. Загорей

BY/112 02.2.0.1299                                                                                                                       Лист 6    Листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 14.01.10 14.32.10 | Отбор проб Зерновой состав | ГОСТ 16557-78- | ГОСТ 16557-78, р.2 ГОСТ 12784-78, р.1 |
| Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ### 14.01.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.32.10 14.16.10 14.21.10 14.16.10 14.16.10 14.23.10 | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Насыпная плотность Водостойкость Определение числа пластичности Коэффициент фильтрации Влажность | ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-79, п.4.2 ГОСТ 23735-79, п.3.2 ГОСТ 8735-88, п.5.3 ГОСТ 8269.0-79, п.4.5 ГОСТ 8735-88, р.4 ГОСТ 8269.0-79, п.4.6 ГОСТ 8269.0-79, п.4.4 ГОСТ 8269.0-79, п.4.17 ГОСТ 25607-94, приложение А, п.4 ГОСТ 25607-94, приложение А, п.3 ГОСТ 25607-94, приложение А, п.5 ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 ГОСТ 8735-88, р.10 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации,

директор Слуцкого ЦСМС                                                                        Г.Я. Загорей