|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1314 |  |
|  | от 26 июня 1998 года |  |
|  | на бланке №____________ |  |
|  | на 29 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 января 2024 года лабораторного отдела Государственного учреждения «Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Горбатова, 1А, г. Волковыск, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | мышьяк | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (далее ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |  |
| 1.2* |  |  | 01.47/08.082 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |
| 1.3* |  |  | 01.47/08.161 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ- изомеры (α-,β-, γ-) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |
| 1.4* |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |

| 1.5* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее КМАФАнМ) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | бактерии группы кишечной палочки (далее БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 1.7* |  |  | сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 1.8* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 1.9* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 1.10* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 1.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 1.12* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.13* |  |  | плесневые грибы |  |  |  |
| 1.14* |  |  | Е. соli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.15* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Б |  |  |  |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 п.19 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |  |
| - 6* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 1.17* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 1.18* |  |  | неспорообразу-ющие микроорганизмы, в том числе и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.19* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 1.20* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) утв. постановлением Минздрава 26.04.1999 №16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 1.21* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | массовая доля поваренной соли | СТБ 742-2009 СТБ 523-2002 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 28589-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 2.1* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.156 10.51/08.156 | мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СанНиП, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |  |
| 2.2* |  | 01.41/08.082 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |
| 2.3* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |
| 2.4* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |
| 2.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |

| 2.6* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.8* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.9* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.10* |  |  | плесневые грибы |  |  |
| 2.11* |  |  | бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 2.12* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.14* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.15* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.16* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |
| 2.17* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция- 90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. МЗ РБ от 26.04.1999 №16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 2.18* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 2.19* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | массовая доля жира | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 5867-90 п.2.2.1. ГОСТ 29247-91 |
| 2.20* |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 | кислотность, кислотность жировой фазы сливочного масла |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 |

| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатыва-емые из них | 03.00/08.156 10.20/08.156 | мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 03.00/08.082 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 3.3* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 3.4* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |
| 3.5* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |  |  |
| 3.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 3.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 3.8* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 3.9* |  |  | патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 3.10* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.11* |  |  | плесневые грибы |  |  |  |  |
| 3.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 3.13* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 3.14* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 3.15* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А и Б |  |  |  |  |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 п.19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |  |  |
| 3.16* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.17* |  |  | спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
| 3.18* |  | 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 п.19 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.19* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.20* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатыва-емые из них | 03.00/04.125 10.20/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 № 16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 4.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулоч-ные изделия | 01.11/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 4.2* |  | 01.11/08.082 10.61/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.73/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 4.3* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 4.4* |  |  | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 4.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |
| 4.6* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |
| 4.7* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |  |  |
| 4.8* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 26312.3-84 |  |  |
| 4.9* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 4.11* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 4.12* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.13* |  |  | плесневые грибы |  |  |  |  |
| 4.14* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 4.15* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.16* |  | 01.11/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | удельная (объемная) активность радио-нуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава 26.04.1999 № 16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 4.17* |  | 10.71/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида стронция- 90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |  |  |

| 4.18* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулоч-ные изделия | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | массовая доля влаги | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 985-95 СТБ 703-2003 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1007-96 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 31645-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.9.10.1 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 9404-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.19* |  |  |  |  |  |
| 4.20* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п.10 |
| 4.21* |  | 10.71/29.040 | пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 4.22* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 ГОСТ 5670-96 |
| 4.23* |  |  | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.4 |
| 5.1* | Сахар, кондитерские изделия и крахмал | 10.81/08.156 10.82/08.156 01.50/08.156 | мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |
| 5.2* |  | 10.81/08.082 10.82/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 5.3* |  | 10.81/08.161 10.82/08.161 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.4* |  | 10.81/08.161 10.82/08.161 01.50/08.161 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |
| 5.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.6* |  | 01.50/08.149 | Гидроксиметилфур-фураль (ГМФ) |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 5.7* |  | 10.82/01.86 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.8* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.9* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.10* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.11* |  |  | плесневые грибы |  |  |
| 5.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 5.13* |  | 10.81/04.125 10.82/04.125 01.50/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава 26.04.1999 № 16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 5.14* | Сахар, кондитерские изделия и крахмал | 10.81/08.052 10.82/08.052 01.50/08.052 | массовая доля влаги | СТБ 54-96 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 1205-2012 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 30058-95 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 19792-2017 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. пост. Минздрава и Министерства торговли Республики Беларусь № 18/29 от 21.04.2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 31774-2012 |
| 5.15* |  | 10.82/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.6.2 |
| 5.16* |  | 01.50/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| 5.17* |  | 01.50/08.149 | массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 п.6 |
| 6.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | мышьяк | СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |
| 6.2* |  | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 | ртуть | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СанНиП, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 6.3* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 | нитраты |  | МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 ГОСТ 34570-2019 |
| 6.4* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 | патулин | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СанНиП, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28038-2013 |
| 6.5* |  |  | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |
| 6.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.7* |  | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | яйца и личинки гельминтов | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 37-0305, утв. Минздравом 12.04.2005 Инструкция по примене-нию №65-0605, утв. Минздрвом 14.06.2005 №77 |
| 6.8* |  |  | цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |
| 6.9* |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.11* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.13* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.14* |  |  | плесневые грибы |  |  |
| 6.15* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.16* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.17* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.18* |  | 01.13/04.125 01.21-01.25 /04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 и стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава 26.04.1999 №16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 6.19* |  |  |  |  |  |

| 7.1* | Масла и жиры животные и растительные и продукты их переработки | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.89/08.156 | мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 СанНиП, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Минздрава 27.09.2012 №149 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 10.41/08.082 10.42/08.082 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 7.3* |  | 10.41/08.161 10.42/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |
| 7.4* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 7.5* | Масла и жиры животные и растительные и продукты их переработки | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.8* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.9* |  |  | плесневые грибы |  |  |
| 7.10* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.12* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 10.89/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава 26.04.1999 № 16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 8.1* | Напитки и уксусы для пищевых целей | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |
| 8.2* |  | 11.01/08.082 11.02/08.082 11.03/08.082 11.04/08.082 11.05/08.082 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 8.3* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.5* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.6* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.7* |  |  | плесневые грибы |  |  |

| 8.8* | Напитки и уксусы для пищевых целей | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава 26.04.1999 №16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | Чай, кофе | 10.83/01.086 | плесени | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1* | Пищевые добавки, пряности и приправы | 10.84/08.149 | Массовая доля йода | СТБ 905-95 СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 10.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.4* |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.5* |  |  | плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.6* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 11.1* | Другие продукты | 10.85/08.156 10.13/08.156 | мышьяк | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 10.85/08.082 10.13/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 11.3* |  | 10.85/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |  |  |
| 11.4* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |
| 11.5* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 11.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 11.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 11.8* |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 11.9* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.10* |  |  | плесневые грибы |  |  |  |  |
| 11.11* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 11.12* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 11.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 11.14* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 11.15* |  | 10.85/04.125 10.13/04.125 | удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Минздравом 26.04.1999 № 16 ГН, утв. пост. Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 11.16* |  | 10.85/08.052 10.13/08.052 | массовая доля влаги | СТБ 1020-2008 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общепита питания всех форм собственности, Мн, «Белорусская ассоциация кулинаров», 1996 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общест-венном питании, утвержденные МЗ РБ от 21.04.2001№ 18/29 СанПиН «Санитарнно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. пост. Минздрава 10.02.2017 № 12 | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |  |
| 11.17* |  | 10.85/08.052 10.13/08.052 | содержание сухих веществ |  | МУ, утв. пост. от 21.04.2001 № 18/29, п. 5.1 |  |  |
| 11.18* |  | 10.85/08.037 10.13/08.037 | содержание жира |  | МУ, утв. пост. от 21.04.2001 № 18/29, п. 5.2.5 |  |  |
| 12.1 *** | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабже-ния Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабже-ния | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом 25.02.2002 п.3 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.3 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 |  |  |
| 12.2* |  | 100.09/11.116 | запах Д: (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. пост. Минздрава от 19.10.1999 №46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 12.3* |  |  | вкус, привкус Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 12.4* |  | 100.09/08.156 | цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 12.5* |  |  | мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 12.6* |  | 100.09/08.149 | жесткость общая Д: (0,1-0,4), градус Ж Д: >0,4 градус Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |  |  |
| 12.7* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 12.8* |  | 100.09/08.155 | нефтепродукты Д: (0,005-0,01) мг/дм3 Д (0,01-0,5) мг/дм3 Д (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |  |
| 12.9* |  | 100.09/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д: (0,025-0,1) мг/дм3 Д: (0,1-1,0) мг/дм3 Д: (1,0-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. пост. Минздрава от 19.10.1999 №46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |  |
| 12.10* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 12.11* |  | 100.09/08.169 | водородный показатель Д:(2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 12.12* |  | 100.09/08.156 | марганец Д: (0,01-5,00) мг/ дм³ |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 |  |  |
| 12.13* |  |  | железо общее Д:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2. |  |  |
| 12.14* |  | 100.09/08.156 | медь Д: (0,02-0,5) мг/дм3 Д: (0,001-0,05)мг/дм³ |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |

| 12.15* | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабже-ния Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабже-ния | 100.09/08.156 | мышьяк Д: (0,01-0,1) мг/дм³ | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. пост. Минздрава от 19.10.1999 №46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 4152-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.16* |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 12.17* |  |  | нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 12.18* |  |  | нитриты Д: (0,002-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| 12.19* |  | 100.09/08.150 | сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 12.20* |  | 100.09/08.149 | хлориды Д: (0,5-10)мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 12.21* |  | 100.09/08.155 | Фенолы (общие и летучие) Д: (0,0005-0,001) мг/дм3 Д: (0,001-0,01) мг/дм3 Д (0,01-1,0) мг/дм3 Д (1,0-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд.2010 года (М 01-07-2006)) |
| 12.22* |  | 100.09/08.161 | γ -ГХЦГ (линдан) |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |
| 12.23* |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |
| 12.24* |  | 100.09/08.161 | 2,4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 12.25* |  | 100.09/04.125 | объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава 26.04.1999 № 16 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.26* |  |  | объемная активность радионуклида стронция-90 |  |  |

| 12.27* | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабже-ния Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабже-ния | 100.09/01.086 | общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Минздравом от 19.10.1999 № 46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 34786-2021 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом 25.02.2002 пп. 8.1-8.3 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 пп.13-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.28* |  |  | общие колиформные бактерии |  |  |
| 12.29* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 12.30* |  |  | споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом 25.02.2002 п.8.4 Инструкция № 068-1109, утв. МЗ РБ от 24.11.2009 п.17 |
| 12.31* |  |  |  |  |  |
| 12.32* |  |  | патогенные бактерии кишечной группы родов Salmonella, Shigella |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция № 025-0309, утв. Минздравом от 19.03.2010 |
| 12.33* |  | 100.09/07.096 | цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований», утв. постановлением Минздрава 05.12.14 №54 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. Минздрвом от 21.01.2008 |
| 13.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 глава 2 Инструкция по приме-нению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 Инструкция по приме-нению №108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 | ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 глава 2 Инструкция по приме-нению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 Инструкция по приме-нению №108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 |

| 13.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений» утв. пост. Минздрава 16.05.2022г. № 44 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. | ГОСТ 31868-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* |  |  | мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 13.4* |  | 100.09/11.116 | запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 13.5* |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония (в пересчете на азот) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 13.6* |  | 100.09/08.149 | хлориды Д: (0,5-10)мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 13.7* |  |  | хлор свободный остаточный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 13.8* |  | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.31, п.32 |
| 13.9* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 13.10* |  |  | лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 пп.36-39 |
| 13.11* |  | 100.09/07.096 | яйца и личинки гельминтов | СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 16.05.2022 г. №44 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. «Порядок проведения санитарно паразитоло-гических исследований», утв. пост. Минздрава 05.12.14 №54 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 |
| 13.12* |  |  | цисты лямблий |  |  |
| 14.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) Инструкция по приме-нению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п. 5.7) Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 |

| 14.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов | ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. пост Минздрава 28.11.2005 № 198 СанПиН и ГН «Требо-вания к содержанию поверхностных водных объектов при их рекре-ационном использо-вании», утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3* |  | 100.03/08.149 | биологическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 14.4* |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества Д:(3,0-50) мг/дм³ Д: >50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 14.5* |  | 100.03/08.149 | кислород растворенный Д: >0,2мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 14.6* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель Д:(2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 14.7* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: (0,05-5,00) мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно-допусти-мые концентрации (ПДК) химических веществ в воде кодных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-зования», утв. пост. МЗ РБ 12.12.2003 № 163 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 14.8* |  |  | нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 14.9* |  | 100.03/08.156 | нитритный азот Д: (0,002-0,3) мг/дм3 Д: (0,0025-0,25) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 14.10* |  | 100.03/08.156 | железо общее Д: >0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 14.11* |  | 100.03/08.150 | сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 14.12* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 глава 3 п.15, п.16 |
| 14.13* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 14.14* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 глава 3 п.22 |
| 14.15* |  |  | возбудители кишечных инфекций (бактерии родов Salmonella, Shigella) |  | Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010. |
| 14.16* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 «Порядок проведения сан-паразитологиче-ских исследований», утв. пост. Минздрава 05.12.14 № 54 ТНПА и другая документация на объект испытаний | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 5 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 |
| 14.17* |  |  | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |
| 15.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 |

| 15.2* | Сточные воды | 100.05/08.149 | биологическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование ТНПА и другая документация на объекты испытаний | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3* |  | 100.05/08.052 | взвешенные вещества Д: (3,0-50) мг/дм3 Д: >50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 15.4* |  | 100.05/08.169 | водородный показатель Д: (2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 15.5* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы амония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 15.6* |  |  | нитрат-ион Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 15.7* |  | 100.05/08.150 | сульфаты Д:(2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 15.8* |  | 100.05/01.086 | общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 глава 3 п. 15, п. 16 |
| 15.9* |  | 100.05/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 15.10* |  | 100.05/01.086 | возбудители кишечных инфекций (бактерии родов Salmonella, Shigella) |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010. |
| 15.11* |  | 100.05/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Порядок проведения сан-паразитологических исследований», утв. пост. Минздрава 05.12.14 № 54 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 5 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом от 13.06.2005 №77 |
| 15.12* |  | 100.05/07.096 | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |
| 16.1* | Земли (включая почвы) | 100.06/08.169 | концентрация ионов водорода (рН) Д: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 |
| 16.2* |  | 100.06/08.156 | аммонийный азот Д: (0,005-0,2) мг/кг | Фактические значения | ГОСТ 27894.3-88 |

| 16.3* | Земли (включая почвы) | 100.06/08.156 | нитраты Д: (2,8-109) мг/кг Д:≤10 мг/кг Д:>10 мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. пост. Минздрава 25.02.2004 № 28 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. Минздравом от 03.03.2004 № 32 ГН, утв. пост. Минздрава 06.11.2008 № 187 Постановление Минздрава от 19.11.2009 № 125 | СТБ 17.13.05-28-2014 ГОСТ 27894.4-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4* |  | 100.06/08.149 | хлорид-ион Д: (0,5-10,0) мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 16.5* |  | 100.06/07.096 | яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. Минздравом 03.03.2004 № 32 «Порядок проведения сан- паразитологичес-ких исследований», утв. постановлением Минздравом 05.12.14 №54 | Инструкция 021-0306 утв. постановлением главного госсанврача от 05.01.2007 |
| 17.1** | Атмосферный воздух. Воздух помещений жилых, общественных зданий и сооружений | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрация формальдегида (метаналя) Д: (10-250) мкг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. Приложение к СанПиН «Требования к устройству, оборудованию и содержаниюжилых домов», утвержденные постановлением Минздрава от 20.08.2015 №95 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5493-2016 |
| 17.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д: (10-2500) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 17.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 100.11/42.000 100.11/08.052 | Отбор проб и определение контцентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д: (0,04-10,0) мг/м³ Д: (170-16700) мкг/м3 |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 МВИ. МН 5093-2014 |
| 17.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ###### Д: (0,1-50) мг/м³ |  | МВИ. МН 5561-2016 |
| 17.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Отбор и определение концентрации фенола Д: (0,004-0,080) мг/м³ |  | МВИ.МН 6166-2019 |

| 17.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид Д: (12-500) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. Приложение к СанПиН «Требования к устройству, оборудованию и содержаниюжилых домов», утвержденные постановлением Минздрава от 20.08.2015 №95 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 5834-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид Д: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 18.1 *** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.070 | Микроклимат: тампература воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 ТКП 45-3.02-325-2018 СанНП и ГН утв. пост. Минздрава 20.08.2015 № 95 СанНП и ГН утв. пост. Минздравв 11.08.2009 № 91 СанНиП, утв. пост. Минздрава 27.12.2012 № 206 СанНиП, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 № 196 СанНиП, утв. пост. Минздрава 06.05.2013 № 38 СанНиП, утв. пост. Минздрава 25.01.2013 № 8 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |

| 18.2 *** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I) | СанНП и ГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. пост. Минздрава 16.11.2011 № 115 СанНиП «Требования к шуму вуковоспроиз-водящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площад-ках», утв. пост. Минздрава 06.12.2012 №191 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.3 *** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.063 | Освещённость. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 СанНП и ГН утв. пост. Минздрава 20.08.2015 № 95 СанНП и ГН утв. пост. Минздрава 11.08.2009 № 91 СанПиН, утв. пост. Минздрава 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 № 196 СанПиНё, утв. пост. Минздрава 25.01.2013 № 8 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. НПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 18.4 *** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квдратических значений виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректи-рованных по частоте значений виброуско-рений, дБ; -эквивалентные по энергии логариф-мические уровни коррективанных по частоте значений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли Д: (0,25-500,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другие документы | МВИ. МН 5842-2017 |
| 19.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксид Д: (0-124) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 19.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид Д: (0-580) мг/м3 |  |  |
| 19.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации хлора Д: (0-59) мг/м3 |  |  |
| 19.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д: (0-213) мг/м3 |  |  |
| 19.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид Д: (0-95,5) мг/м3 |  |  |

| 19.7 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д: (0,6-6,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другие документы | МВИ. МН 5914-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хромового ангидрида (хромVI триоксид) Д:(0,01-0,06) мг/м3 |  | МВИ. МН 5822-2017 |
| 19.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Д: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ. МН 5832-2017 |
| 19.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Д: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 п.8.4.2, п.9.2 |
| 19.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа оксида Д: (1,5-15,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 п.8.4., п.9.3 |
| 19.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора Д: (0,5-3,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6039-2018 |
| 19.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор и определение концентрации масел минеральных Д: (2,5 – 20,0) мг/м3 |  | МВИ,БР 363-2019 |
| 19.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д: (5,0-50,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 19.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (гидрохлорида) Д: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 19.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид (сернистый ангидрид) Д: (3,0-30,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 5858-2017 |
| 19.17 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д: (0,5-4,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другие документы | МВИ.МН 5987-2018 |
| 19.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты уксусной Д: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 19.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: (0,25-3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 19.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) Д: (0,5-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6064-2018 |
| 19.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких Д: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 19.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации белоксодержащих аэрозолей Д: (0,05-2,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 334-2017 |
| 20.1** | Рабочие места | 100.10/35.060 100.10/35.065 100.10/35.070 | Микроклимат: тампература воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха | ГОСТ 12.2.056-81 Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 СанПиН, утв. пост. Минздрава 01.10.2012 №154 СанНиП и ГН утв. пост. Минздрава от 28.06.2013 № 59 СанПиН, утв. пост. Минздрава 08.02.2016 № 16 СанНиП и ГН утв. пост. Минздрава 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.005-88, п. 2 ГОСТ 33463.1-2015 |

| 20.2** | Рабочие места | 100.10/35.063 | Освещенность | ГОСТ 12.2.056-81 СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. Минздравом 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.3 *** | Рабочие места | 100.10/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квдратических значений вибро-ускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логариф-мические уровни корректированных по частоте значений, дБ | ГОСТ 12.2.056-81 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 33463.2-2015 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 20.4 *** | Рабочие места | 100.10/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квдратических значений вибро-ускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни коррек-тированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логариф-мические уровни коррективанных по частоте значений, дБ | ГОСТ 12.2.056-81 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 33463.2-2015 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 20.5** | Рабочие места | 100.10/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 27436-87 СанНП и ГН, утв. постановлением Минздрава 16.11.2011 № 115 Сан ПиН 2.1.8.12-37-2005, утв. постановлением Минздрава 12.12.2005 № 217 ГН, утв. пост. Минздрава от 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 33463.2-2015 ГОСТ 20444-2014 |
| 21.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 21.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.1 *** | Строительные материалы, изделия и сырье для их производства | 08.12/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.65/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 |
| 22.2* |  | 08.12/04.125 23.32/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов цезия-137, радия-226, тория-232, калия-40 | СанНиП; утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213 ГН, утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. пост. Минздрава от 31.12.2013 №137 ГН, утв. пост. Минздрава 31.12.2013 №137 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1120-99 |

| 23.1* | Поверхности в организациях здравоохране-ния, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пище-блоков школ, ДДУ, подрост-ковых учреж-дений), произ-водства проду-ктов питания, торговли пищевыми про-дуктами, в жи-лых, админист-ративных и общественных зданиях |  | 100.11/01.086 | БГКП | ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 № 121 Инструкция, утв. приказом Минздрава «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», от 25.11.2002 № 165, приложение 2, п. 5 Инструкция № 078-0210 утв. Минздравом 19.03.2010 ТНПА и другая документация на объект испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006 глава 3 Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* |  |  |  | S. aureus |  |  |
| 23.3* |  |  |  | P. aeruginosa |  |  |
| 23.4* |  |  |  | Энтеробактерии |  |  |
| 23.5* |  |  |  | Listeria monocytogenes | Инструкция по применению №001-0116, утв. Минздравом 30.01.2016 | Инструкция по применению №001-0116, утв. Минздравом 30.01.2016 ГОСТ 32031-2012 |
| 24.1 *** |  | Дезинфекцион-ные камеры | 100.16/42.000 100.16/01.086 | Подготовка образцов и отбор проб | Инструкция, утв. приказом Минздрава «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», от 25.11.2002 № 165, приложение 2. Инструкция 3.5-51-2006, утв. Минздравом 23.11.2006 №175, р.3, гл. 11 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. Минздравом 23.11.2006 №175 |
| 24.2* |  |  | 100.16/01.086 | Бактериологический контроль работы дезинфекционной камеры |  |  |
| 25.1* |  | Паровые и воздушные стерилизаторы | 32.50/01.086 | Контроль эффективности (биологический) стерилизации: -G.stearothermophilus -B.licheniformis | Приказ Минздрава «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», от 25.11.2002 № 165, приложение 3 | Инструкция. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения, прил. № 3 к приказу Минздрава 25.11.2002 № 165 МУ №15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Постановлением МЗ СССР 28.02.1991, гл.4, приложения 5-8 |
| 26.1* |  | Питательные среды | 100.16/01.086 | Биологические свойства питательных сред: чувствительность, скорость роста, дифференцирующие свойства, всхожесть, ингибиция, стабильность основных свойств. | Инструкция № 079-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 ГОСТ 11133-2016 | Инструкция № 079-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 ГОСТ 11133-2016 |
| 27.1 *** |  | Изделия медицинского и прочего назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», утвюпостновлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. Минздравом от 16.12.2013 № 128 Инструкция, утв. Приказом Минздрава «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», приложение 2, п. 5. от 25.11.2002 №165 СанПиН, утв. пост. Минздрава от 15.02.2023 №33 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 4, п.19 |
| 27.2* |  |  | 32.50/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора, факультативно-анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 4, п.21. ГФ РБ II 2.6.1 |
| 28.1* |  | Лекарственные средства, вода очищенная | 21.20/01.086 | Стерильность | ГН, утв. Минздравом от 16.12.2013 № 128 Инструкция, утв. Приказом Минздрава «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», приложение 2, п. 5. от 25.11.2002 №165 | ГФ РБ II 2.6.1. |
| 28.2* |  |  |  | Суммарное количество бактерий |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 28.3* |  |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |
| 29.1* |  | Антисептики и дезинфектанты | 21.20/01.086 | Микробиологичес-кая чистота | СанПиН 21-112-99, утв. Минздравом 06.01.99 №2 Инструкция, утв. Приказом Минздрава от 25.11.2002 №165, приложение 2 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом 30.12.2005 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных