|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5258 |  |
|  | от 15.01.2021 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 февраля 2024 года электротехнической лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Строительно-инвестиционная компания ГорТелекомСтрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промузел Колодищи, дом 169, к.206, 223051, Минская область, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току шлейфа жил | ТКП 206–2009 Приложение А А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.Гр 3371-2020 |
| 1.2 ** |  | 27.32/ 22.000 | Омическая асимметрия сопротивлений постоянному току жил абонентских линий | ТКП 206–2009 Приложение А А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.Гр 3371-2020 |
| 1.3 ** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции постоянному току жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206–2009 Приложение А А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.Гр 3371-2020 |
| 1.4 ** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая электрическая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206–2009 Приложение А А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.Гр 3371-2020 |
| 2.1 ** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201–2012 Приложение А таблицы А.1-А.8 ТКП 212–2010 Приложение Б Б.2, Б.8 | МВИ.Гр 3372-2020 |
| 2.2 ** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212–2010 Приложение А А.1.3 | МВИ. Гр 3370–2020 МВИ.Гр 3372-2020 |
| 2.3 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212–2010 Приложение А А.1.4 | МВИ.Гр 3372-2020 |
| 2.4 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212–2010 Приложение А А.1.5 | МВИ.Гр 3372-2020 |
| 2.5 ** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212–2010 Приложение А А.1.2 | МВИ.Гр 3372-2020 |
| 2.6 ** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212–2010 Приложение Б Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.Гр 3372-2020 |
| 2.7 ** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212–2010, Приложение А п.А.2.1 Таблица А.2 п.5 | МВИ.Гр 3371-2020 |
| 3.1 ** | Аппараты, силовые осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181–2009 п. 5.5.42 Приложение Б п. Б.27.1; Б.30.1 | МВИ.Гр 3374-2020 |
| 4.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 339–2022 п. 4.4.28.2 ТКП 181–2009 Приложение Б п. Б.29.2 | МВИ.Гр 3373–2020 МВИ.Гр 3375-2020 |
| 4.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339–2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3–95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 181–2009 Приложение Б п. Б.29.8 | МВИ.Гр 3377-2020 |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339–2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 ТКП 181–2009 Приложение Б п. Б.29.4 ТКП 206–2009 Приложение А п. А.1.10 | МВИ.Гр 3373-2020 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных