|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0054 |
| от 24.05.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 09 февраля 2024 года

к редакции 01 области аккредитацииот28 сентября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела поверки и калибровки средств измерений  Республиканского унитарного предприятия  «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» | | | | | |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Минская область** | | | | | |
| 19.4.1\*\*\* | 2 | 26.51/99.019 | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | от 0' до 207'  от 0 лк  до 240 лк | Δ = ± (4-15)'  δ = ± 10 %; δ = ± 15 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных