|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0054 |
| от 24.05.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 09 февраля 2024 года

к редакции 01 области аккредитацииот28 сентября 2022 года

|  |
| --- |
| отдела поверки и калибровки средств измерений Республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Минская область** |
| 19.4.1\*\*\* | 2 | 26.51/99.019 | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | от 0' до 207' от 0 лк до 240 лк | Δ = ± (4-15)'δ = ± 10 %; δ = ± 15 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных