|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5512 |  |
|  | от 09.02.2024 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 февраля 2024 года Испытательная лаборатория Филиала «СМУ-1» ОАО «Стройтрест №35»

наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Володько 22 |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», », утв.постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация | ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2*** |  | 100.11/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.3*** |  | 100.11/ 35.060 | - относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.4*** |  | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных