Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1405

от «17» марта 1998 года

на бланке ____________

на 14 листах

редакция 02

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 марта 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | центральной лаборатории Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| пер. Инженерный, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Смеси асфальто-бетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/29.040 | Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 1.2* |  |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность (объёмная масса) минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.2 |  |
| 1.3* |  |  | 23.64/29.040 | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и а/бетона расчётным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 1.4* |  |  | 23.64/29.040 | Истинная плотность (удельный вес) смеси и а/бетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.4 |  |
| 1.5* |  |  | 23.64/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.5 |  |
| 1.6* |  |  | 23.64/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона 25.03.2022 дата принятия решения |  | СТБ 1115-2013 п. 8.6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | Смеси асфальто-бетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1033- 2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |
| 1.8* |  | 23.64/29.040 | Набухание (приращение объема) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.8 |
| 1.9* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 С, 50 С |  | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |
| 1.10* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при растяжении при температуре 0 С |  | СТБ 1115-2013 п. 8.10 |
| 1.11* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 0С |  | СТБ 1115-2013 п. 8.11 |
| 1.12* |  | 23.64/29.121 23.64/26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п. 8.15 |
| 1.13* |  | 23.64/29.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п. 8.16 |
| 1.14* |  | 23.64/29.040 | Определение состава асфальтобетонной смеси ускоренным методом |  | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4, 8.17.6, 8.17.7 |
| 1.15* |  | 23.64/29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п. 8.13.8 |
| 1.16* |  | 23.64/29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п. 8.14 |
| 1.17* |  | 23.64/29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п. 8.21 |
| 1.18* |  | 23.64/29.119 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.20 |
| 2.1* | Смеси асфальто-бетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон | 23.64/29.040 | Средняя плотность Асфальтобетона | СТБ 2074-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 2.2* |  | 23.64/29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 2.3* |  | 23.64/29.040 | Набухание асфальто-бетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Смеси асфальто-бетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон | 23.64/29.040 | Истинная плотность асфальтобетона | СТБ 2074-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 2.5* |  | 23.64/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 2.6* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 50 0С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 2.7* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 0С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 2.8* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при растяжении при температуре 0 0С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 2.9* |  | 23.64/29.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 2.10* |  | 23.64/29.119 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 3.1* | Смеси асфальто-бетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.64/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 3.2* |  | 23.64/29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 3.3* |  | 23.64/29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 3.4* |  | 23.64/29.040 | Истинная плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 3.5* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 0С, 50 0С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 3.6* |  | 23.64/26.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 3.7* |  | 23.64/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Эмульсии дорожные битумные катионные | 19.20/29.040 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1245- 2015 п. 8.1 (метод I) |
| 4.2* |  | 19.20/29.040 | Однородность по остатку на сите № 063 |  | СТБ 1245- 2015 п. 8.3 |
| 4.3* |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру СТВ при 40 ºС |  | СТБ 1245- 2015 п. 8.4 |
| 4.4* |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245- 2015 п. 8.5 |
| 4.5* |  | 19.20/29.040 | Однородность по остатку на сите №063, при хранении свыше 7 суток |  | СТБ 1245-2015 п. 8.7 |
| 4.6* |  | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы при температуре 25ºС (выпаренного битума) |  | ГОСТ 11501-78 |
| 4.7* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 4.8* |  | 19.20/29.061 | Растяжимость при 25 ºС |  | ГОСТ 11505-75 |
| 5.1* | Битумы модифицированные дорожные | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1220-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11506-73 |
| 5.2* |  | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы (пенетрация) при температуре 25 0С |  | ГОСТ 11501-78 |
| 5.3* |  | 19.20/29.061 | Растяжимость при температуре 0ºС |  | ГОСТ 11505-75 |
| 5.4* |  | 19.20/29.165 | Эластичность при температуре 13 ºС |  | СТБ 1220-2020 п. 9.5 |
| 6.1* | Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы при температуре 25 0С, 0 0С | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11501-78 |
| 6.2* |  | 19.20/29.061 | Растяжимость при температуре 25 0С, 0 0С |  | ГОСТ 11505-75 |
| 6.3* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4* | Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/29.127 | Изменения температуры размягчения по кольцу и шару после прогрева | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 |
| 6.5* |  | 19.20/29.127 | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22245-90 Приложение 2 |
| 7.1* | Битумы дорожные | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы 0,1 мм при +25 0С | СТБ ЕN 12591-2010 Табл.1А ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ЕN 1426-2009 |
| 7.2* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ ЕN 1427-2009 |
| 7.3* |  | 19.20/29.127 | Индекс пенетрации |  | СТБ ЕN 12591-2010 Приложение А |
| 8.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень шлаковый для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 стб 1957-2009 ТНПА и другая документация | ГоСт 8269.0-97 п. 4.3 |
| 8.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.5 |
| 8.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.6 |
| 8.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.7 |
| 8.5* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.8 |
| 8.6* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.15, п. 4.15.2 |
| 8.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.17, п. 4.17.2 |
| 8.8* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.19 |
| 8.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание дроблёных зёрен |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень шлаковый для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 8267-93 стб 1957-2009 ТНПА и другая документация | ГоСт 8269.0-97 п. 4.16 |
| 8.11* |  | 08.12/29.040 | Содержание слабых пород и примесей металла |  | ГоСт 8269.0-97 п. 4.25 |
| 8.12* | Щебень шлаковый для дорожного строительства | 08.12/29.040 | Устойчивость структуры шлаков против всех видов распадов | стб 1957-2009 ТНПА и другая документация | ГоСт 8269.0-97 п. 4.23 |
| 9.1* | Щебень кубовидный из плотных горных пород (фракции от 2,5 мм до 12,5 мм) | 08.12/29.040 | Зерновой состав | СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1311-2002 п.7.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 9.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм |  | СТБ 1311-2002 п.7.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 9.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п. 7.5 |
| 9.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |
| 10.1* | Заполнители для бетона | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав. Метод просеивания | СТБ EN 12620-2010 ТНПА и другая документация | СТБ EN 933-1-2015 |
| 10.2* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ EN 1097-3-2007 |
| 11.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности . | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 11.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| 11.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 11.4* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |
| 11.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 11.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность 25.03.2022 дата принятия решения |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ 2318-2013 ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 12.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 СТБ 2318-2013 п. 6.8 |
| 12.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 ГОСТ 8735-88 п. 5.2 СТБ 2318-2013 п.6.7 |
| 12.4* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 12.5* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | СТБ 2318-2013 ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 п.4.17.2 |
| 13.1* | Щебеночно-песчаные смеси из шлака | 08.12/29.040 | Зерновой состав | стб 1957-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 13.2* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17, п.4.17.2 |
| 14.1* | Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытия и основания автомобильных дорог | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ 1521-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 14.2* |  | 08.12/29.040 | Оптимальная влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 14.3* |  | 08.12/29.121 | Предел прочности на сжатие обработанных материалов |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 14.4* |  | 08.12/29.121 08.12/26.080 | Морозостойкость обработанных материалов |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 14.5* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность обработанных материалов |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 15.1* | Грунты | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 15.2* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 15.3* |  | 08.12/29.040 | Граница текучести 05.01.2024 дата принятия решения |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.4* | Грунты | 08.12/29.040 | Граница раскатывания | СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 15.5** |  | 08.12/29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 15.6* |  | 08.12/29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п. 12 |
| 15.7* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 17.1* | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей | 23.52/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п. 7.2 |
| 18.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.061 | Подвижность растворной смеси | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 18.2* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 18.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 19.1** | Бетонные смеси | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость: - подвижность | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 19.2* |  | 23.63/29.061 | -жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5.4 |
| 19.3* |  | 23.63/29.061 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1545-2005 п.7.4. |
| 20.1* | Бетоны конструкционные тяжелые и мелкозернистые | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 20.2* |  | 23.63/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 20.3* |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 20.4* |  | 23.63/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 |
| 20.5* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д ГОСТ 12730.0-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1*** | Автомобильные дороги (покрытие) | 42.11/29.061 | Коэффициент сцепления дорожного покрытия | ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | ТКП 059.1-2020 п.9.13 СТБ 1566-2005 п. 10 |
| 21.2*** |  | 42.11/29.061 | Шероховатость дорожных покрытий (Песчаное пятно) |  | ТКП 059.1-2020 п.9.14 СТБ 1566-2005 п.8 |
| 21.3* |  | 42.11/11.116 | Адгезия вяжущего к щебню (битум) | ТКП 094-2021 ТНПА и другая документация | ТКП 094 – 2021 ГОСТ 11508-74 Метод А СТБ1115-2013 п.8.18 |
| 22.1*** | Геодезические работы в строительстве | 42.11/29.061 | Контроль точности геометрических параметров | СН 1.03.02-2019 ; ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94, табл. А.1, п. 1 а,б; п. 1.1 а,б; п. 1.2; п. 1.5.2 а, б; п. 1.6; п. 2.1; п. 3.1.2 а; п. 3.1.3; п. 4.1.1-4.1.6; п. 6.1; п. 7; п. 8; п. 9.3 ГОСТ 26433.0-85 |
| 23.1*** | Аэродромы | 42.11/29.061 | Неровность покрытий и оснований | СНБ 3.03.03-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30412-96 п. 4, п. 5 |
| 23.2* |  | 42.11/29.119 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 24.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации частиц (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения. | МВИ.МН 4514-2012 |
| 24.2** |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1.34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | МВИ. МН 1003-2017 |
| 24.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 24.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 24.6*** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: 4,0 – 21 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 24.7*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 24.8*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: 0-250 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 24.9*** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 24.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ:0,1- 20 % об. |  | МВИ. МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль). - древесная - силикат содержащая (цемент) - неорганическая с содержанием SiO2 в %: менее 70) гравиметрическим методом ДИ:0,25-500 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 . | МВИ.МН 5842-2017 |
| 25.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (аэрозоль индустриальных масел) ДИ: 2,5 – 50,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 25.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ:0,02-4,00 мг/дм3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 25.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа, оксида железа (Ш) ДИ железа: 0,15 – 25,0 мг/м3 ДИ оксида железа (Ш): 0,2-28,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 25.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений по свинцу ДИ: 0,002 – 0,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 25.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 25.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.8** |  | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-1, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 СанПиН, утвержденный Постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.9** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.10** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации бензина |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.11** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.12** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.13** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.14** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 25.15** |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  | 26.1*** |  | Рабочие места |  | 100.12/ 35.067 |  | Шум: 05.01.2024 дата принятия решения - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) . |  | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН и ГН утвержденные Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115; СанПиН утвержденные Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 26.2*** |  | Рабочие места |  | 100.12/ 35.059 |  | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | СанПиН утвержденные Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 ГН утвержденный Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 СанПиН утвержденные Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 26.3*** |  |  |  | 100.12/ 35.059 |  | Локальная вибрация: 05.01.2024 дата принятия решения - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | СанПиН утвержденные Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 ГН утвержденный Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 СанПиН утвержденные Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.4*** |  |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Показатели микроклимата: ---температура воздуха -относительная влажность воздуха - интенсивность теплового облучения | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 СанПиН и ГН, утверждённые Постановлением Минздрава от14.06.2013 № 47 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |  |
| 26.5*** |  | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 14.12.2012 №198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |  |
| 26.6*** |  |  | 100.12/35.063 | Освещённость 05.01.2024 дата принятия решения | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 28.1*** |  | Автомобильные дороги | 42.11/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта методом динамического зондирования | СН 3.03.04-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2176-2011 п.6.3 |  |
| 28.2** |  |  | 42.11/29.040 | Остаточная пористость оснований (покрытий) | ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 |  |
| 28.3** |  |  | 42.11/29.040 | Плотность материала слоя |  | СТБ 2147-2010 п. 6.1 |  |
| 29.1* |  | Автомобильные дороги. Земляное полотно | 42.11/29.061 | Высота капиллярного поднятия воды | ТКП 200-2018 | СТБ 2005-2009 Метод В. |  |
|  | Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                       			Е.В.Бережных

05.01.2024

дата принятия решения