|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0580 |
|  | от 29.09.1996 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года

| лаборатория неразрушающего контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| открытого акционерного общества «Могилевский завод лифтового машиностроения» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Мира, 42, 212798, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Металлические конструкции Изделия машиностроения и металлопроизводства | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16765-87 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30021-93 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33966.1-2020 (ЕН 115-1:2017) СТБ 1857-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 ТУ BY 700008856.093-2009 ТУ BY 700008856.121- 2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, экскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2020 № 56 Лифты пассажирские больничные и грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Проматомнадзор от 27.02.1998 № 3 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утв. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 29.05.2017 № 19 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3* | Металлические конструкции Изделия машиностроения и металлопроизводства | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный цветной метод - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-99 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 СТБ ISO 6506-1-2022 |
| 1.6* |  | 24.10/ 32.115 | Металлографические исследования -микроструктурный анализ; |  | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 2.1* | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30021-93 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ EN 287-1-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. от 16.11.2007 г. №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, экскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30.12.2020 № 56 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.2* | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: -капиллярный люминесцентно-цветной метод - основной металл; - сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод - основной металл; - сварные соединения; |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-99 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.6* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания - Статическое растяжение; - статический изгиб - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 р 5 ГОСТ 9454-78 |
| 3.1* | Образцы сварных соединений для аттестации сварщиков | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. постановления МЧС от 16.11.2007 г. № 100) | СТБ 1428-2003 |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод -внешний осмотр и измерения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.3* | Образцы сварных соединений для аттестации сварщиков | 24.10/ 29.121 | Механические испытания - Статическое растяжение; - статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р 8 ГОСТ 6996-66 р 9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных