|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0133 от 28.08.1995 на бланке № _________ на 8 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года

испытательной лаборатории филиала "Белэлектроремонт" открытого акционерного общества "Белэнергоремналадка"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, д. 22, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Силовые трансформаторы Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16 гл.9 | ГОСТ 3484.3-88, п. 4.1 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5; СТП 33243.20.366-16, гл.9 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.3; | ГОСТ 22756-77, п. 2.7; ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.8.6; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 1.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | - Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009, п. Б.8.7; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88, п. 2 |
| 1.5 ** |  | 27.11/ 22.000 | - Потери и ток холостого хода | ТКП 181-2009, п. Б.8.7; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88, п. 6 |
| 1.6 ** |  | 27.11/ 22.000 | Потери и напряжение короткого замыкания | ТКП 181-2009 Б.8.10; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.8 | ГОСТ 3484.1-88, п. 5 |
| 1.7 ** |  | 27.11/ 22.000 | Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ТКП 181-2009 Б.8.8; СТП 33243.20.366-16, гл.9, п.9.10; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.6 | ГОСТ 3484.1-88, п. 3 |
| 2.1 ** | Реакторы масляные заземляющие дугогасящие серии РЗДПОМ-ВП | 27.11/ 22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009. п. Б.8.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16, гл.9 | ГОСТ 3484.3-88, п. 4.1 |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.8.6; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 2.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Ток реактора, напряжение сигнальной обмотки и обмотки управления | ТКП 181-2009 Б.8.9; СТП 33243.20.366-16, гл.9, п.9.7.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.3 | ГОСТ 3484.1-88 п. 6 |
| 2.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | Потери холостого хода | ТКП 181-2009, п. Б.8.7; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88, п. 6 |
| 2.5 ** |  | 27.11/ 22.000 | Определение вольтамперной характеристики | ТКП 181-2009 Б.8.9 | ГОСТ 3484.1-88, п. 6 |
| 3.1 ** | Измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ Измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1; Б10.1.1 СТП 33243.20.366-16, гл.10; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.7.1 | ГОСТ 1983-2015, п.9.3 |
| 3.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3; СТП 33243.20.366-16, гл.10; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.7.3 | ГОСТ 22756-77, п. 2.7 |
| 3.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Ток холостого хода | ГОСТ 1983-2015, п. 6.16 | ГОСТ 1983-2015, п. 9.5 |
| 3.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | Группы соединения обмоток | ГОСТ 1983-2015, п. 5.10 | ГОСТ 1983-2015, п. 9.6 |
| 3.5 ** |  | 27.11/ 22.000 | Напряжения на дополнительных обмотках | ГОСТ 1983-2015, п. 6.4 | ГОСТ 1983-2015, п. 9.7 |
| 3.6 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.8.6; СТП 33243.20.366-16, гл.9; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.4; | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2; Б.7.2; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.2 | ГОСТ 11828-86, п. 6 |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.6.3; Б.7.4; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.3 | ГОСТ 11828-86, п. 7 (за исключением п.п. 7.5) |
| 4.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии | ТКП 181-2009, Б.7.5; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.3.5 | ГОСТ 11828-86, п. 3 |
| 4.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | Работа электродвигателя на холостом ходу | ТКП 181-2009, Б.7.10; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 217-87, п. 4 |
| 4.5 ** |  | 27.11/ 22.000 | Работа электродвигателя под нагрузкой | ТКП 181-2009, Б.7.13; СТП 33243.20.366-16, гл. 8; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 7217-87, п. 5 |
| 4.6 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 183-74, п. 1.18; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 8 |
| 5.1 ** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009, Б.6.2; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 6 |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.6.3; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86 п. 7 (за исключением п.п. 7.5) |
| 5.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, Б.6.4; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 3 |
| 5.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | Характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции | ТКП 181-2009, Б.6.6; СТП 33243.20.366-16, гл. 7; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 183-74, п. 1.18 |
| 6.1 ** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.5.3; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 6 |
| 6.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.5.5; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 7 (за исключением п.п. 7.5) |
| 6.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления обмоток постоянному и переменному току | ТКП 181-2009, Б.5.6, Б.5.7; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 3 |
| 6.4 ** |  | 27.11/ 22.000 | Испытание межвитковой изоляции | ТКП 181-2009, Б.5.10; СТП 33243.20.366-16, гл.6; ТКП 339-2022, гл.4.4 | ГОСТ 11828-86, п. 8 |
| 7.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; СТП 33243.20.366-16, гл.25; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.1 | ГОСТ 10693-81, п. 6.9 |

| 7.2 ** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Тангенс( tg) изоляции | ТКП 181-2009, Б.24.2; СТП 33243.20.366-16, гл.25; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.2 | ГОСТ 10693-81, п. 6.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 ** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3; СТП 33243.20.366-16, гл.25; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.3 | ГОСТ 10693-81, п. 6.5 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; СТП 33243.20.366-16, гл.32; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.29.2 | МВИ. МН 1625-2010 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; СТП 33243.20.366-16, гл.32; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.29.3 | МВИ. МН 841-2010 |
| 9.1 *** | Аппараты, сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. переносное электрооборудование | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; СТП 33243.20.366-16, гл.29; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.26.1 | МВИ. МН 1625-2010 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009, п. Б.27.2; СТП 33243.20.366-16, гл.29; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.26.2 | МВИ. МН 1625-2010 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ. МН 1623-2015 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; СТП 33243.20.366-16, гл.31; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 1624-2010 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; СТП 33243.20.366-16, гл.31; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 233-2010 |
| 10.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в элект-роустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8; СТП 33243.20.366-16, гл.31; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.28.5, раздел 4.3 | МВИ. МН 1623-2015 |
| 11.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | МВИ.МН 842-2015 |
| 11.2 * | Обувь специальная (боты диэлектрические, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | МВИ.МН 842-2015 |
| 12.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.МН 842-2015 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 22.000 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 12.3 * |  | 26.51/ 22.000 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 12.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 13.1 * | Указатель напряжения до 35 кВ | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023, п.10.5.3.6, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напря-жением частотой 50Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.3.6, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 14.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напря-жением частотой 50Гц | ТКП 290-2023, п.10.6.2.3, п.10.6.2.4, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023, п.10.6.2.5, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 15.1 * | Электроизолирующие штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 16.1 * | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 17.1 * | Ручной инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повы-шенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 842-2015 |
| 18.1 * | Масло трансфор-маторное | 26.51/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009, табл.Б.26.1 п.1; СТП 3240.43.105-22, гл.5; ТКП 339-2022, п.4.4.25 | ГОСТ 6581-75, п. 4 |
| 18.2 * |  | 26.51/ 22.000 | Тангенс( tg) изоляции | ТКП 181-2009 табл.Б.26.1 п.6; ТКП 339-2022, п.4.4.25; СТП 3240.43.105-22, гл.5 | ГОСТ 6581-75, п. 2.2.3 |
| 19.1 ** | Трансформаторы сварочные | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса | ГОСТ 95-77, п.2.10 | ГОСТ 95-77, п.2.10 |
| 19.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 19.3 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток на электри- ческую прочность относительно корпуса трансформатора и между обмотками | ГОСТ 95-77, п.6.6 | ГОСТ 95-77, п.2.12 |
| 19.4 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 95-77, п.6.6 | ГОСТ 95-77, п.2.12 |
| 19. 5 ** |  | 27.11/ 22.000 | Напряжения холостого хода | ГОСТ 95-77, п.6.5 | ГОСТ 95-77, п. 6.5 |
| 20.1 ** | Трансформаторы тока до 35 кВ Трансформаторы тока до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1; СТП 33243.20.366-16, гл.10 | ГОСТ 7746-2001, п. 9.3 |
| 20.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | Тангенс( tg) изоляции | ТКП 181-2009, Б.9.1; СТП 33243.20.366-16, гл.10 | ГОСТ IEC 60044-1-2012, п.9.2 |
| 20.3 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.9.2; СТП 33243.20.366-16, гл.10 | ГОСТ IEC 60044-1-2012, п.8.3 |
| 20.4 ** |  | 27.11/ 29.113 | Характеристика намагничивания сердечника | ТКП 181-2009, Б.9.3; СТП 33243.20.366-16, гл.10 | ГОСТ 7746-2015, п. 9.8 |
| 20.5 ** |  | 27.11/ 22.000 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009, Б.9.4; СТП 33243.20.366-16, гл.10 | ГОСТ 7746-2015, п. 9.6 |
| 20.6 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, Б.9.5; СТП 33243,20.366-16, гл.10 | ГОСТ 7746-2001, п. 9.11 |
| 21.1 ** | Электрифицированный инструмент | 25.73/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91; ТКП 181-2009, п.6.5.12 | МВИ. МН 850-2015 |
| 21.2 ** |  | 25.73/ 22.000 | Проверка работы на холостом ходу |  | МВИ. МН 850-2015 |
| 21.3 ** |  | 25.73/ 22.000 | Проверка исправности цепи заземления |  | МВИ. МН 850-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных