Приложение №1 к аттестату аккредитации

BY/112 1.0943

от «25» ноября 2005 года

На бланке №__________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 декабря 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Энергоочистка»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Ленина, д. 14, к.1, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 |  |  | Скорость газопылевых потоков ДИ: 0,2 - 40 м/с ДИ: от 4 м/с | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2*** |  | 100.01/ 23.000 |  |  | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3*** |  | 100.01/ 23.000 |  |  | Температура газопылевых потоков ДИ: 0 о С - 500 о С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4*** |  | 100.01/ 23.000 |  |  | Влажность газопылевых потоков ДИ: 0 % -100 % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.5*** |  | 100.01/ 23.000 |  |  | Давление газопылевых потоков ДИ: 0 - 200 кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.7*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  |  | Концентрация диоксида серы ДИ: 2.86 - 15000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.8*** |  |  |  |  | Концентрация углерода оксида ДИ: 1,25 - 500000 мг/м3 |  |  |
| 1.9*** |  |  |  |  | Концентрация кислорода ДИ: 0,1 % - 21 % (об. дол.) |  |  |
| 1.10*** |  |  |  |  | Концентрация азота оксида ДИ: 1,34 – 4000 мг/м3 |  |  |
| 1.11*** |  |  |  |  | Концентрация азота оксида в пересчете на азота диоксид ДИ: 2,05 - 1000 мг/м3 |  |  |
| 2.1*** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 |  |  | Аэродинамические характеристики воздуховодов вентиляционных систем: - скорость потока - давление - температура - относительная влажность - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений.

Об.дол. – объемные доли.

** - Деятельность осуществляется как в ООС так и за его пределами.

*** - Деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА 								Е.В. Бережных