|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0367 |
|  | от 23.02.2000 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 февраля 2024 года

| испытательной лаборатории Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "Белинтераналит" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Казинца 90, корп. 2, пом. 42, 53-54 |  |  |  |  |  |
| 1.1.* | Продовольст венное сырье и пищевые продукты | 01.11/08.035 01.12/08.035 01.13/08.035 01.19/08.035 01.21/08.035 01.22/08.035 01.23/08.035 01.24/08.035 01.25/08.035 01.26/08.035 01.28/08.035 01.29/08.035 10.11/08.035 10.12/08.035 10.13/08.035 10.20/08.035 10.31/08.035 10.32/08.035 10.39/08.035 10.41/08.035 10.42/08.035 10.51/08.035 10.52/08.035 10.61/08.035 10.71/08.035 10.72/08.035 10.73/08.035 10.81/08.035 10.82/08.035 10.83/08.035 10.84/08.035 10.86/08.035 10.42/08.035 10.89/08.035 11.01/08.035 11.02/08.035 11.03/08.035 11.04/08.035 11.05/08.035 11.06/08.035 11.07/08.035 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия, меди, цинка, олова, железа, мышьяка | СанПиН Утвержденный Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06. 2013 г. | ГОСТ 30538–97 |
| 1.2.* |  |  | Массовая доля токсичного элемента ртути |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 1.3.* |  |  | Массовая доля: калия, натрия, магния, фосфора, кальция |  | МВИ.МН 1681-2002 |
| 2.1.* | Корма, комбикорма и кормовые добавки | 10.91/08.035 10.92/08.035 | Массовая доля токсичных элементов: кадмия, свинца, мышьяка, ртути | ГОСТ 80-96 п.3.3.2 ГОСТ 11246-96 п.4.2.2 ГОСТ 12220-96 п.3.2.2 ГОСТ 27149-95 п.3.2.2 СТБ 1079-97 п.п. 3.3а, 3.7 | ГОСТ 30823-2002 |
| 2.2.* |  |  | Массовая доля: алюминия, бария бора, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, ртути, свинца, селена, стронция, сурьмы, фосфора, фтора хрома, цинка | ГОСТ 18221-99 п. 3.3.7 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. (Пост. МСХ и П РБ от 10.02.2011 г. № 10 изм. и доп. излож. в ред. № 23 от 10.06.2016 г.). ТНПА и другая документация на сырье и продукцию. |  |

| 3.1.* | Реактивы, особо чистые и жидкофазные вещества | 20.13/08.035 20.14/08.035 | Массовая доля: алюминия, бария, бора, висмута, железа, йода, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, ртути, свинца, селена, серебра, стронция, сурьмы, титана, фтора, фосфора, хрома, цинка | ГОСТ 4198-75 п.1 ГОСТ 4328-77 п.1 ГОСТ 4526-75 п.1 ГОСТ 4529-78 п.1 СанПиН 13-3 РБ 01 | ГОСТ 27566-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.* | Лекарствен ные средства, биологически активные добавки и сырье, применяемое для их производства | 21.10/08.035 21.20/08.035 | Массовая доля: алюминия, бария, бора, ванадий, железа, йода, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, палладия, платины, ртути, свинца, селена, серебра, стронция, сурьмы, титана, фосфора, фтора, хрома, цинка | ГФ РБ II т.2 ТНПА (фармакопейная статья предприятия (ФСП), нормативный документ НД) на конкретное лекарственное средство и другая документация | ГФ РБ II т. 1, статья 2.2.22 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных