|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0354

от 23.02.2024

на бланке ___________

на 1 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года

поверочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью "Трэйд инжиниринг Групп"

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Бабушкина, д. 19 (вставка цеха в Главном производственном корпусе в осях 18-19, А-В), 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч от 0,1 до 999999,9 км до 24 ч | ± 3 км/ч ± 1 % ± 5 с/24 ч |
| 6.2* | 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 20 до 200 км/ч до 9999999,9 км до 24 ч | ± 1 км/ч ± 1 % и грубее ± 2 с/24 ч |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных