|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5106 |
| от 25.02.2019 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 25 февраля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [измерительной лаборатории](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/2085)  Общества с ограниченной ответственностью "Систем Эир" | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования  к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная, 2, оф.4, г. Могилев, Могилевская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции  с естественным  побуждением) | 100.13/  23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного  потока)  Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого  воздуха) | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.01-2019  СН 3.02.02-2019  ТКП 629-2018  ТНПА, проектная, эксплуатационная  документация | СТБ 2021-2009,  приложение К  МВИ.МН 4629-2013 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена  в помещении | МВИ.МН 4629-2013 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые трубы) | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010  ТНПА, проектная, эксплуатационная  документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 2.2  \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018  ТНПА, проектная, эксплуатационная  документация | МВИ.МН 4629-2013 |

**Примечание:**

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных