|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5260 от 06.01.2021 на бланке №_________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года

лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСервистелеком»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Куйбышева, 64, каб.22, 224030, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, пассивные оптические сети (xPON) | 27.31/ 33.110 | Измерение оптической длины (входной контроль, оптическая длина ВОЛП, оптические длины ВОЛП при измерениях расстояний до муфты, протяженность строительных длин) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | АМИ.БР 0022-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение километрического затухания (коэффициента затухания) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.8 Приложение А п.А.1.2 | АМИ.БР 0022-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение общего затухания ЭКУ | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.3 | АМИ.БР 0022-2022 |
| 1.4 *** | Волоконно-оптические линии связи, пассивные оптические сети (xPON) | 27.31/ 33.110 | Измерение величины затухания соединений (разъемные и неразъемные) | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.4 таб. А.1, п.А.1.5 Приложение Б п.Б.3 | АМИ.БР 0022-2022 |
| 1.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение затухания строительных длин | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.6 | АМИ.БР 0022-2022 |
| 1.6 *** |  | 27.31/ 22.000 | Измерение электрического сопротивления изоляции между бронепокровом (металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 Приложение А Таблица А.2 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 2.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Измерение электрического сопротивления изоляции постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.1, п.А 1.8.1, п.А 1.9.1, п.А 1.9.7, п.А 1.5, п.А 1.6, п.А 2.1, п.А 2.2.1, п.А 2.3.1 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Измерение электрическое сопротивления шлейфа жил (проводов) рабочей цепи (пары) постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.3, п.А 1.5, п.А 1.8.1, п.А 1.9.3, п.А 2.1, п.А 2.2.3, п.А 2.3.4, п.А 2.3.5 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Измерение омической асимметрии жил (проводов) рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.2, п.А 1.8.1, п.А 1.9.2, п.А 2.1, п.А 2.2.2, п.А 2.3.2 | МВИ.МН 5444-2016 |
| 2.4 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Измерение электрической рабочей емкости жил (проводов) рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.4, п.А 1.8.1, п.А 2.1, п.А 2.3.3 | МВИ.МН 5444-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных