|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0028 от 12 февраля 1997 года на бланке _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2021 года

поверочной лаборатории отдела испытаний, ремонта и поверки контрольно-измерительных приборов филиала «Минское ремонтно-производственное управление»

производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| район д. Дворицкая Слобода, Щомыслицкий с/с, 61, 223021, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры Тягонапоромеры Напоромеры | Диапазон измерения от минус 2,5 до 0 кПа Диапазон измерения от минус 2,5 до 10,0 кПа Диапазон измерения от 0 до 10,0 кПа | Кл. т. 1,5 Кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | Диапазон измерения от 0 до 6 МПа | Кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие и самопишущие | Верхний предел для манометров 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа для мановаккумметров 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | Кл. т. 1; 1,5; 2,5; 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4*** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом, интерфейсом | Верхний предел измерений: 2,5; 4,0; 6,0 кПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа выходной сигнал: (0-5) мА; (4-20) мА; (0-20) мА (0,4-2) В; 1-Wire | γ=± 0,25 % и более |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных