|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4553 |  |
|  | от 28.11.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 16 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 февраля 2024 года испытательного технического центра Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212035, г. Могилев-35 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, сосуды, работающие под давлением, тепловые сети) | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.45/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.45/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.5** | Оборудование работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, сосуды, работающие под давлением, тепловые сети) | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Положение о Системе технического обслуживания и ремонта технологического оборудования химических производств в организациях концерна «Белнефтехим».Утв. Постановление ТЭС концерна «Белнефтехим» от 27.02.2007 №4 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | МВИ.МГ 570-2011 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.45/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МГ 883-2013 |
| 2.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.45 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Положение о Системе технического обслуживания и ремонта технологического оборудования химических производств в организациях концерна «Белнефтехим». Утв. Постановление ТЭС концерна «Белнефтехим» от 27.02.2007 №4 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.45/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МГ 570-2011 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.45/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МГ 883-2013 |
| 3.1** | Резервуары для хранения нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.45/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 054-2007 Положение о Системе технического обслуживания и ремонта технологического оборудования химических производств в организациях концерна «Белнефтехим». Утв. Постановление ТЭС концерна «Белнефтехим» от 27.02.2007 №4 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.45/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МГ 570-2011 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.45/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МГ 883-2013 |
| 4.1** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.45/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.04.04-2023 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.45/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МГ 570-2011 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.45/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МГ 883-2013 |
| 5.1** | Металлопродукция (поковки, отливки, штамповки, прокат) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 24297-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 24507-80 |
| 6.1** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.45/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.45/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МГ 570-2011 |
| 6.6** | Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.45/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МГ 883-2013 |
| 7.1** | Образцы сварных соединений и основного металла (трубопроводы пара и горячей воды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, сосуды, работающие под давлением, тепловые сети, технологическое оборудование и технологические трубопроводы, резервуары для хранения нефтепродуктов, металлические конструкции, металлопродукция (поковки, отливки, штамповки, прокат и прочее), газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления) | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.45/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ ISO898-1-2014 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11068-81 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17232-99 ГОСТ 18482-2018 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21631-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв.Постановление МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв.Постановление МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1428-2003 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 24.45/ 32.123 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 6996-66 раздел 7 |
| 7.4* |  | 24.10/ 29.121 24.42/ 29.121 24.45/ 29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб (сплющивание), ударный изгиб): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 кроме разделов 4, 6-7, 10 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 9454-78 |
| 7.5* | Образцы сварных соединений и основного металла (трубопроводы пара и горячей воды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, сосуды, работающие под давлением, тепловые сети, технологическое оборудование и технологические трубопроводы, резервуары для хранения нефтепродуктов, металлические конструкции, металлопродукция (поковки, отливки, штамповки, прокат и прочее), газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления) | 24.10/ 18.115 24.42/ 18.115 24.45/ 18.115 | Металлографические исследования (определение микроструктуры, определение величины зерна, испытание на межкристаллитную коррозию): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5639-82 п.2.1.1 ГОСТ 6032-2017 |
| 8.1* | Образцы металлов и сплавов | 24.10/ 08.035 24.42/ 08.035 24.43/ 08.035 24.44/ 08.035 24.45/ 08.035 | Атомно-эмиссионный спектрометрический (определение массовой доли элементов, %: углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, кобальта, магния, цинка, олова): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 493-79 ГОСТ 801-78 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 4784-2019 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 18175-78 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 25086-2011 ГОСТ 7727-81 ГОСТ 9716.2-79 ГОСТ 20068.2-79 |
| 9.1** | Насосно-компрессорное оборудование, вентиляторы и другое оборудование с вращающимися элементами | 27.11/ 35.059 28.11/ 35.059 28.12/ 35.059 28.13/ 35.059 28.15/ 35.059 28.25/ 35.059 28.29/ 35.059 | Измерение параметров вибраций: - виброперемещение - виброскорость - виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ТКП 497-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 |
| 10.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ГОСТ 9.032-74 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 10.2** |  | 25.11/ 41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 10.3** |  | 25.11/ 41.000 | Качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 10.4** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, п. 5.9 |
| 10.5** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, п. 5.9 |
| 10.6** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 26.095 | Прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ГОСТ 9.032-74 ТКП 45-2.02-315-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, п. 5.11 |
| 10.7** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 10.8** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 10.9** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 11.1** | Системы вентиляции | 100.13/ 23.000 29.061 | Аэродинамические характеристики: - полное давления в воздуховоде; - статическое давления в воздуховоде; - динамическое давления в воздуховоде; - скорость воздуха; - расход воздуха; - температура воздуха; - влажность воздуха | ТКП 497-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 |
| 12.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 29.061 | Аэродинамические характеристики: - избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, табур-шлюзах; - расход (скорость движения) воздуха в дверном проёме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 13.1** | Кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.30.2 | МВИ.МН 4876-2014 |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.30.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
| 15.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8 прил.Б пп.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МГ 793–2012 МВИ.МГ 794–2012 |
| 15.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.29.2 | МВИ.МГ 792–2012 |
| 15.3** |  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181 – 2009 прил.Б п.Б.29.4 | МВИ.МГ 793–2012 МВИ.МГ 794–2012 |
| 15.4** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроуста-новках до1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.МГ 796–2012 |
| 16.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181 – 2009 п.5.8 прил.Б пп.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
| 16.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.МГ 796–2012 |
| 17.1* | Электрозащит-ные средства. Перчатки диэлектрические | 29.19/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения | МВИ.МГ 876–2013 |
| 17.2* | Электрозащит-ные средства. Обувь специальная диэлетрическая | 29.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения | МВИ.МГ 876–2013 |
| 17.3* | Электрозащит-ные средства. Штанги электроизолирующие | 29.19/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 |
| 17.4* | Электрозащит-ные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмери-тельные | 29.19/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, 10.4.2, приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 МВИ.МГ 877–2013 |
| 17.5* | Электрозащит-ные средства. Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3, 10.5.6, приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 |
|  |  |  | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.2.8, 10.5.3, приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 |
| 17.6* | Электрозащит-ные средства. Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Фактические значения | МВИ.МГ 876–2013 МВИ.МГ 877–2013 |
|  |  |  | Проверка работоспособности схемы повышенным испытательным напряжением. Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 МВИ.МГ 877–2013 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 МВИ.МГ 877–2013 |
| 17.7* | Электрозащит-ные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 876–2013 |
| 17.9* | Электрозащит-ные средства. Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 приложение Ж, табл.Ж.1 | МВИ.МГ 877–2013 |
| 18.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.6.2 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.6.3 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.2** | Электродвигате-ли переменного тока | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.7.2, Б.36 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.7.4, Б.36 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.3** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.8.3, Б.8.4 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.8.5 | МВИ.МН 4875-2014 |
|  |  |  | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.8.17 | МВИ.МН 4874-2014 ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 18.5** | Трансформаторы тока | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.9.1, Б.9.8 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.9.3 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.6** | Трансформаторы напряжения | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.10.1.1, Б.10.2.2 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б пп. Б.10.1.2, Б. 10.2.1, Б.10.2.3 | МВИ.МН 4875-2014 |
|  |  |  | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.10.1.4, Б.10.2.6 | МВИ.МН 4874-2014 ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 18.7** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.11.1, Б.11.3.2 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б пп.Б.11.2, Б.11.3 | МВИ.МН 4875-2014 |
|  |  |  | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.11.12 | МВИ.МН 4874-2014 ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 18.8** | Выключатели нагрузки | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.12.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.12.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.9** | Элегазовые выключатели | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.13.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.13.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.10** | Вакуумные выключатели | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.14.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.14.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.11** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.15.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.15.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.12** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.16.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.16.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.13** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.18.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.18.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.14** | Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.21.5 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.15** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.22.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.22.2 | МВИ.МН 4875-2014 |
|  |  |  | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.22.3 | МВИ.МН 4875-2014 |
|  |  |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.22.5 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.16** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.24.1 | МВИ.МГ 788–2012 МВИ.МГ 789–2012 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.24.3 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 18.17** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.25.1 | МВИ.МН 4875-2014 |
| 19.1** | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Испытание на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Приложение Б, пп.8.17, Б.26.3.1, ТКП 339 – 2022 п.4.4.6.16 | МВИ.МН 4874-2014 ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 20.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения | ТКП 339 – 2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 прил. Б, Б.27.1, прил. В, п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п. 16.3 | МВИ.МГ 797–2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных