|  | #### Приложение №1 #### к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.5513 |
|  | от 23.02.2024 на бланке №__________ |
|  | на 11 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 февраля 2024 года

испытательной лаборатории

Общества  с  ограниченной  ответственностью

«Все измерения»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская обл., г. Брест, ул. Ленинградская, д. 37, пом. 406 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 СанПиН утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.10.2012 № 154 СанПиН утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.3 *** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.4 *** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.5 *** |  | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звуко-вого давления в октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 1.6 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений вибрускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректирован- ных по частоте значений вироускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 СанПиН, ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 59; ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | МВИ.ГМ 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 |
| 2.4 *** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, Д: от 0,1 м/с до 20 м/с |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.5 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 22.03.2024 |
| 2.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПин 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 191 СанПиН, ГН, утв постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 2.8 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 2.9 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - НЭП: 50 Гц узкая полоса: 420 мВ/м- 100,0 кВ/м в диапазонах частот 5-2000 Гц: 2,0 В/м-1,5 кВ/м, в диапазонах частот 2-400 кГц: 100 мВ/м-20 В/м; НМП: 50Гц узкая полоса: 50 мА/м-1,8 кА/м в диапазонах частот 5-2000 Гц: 100 мА/м- 100 А/м, в диапазонах частот 2-400 кГц: 10,0 мА/м-20 А/м | СанПиН, ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 СанПиН,ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 6145-2019 |
| 2.10 *** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН, утв. пост.Минздрава РБ от 21.06.2010 № 69 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 2.11 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А, В, С -Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.12.2012 № 198 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 3.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: - диХром(III) триоксида ДИ- (0,5-20,0) мг/м3 - ди-железо-триоксида Д- (3,0-120,0) мг/м3 | Санитарные нормы и правила "Требования к контролю воздуха рабочей зоны", Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", "Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны", "Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №92 от 11.10.2017 (далее - СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92) ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2013.14152 (МВИ 4215-024-56591409-2013) Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| 3.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: - марганца в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) Д – (0,1-4,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14153 (МВИ-4215-025-56591409-2013) «Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: - азота диоксид Д- (1,0-40,0) мг/м3 - аммиака Д- (10,0-400,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение: - формальдегида Д- (0,25-10,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение: - углерода оксида Д- (10,0-400,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.4 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение: - этенилбензола (стирола) Д- (5,0-200,0) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли гравиметрическим методом ДИ (0,25-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных (в пересчете на гексан) С1—С10 ДИ: (150-6000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08575 (МИ-4215-013-56591409-2010) «Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.7 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (19,15-306,4) мг/м3, (191,5-1149) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.8 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) ДИ: (44,1-1764) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.9 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация соляной кислоты ДИ: (1,52-15,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.10 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Массовая концентрация сероводорода ДИ: (2,84-85,2) мг/м3 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 3347-2010 |
| 4.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение твёрдых частиц (недифференцированная по составу пыль / аэрозоль) | ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ТКП 17.13-15-2022 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5093-2014 |
| 4.2 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: - оксида углерода ДИ: (1,5-10,0) мг/м³ |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |
| 4.3 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - серы диоксида ДИ: (0,0025-200) мг/м³ |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |
| 4.4 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - диоксида азота ДИ: (0,002-1,0) мг/м³ | ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ТКП 17.13-15-2022 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							   Е.В. Бережных