|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1782 от 08 апреля 2002 года на бланке №_________ на 3 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 ноября 2021 года

лаборатории металлов и сварки филиала «Минские тепловые сети»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Место осуществления деятельности: ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; -сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 И №23СД-80 СТП 09110.17.309-10 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; -сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4066-2011 |
| 2.1** | Резервуары для хранения топлива и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.23.511-08 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 И №23СД-80 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспече-нию промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ПРАВИЛА по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановления МЧС РБ от 23.04.2020 №21) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4066-2011 |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 09.110.23.511-08 И №23СД-80 ТКП 169-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ПРАВИЛА по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21) ТНПА и другая документация. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4178-2011 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4066-2011 |

Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | ________________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |