|  | Приложение №1 часть 2. к аттестату аккредитации. № BY/112 1.0025. от 25.09.1994. на бланке № на 13 листах. редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 марта 2024 года |
| --- | --- |
| научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники |  |  |

Республиканского унитарного предприятия 
                      «Белорусский государственный институт метрологии»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерений | Неопределенность измерений (к=2, p=0,95) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 ** | Средства измерений геометрических величин, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.001 26.60/ 29.061 26.51/ 29.061 | Длина | от 1 до 20 м | 0,5 ppm |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100 мм | 30+0,2L нм, L, мм |
|  |  |  |  | от 100 до 1000 мм | 0,1+1L мкм, L, м |
|  |  |  |  | от 1 до 50 м | 10+10L мкм, L, м |
|  |  |  |  | от 7 нм до 10 мкм | 2 нм |
|  |  |  |  | от 0 до 2000 мм | 0,08 + 1,4L мкм, L, м |
|  |  |  |  | от 0 до 5000 м | 1+1D мм, D, км |
|  |  |  |  | от 0 до 5000 м | 1+1D мм, D, км |
|  |  |  | Диаметр | от 0,1 до 250 мм | 0,6 мкм |
|  |  |  | Плоскостность и прямолинейность | от 0 до 3 000 мм | 0,2L, L, м |
|  |  |  | Плоскостность оптическая | от 0 до 120 мм | 29 нм |
|  |  |  | Параметры шероховатости | от 0,01 до 1000,0 мкм | [6+ 20Ra] нм [6+ 30Rz] нм Ra, Rz в мкм |
|  |  |  | Угол | от 0о до 360о | 0,14" |
|  |  |  | Круглость | от 0,02 до 1000 мм | 0,005 мкм |
| 1.2.2 ** | Средства измерений массы, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.040 26.60/ 29.040 26.51/ 99.002 | Масса | от 1 мг до 3000 кг | от 0,00001 % до 0,002 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 ** | Средства измерений крутящего момента, изделия медицинской техники | 26.60/ 29.095 26.51/ 29.095 26.51/ 99.003 | Крутящий момент | от 0,1 до 5000 Н·м | 0,001 % |
| 1.2.4 ** | Средства измерений силы, изделия медицинской техники | 26.60/ 29.095 26.51/ 29.095 26.51/ 99.003 | Сила | от 0,03 Н до 5,0 МН | от 0,002 % до 0,05 % |
| 1.2.5 ** | Средства измерений твёрдости, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.143 26.60/ 29.143 26.51/ 99.003 | Твёрдость по шкалам: Бринелля Виккерса Роквелла Роквелла Роквелла Супер-Роквелла | от 8 до 450 НВ от 8 до 2000 HV от 20 до 67 HRC от 70 до 93 HRA от 25 до 100 HRB (W) от 40 до 94 HRN от 45 до 82 HRT (W) | 1,0 % 1,0 % 0,5 HRC 0,6 HRA 0,5 HRB (W) 0,6 HRN 0,7 HRT (W) |
| 1.2.6 ** | Средства измерений давления, изделия медицинской техники | 26.51/ 35.062 26.60/ 35.062 26.51/ 99.004 | Избыточное давление, среда – жидкость | от 0,04 до 100 МПа | 0,005 % |
|  |  |  |  | от 5 до 250 МПа | 0,02 % |
|  |  |  | Отрицательное избыточное давление, среда – газ | от – 0,093 до 0 МПа | 0,02 % |
|  |  |  | Избыточное давление, среда – газ | от 0 до 10 МПа | 0,01 % |
|  |  |  | Абсолютное давление, среда – газ | от 3 до 7000 кПа | (6,0+2,2·10-5·pabs+U(pres)) Па |
|  |  |  | Дифференциальное давление, среда – газ | от 0,1 до 4,0 кПа | 0,2 Па |
|  |  |  |  | от 4 до 200 кПа | 0,01 % |
| 1.2.7 ** | Средства измерений параметров вибрации, изделия медицинской техники | 26.51/ 26.030 26.60/ 26.030 26.51/ 99.006 | Виброперемещение | от 5∙10-6 до 1∙10-3 м (в диапазоне частот от 2 до 1000 Гц) | от 1 % до 5 % |
|  |  |  | Виброскорость | от 0,1 до 100,0 мм/с (в диапазоне частот от 2 до 10000 Гц) | от 1 % до 5 % |
|  |  |  | Виброускорение | от 1∙10-3 до 1∙103 м/с2 (в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц) | от 1 % до 5 % |
|  |  |  | Частота вибрации | от 1 до 10000 Гц | от 1 % до 5 % |
|  |  |  | Виброускорение | от 1∙10-1 до 8∙102 м/с2 (в диапазоне частот от 1∙10-1 до 1∙104 Гц) | от 1 % до 5 % |
| 1.2.8 ** | Средства измерений частоты вращения, изделия медицинской техники | 26.51/ 27.019 26.60/ 27.019 26.51/ 99.015 | Частота вращения | от 10 до 60 000 мин-1 | 0,06 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9 ** | Средства измерений скорости движения транспортных средств, изделия медицинской техники | 29.10/ 39.000 30.99/ 39.000 | Скорость движения транспортных средств | от 10 до 400 км/ч | 0,04 км/ч |
| 1.2.10 ** | Средства измерений расхода, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.040 26.60/ 29.040 26.51/ 99.007 | Объем жидкости | от 2 мл до 10000 дм3 | от 0,01 % |
|  |  |  | Объем газа | 10 дм3, 20 дм3 | от 0,01 % |
|  |  |  | Массовый расход жидкости | от 3 до 7000 кг/ч | 0,03 % |
|  |  |  | Массовый расход жидкости | от 7 000 до 60 000 кг/ч | 0,04 % |
|  |  |  | Массовый расход жидкости | от 0,06 до 262,0 т/ч | 0,06 % |
|  |  |  | Объемный расход жидкости | от 0,001 до 7,0 м3/ч | 0,03 % |
|  |  |  | Объемный расход жидкости | от 7 до 60 м3/ч | 0,05 % |
|  |  |  | Объемный расход жидкости | от 0,05 до 550,0 м3/ч | 0,05 % |
|  |  |  | Объемный расход жидкости | от 0,06 до 262,0 м3/ч | 0,08 % |
|  |  |  | Расход/объем газа | от 1,3 до 1 000,0 м3/ч | 0,5 % |
|  |  |  | Расход/объем газа | от 0,015 до 1,0 м3/ч | 0,25 % |
|  |  |  | Расход/объем газа | от 0,016 до 16,0 м3/ч | 0,11 % |
|  |  |  | Расход/объем газа | от 2,5 до 6 500,0 м3/ч | 0,25 % |
| 1.2.11 ** | Средства физико-химических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.040 26.60/ 29.040 26.51/ 99.009 26.51/ 29.113 26.60/ 29.113 26.51/ 26.080 26.60/ 26.080 | Вязкость кинематическая и динамическая | от 4·10-7 до 1,5·10-2 м2/с от 1,3 до 125000 Па·с | 0,3 % 0,6 % |
|  |  |  | ЭДС растворов | от - 2000 до 2000 мВ | от 0,0006 до 1,20 мВ |
|  |  |  | Концентрация растворенного в воде кислорода | от 0 до 30 мг/л | 0,5 % |
|  |  |  | Удельная электрическая проводимость растворов | от 1·10 –6 до 100 См/м | от 0,1 % |
|  |  |  | Концентрация водно-спиртовых растворов | от 0 до 100 об. доля, % | от 0,01 до 0,02 об.доля, % |
|  |  |  | Относительная влажность воздуха (воспроизведение) | от 2 % до 98 % | 0,2 % |
|  |  |  | Относительная влажность воздуха (измерение) | от 2 % до 98 % от 0 ºС до 60 ºС | 0,2 % (при температуре (23 ºС  1 ºС) от 0,01 ºС |
|  |  |  | Температуры точки росы/инея | от минус 80 ºС до 60 ºС | 0,2 ºС |
|  |  |  | Влажность зерна и зернопродуктов | от 5 % до 45 % | 0,05 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.11 ** | Средства физико-химических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.040 26.60/ 29.040 26.51/ 99.009 26.51/ 26.080 26.60/ 26.080 | Влажность древесины (пиломатериалов) | от 5 % до 30 % | 0,35 % |
|  |  |  | Влажность строительных материалов | твердые строительные материалы: от 0,5 % до 30,0 %; сыпучие строительные материалы: от 1 % до 25 % | 0,3 % |
|  |  |  | Влажность кормов | от 17 до 62 % | от 0,7 до 1,0 % |
|  |  |  | рН водных растворов | от 1,5 до 9,4 | от 0,007 до 0,009 |
|  |  |  | рН водных растворов | от 0 до 14 | 0,01 |
|  |  |  | Объем отбираемой пробы воздуха | от 30 до 400 см3 | от 1,2 см3 |
|  |  |  | Объемный расход воздуха | от 0,2 до 110,0 л/мин | от 0,6 % |
|  |  |  | Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле | от 35 оС до 200 оС | 0,5 оС |
|  |  |  | Молярная, массовая, объемная доля определяемого компонента в газовых средах | от 0,0001 % до 99,9 % | от 0,1 %- 15 % отн. |
|  |  |  | Концентрация веществ | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | в соотв. с МВИ |
| 1.2.12 ** | Средства температурных и теплофизических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.145 26.60/ 29.145 26.51/ 99.010 | Температура | от минус 80 ºС до 1600 ºС | от 0,01 ºС до 10,0 ºС |
|  |  |  | Температура | от минус 80 ºС до 960 ºС | от 0,02 К до 10 ºС |
|  |  |  | Температура | от минус 80 ºС до 700 ºС | от 0,02 К до 10 ºС |
|  |  |  | Температура | от минус 80 ºС до 960 ºС | от 0,05 ºС до 1,5 ºС |
|  |  |  | Температура | от минус 80 ºС до 1200 ºС | от 0,01 ºС до 0,2 ºС |
|  |  |  | Температура | от минус 200 ºС до 1600 ºС | от 0,01 % до 1,0 % |
|  |  |  | Температура | от минус 200 ºС до 1600 ºС (0 – 99999) Дж | от 0,01 ºС до 18,0 ºС |
|  |  |  | Температура | от минус 200 ºС до1600 ºС (0 – 10) В (0 – 20) мА | от 0,01 % до 1,0 % |
|  |  |  | Температура | (800 – 2200) ºС (расчетным методом до 5000 ºС) | от 10,0 ºС до 20,0 ºС |
|  |  |  | Температура | (1000 – 2000) ºС | от 25,0 ºС до 60,0 ºС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12 ** | Средства температурных и теплофизических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 29.145 26.60/ 29.145 26.51/ 99.010 | Температура | от -20 ºС до 2300 ºС | от 0,3 ºС до 20,0 ºС |
|  |  |  | Температура | от -50 ºС до 800 ºС | от 0,3 ºС до 2,7 ºС |
|  |  |  | Теплофизика | (1-8000) Дж | от 2 % до 8 % |
|  |  |  | Теплофизика | (0,02 -5,0) Вт/м·К | от 3,0 % до 6,0 % |
|  |  |  | Теплофизика | (20-40) кДж | от 0,25 % до 2,5 % |
| 1.2.13 ** | Средства оптических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 33.110 26.60/ 33.110, 26.51/ 33.111 26.60/ 33.111, 26.51/ 33.112 26.60/ 33.112, 26.51/ 33.113 26.60/ 33.113, 26.51/ 33.114 26.60/ 33.114, 26.51/ 33.115 26.60/ 33.115, 26.51/ 33.116 26.60/ 33.116 26.51/ 99.011 | Оптическая длина | от 0,06 до 600 км | 0,15 м |
|  |  |  | Уровень средней мощности оптического излучения в ВОЛП | от минус 80 до 10 дБм | 0,05 % |
|  |  |  | Относительные уровни средней мощности оптического излучения (ослабление) в ВОЛП | от 0 до 90 дБ | 0,02 дБ |
|  |  |  | Средняя мощность непрерывного лазерного излучения | от 0,05 до 1,3 Вт | 1,0 % |
|  |  |  | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициент направленного пропускания Погрешность шкалы длин волн (вол-новых чисел) | Фотометрический диапазон: от 0,01 до 0,99 Спектральный диапазон: от 200 до 2500 нм Спектральный диапазон: от 190 до 2 500 нм от 15000 до 350 см−1 | 0,0012 0,2 нм 0,08 нм 0,01 см−1 |
|  |  |  | Координаты цвета X.Y.Z прозрачных образцов | Х: от 2 до 109,0 Y: от 1,4 до 98 Z: от 1,7 до 107 | 0,18 |
|  |  |  | Координаты цвета X.Y.Z светоотражающих образцов | Х: от 2 до 109,0 Y: от 1,4 до 98 Z: от 1,7 до 107 | 0,6 |
|  |  |  | Координаты цветности х,у прозрачных и светоотражающих образцов | х: от 0,004 до 0,100 у: от 0,005 до 0,834 | 0,002 |
|  |  |  | Координаты цветности самосветящихся объектов | х: от 0,004 до 0,730 у: от 0,005 до 0,834 | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.13 ** | Средства оптических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 33.110 26.60/ 33.110, 26.51/ 33.111 26.60/ 33.111, 26.51/ 33.112 26.60/ 33.112, 26.51/ 33.113 26.60/ 33.113, 26.51/ 33.114 26.60/ 33.114, 26.51/ 33.115 26.60/ 33.115, 26.51/ 33.116 26.60/ 33.116 26.51/ 99.011 | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициент диффузного отражения | от 0,01 до 1,0 | 0,5 % |
|  |  |  | Сила света | от 1 до 1500 кд | 0,8 % |
|  |  |  | Освещенность | от 0,001 до 1 105 лк | 0,8 % |
|  |  |  | Энергетическая освещенность | от 200 до 400 нм от 1 до 60 000 мВт/м2 от 0,4 до 25 мкм от 1 до 3500 Вт/м2 | 6 % |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура | от 2 000 до 12 000 К | 18 К |
|  |  |  | Яркость | от 10 до 80 000 кд/м2 | 3 % |
|  |  |  | Спектральная чувствительность приемников излучения | от 350 до 1100 нм | 0,6 % |
|  |  |  | Показатель белизны | образцы, не содержащие ФОВ: от 1,0 до 100,0 ед. белизны, % | 0,5 ед. белизны, % |
|  |  |  |  | образцы, содержащие ФОВ: от 40 до 200 ед. белизны, % | 1,3 % |
|  |  |  | Показатель преломления вещества | от 1,30 до 1,94 nD | от 2∙10-5 до 5∙10-5 nD |
|  |  |  | Угловые градусы | от – 34,51 0 до + 34,698 0 | 0,007 0 |
|  |  |  | Международные сахарные градусы | от – 99,67 0Z до + 100,21 0Z | 0,021 0Z |
|  |  |  | Индекс цветопередачи источника света | от 1 до 100 | 0,5 |
|  |  |  | Энергетический поток непрерывного излучения | от 0,01 до 10000 Вт | 0,6 % |
|  |  |  | Световой поток непрерывного излучения | от 0,1 до 9·105 Лм | 0,6 % |
| 1.2.14 ** | Средства акустических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 30.000 26.60/ 30.000 26.51/ 99.012 | Относительная электростатическая частотная характеристика | от 20 Гц до 20 кГц от 25 до 40 кГц | 0,4 дБ 0,5 дБ |
|  |  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,06 |
|  |  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,08 |
|  |  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,1 дБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.14 ** | Средства акустических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 30.000 26.60/ 30.000 26.51/ 99.012 | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 250 Гц и 1 кГц | 0,12 дБ |
|  |  |  | Уровень звукового давления на фиксированной частоте | от 90 до 130 дБ 31,5 Гц от 63 до 125 Гц от 250 Гц до 6,3 кГц 8 кГц 12,5 кГц 16 кГц | 0,15 дБ 0,10 дБ 0,08 дБ 0,10 дБ 0,15 дБ 0,20 дБ |
|  |  |  | Частотная характеристика по звуковому давлению | от 63 Гц до 1 кГц от 20 Гц до 50 Гц | 0,15 дБ 0,20 дБ |
|  |  |  | Частотная характеристика по звуковому давлению | 31,5 Гц от 63 Гц до 8 кГц 12,5 кГц | 0,3 дБ 0,2 дБ 0,3 дБ |
|  |  |  | Частотная характеристика по свободному звуковому полю | от 40 Гц до 12,5 кГц | 0,5 дБ |
|  |  |  | Частотная характеристика по свободному звуковому полю / давлению | от 20 Гц до 20 кГц от 20 Гц до 40 кГц от 20 Гц до 100 кГц | 0,5 дБ 0,7 дБ 1,0 дБ |
|  |  |  | Выходная ультразвуковая мощность | от 0,05 до 12 Вт | 20 % |
|  |  |  | Частотная характеристика по звуковому давлению | от 63 Гц до 1 кГц от 20 Гц до 50 Гц | 0,15 дБ 0,20 дБ |
| 1.2.15 ** | Средства измерений электрических величин, изделия медицинской техники | 26.51/ 22.000 26.60/ 22.000 26.51/ 99.013 26.51/ 99.023 26.51/ 99.025 | ЭДС и напряжение постоянного тока | от 110-9 до 1105 В | 50 нВ |
|  |  |  | Сила постоянного тока | от 110-17 до 110-1 А от 110-7 до 1,5∙103 А | 0,0009 % |
|  |  |  | Напряжение переменного тока | от 110-6 до 1,1103 В от 0,1 до 2109 Гц от 1103 до 1105 В 50 Гц | 0,0017 % 0,45 % |
|  |  |  | Сила переменного тока | от 1 10-6 до 50 А от 0,1 до 1 106 Гц от 1∙10-6 до 20,5 A от 0,1 до 2∙104 Гц | 0,017 % 0,024 % |
|  |  |  | Электрическая емкость и тангенс угла потерь | от 110-12 до 11010 -3 Ф от 100 до 1 105 Гц от 1 10-5 до 1 | 2 нФ |
|  |  |  | Электрическая индуктивность | от 110-7 до 10 Гн от 100 до 1105 Гц | 0,0048 % |
|  |  |  | Электрическое сопротивление постоянного и переменного тока | от 110-4 до 110 17 Ом 1103 Гц | 0,0001 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.15 ** | Средства измерений электрических величин, изделия медицинской техники | 26.51/ 22.000 26.60/ 22.000 26.51/ 99.013 26.51/ 99.023 26.51/ 99.025 | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 120,0 А от 20 до 2104 Гц от 0 до 1; 0-3600 от 3 до 1,1105 В от 0,5 до 5103 А 50 Гц | 0,015 % |
|  |  |  | Коэффициент масштабного преобразования напряжения и силы переменного тока |  | 0,024 % 1,8' |
|  |  |  | Индукция постоянного магнитного поля | от 0,05 до 2 Тл | 0,003 % |
|  |  |  | Постоянный магнитный поток | от 2 до 1∙10-2 Вб | 1,2 % |
| 1.2.16 ** | Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники. Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.015 26.51/ 99.023 26.51/ 99.025 26.51/ 27.006 26.60/ 27.006 26.51/ 27.007 26.60/ 27.007 26.51/ 27.018 26.60/ 27.018 26.51/ 27.019 26.60/ 27.019 | Шкала времени относительно UTC (BY) | от -1 до 1 с (Амплитуда импульса ≥ ≥ 1В) | 3 нс |
|  |  |  | Шкала времени относительно UTC | от -1 до 1 с (Амплитуда импульса ≥1 В) | 70 нс |
|  |  |  | Частота | от 0,005 Гц до 37,0 ГГц (Время усреднения 10 с Амплитуда ≥100 мВ) | 1·10-10 |
|  |  |  | Частота | 1 Гц, 1 МГц, (Время усреднения 10 с) 5 МГц, 10 МГц, 100 МГц (Время усреднения 10 000 с) | 6·10-12 6·10-15 |
|  |  |  | Частота | 2,048 МГц (Время усреднения 10 000 с) | 1·10-14 |
|  |  |  | Частота | от 0,001 до 37,5·109 Гц | 1·10-10 |
|  |  |  | Период | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥100 мВ) | 2·10-10 |
|  |  |  | Интервал времени | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥100 мВ) | 2 нс |
| 1.2.17 ** | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 27.006 26.60/ 27.006 26.51/ 27.007 26.60/ 27.007 26.51/ 27.018 26.60/ 27.018 | Амплитуда импульса | от 4010-6 до 20000 В (F до 100 кГц) | 0,1 % + 10 мкВ |
|  |  |  | Амплитуда импульса | от 0,01 до 100 В (F следования до 100 MГц) | 0,02 % |
|  |  |  | Время нарастания/ спада импульса | от 25 пс до 10 нс (Амплитуда ±1 В) | 0,001τф+ 8 пс |
|  |  |  | Время нарастания/спада импульса | от 5 нс до 10 мс (Амплитуда ±60 В) | 0,001τф +2 нс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.17 ** | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 27.006 26.60/ 27.006 26.51/ 27.007 26.60/ 27.007 26.51/ 27.018 26.60/ 27.018 26.51/ 27.019 26.60/ 27.019 26.51/ 99.016 | Длительность импульса | от 10 нс до 2 с (Крутизна ≥0,5 В/нс) | 2 нс |
|  |  |  | Время нарастания/ спада импульса | от 25 пс до 500 мс (Амплитуда от 5 мВ до 3 В) | 8 % |
|  |  |  | Индуктивность | от 1 мкГн до 0,1 Гн (Частота от 1 кГц до 1 МГц) | 0,1 % |
|  |  |  | Добротность/ Меры, измерители | от 15 до 600 ед. (Частота от 50 кГц до 300 MГц) | 1,5 % |
|  |  |  | Емкость электрическая | от 100 до 1000 пФ (Частота от 1 кГц до 1 MГц) | 0,04 % |
|  |  |  | Сопротивление электричес-кое | от 1 до 100 МОм (Частота от 0 до 1 МГц) | 0,02 % |
|  |  |  | Мощность электромагнитных колебаний | от 10-6 до 20 Вт (Частота от 0,3 до 37,5 ГГц) | 1,2 % |
|  |  |  | Ослабление | от 0 до 110 дБ (Частота от 0 до 37,5 ГГц) | 0,002 дБ |
|  |  |  | Коэффициент отражения (КСВН) | от 0 до 1 (от 1,03 до 3,0) (Частота от 0,01 дo 37,5 ГГц) | 1,5 % |
|  |  |  | Плотность потока электромагнитного поля | от 4 до 50 мкВт/см2 (Частота от 0,3 до 39,65 ГГц) | 1,0 дБ |
|  |  |  | Напряженность магнитного поля | от 310-5 до 0,1 А/м (Частота от 0,01 до 30,0 MГц) | 4 % |
|  |  |  | Напряженность электрического поля | от 0,1 до 60,0 В/м (Частота от 0,15 до 30,0 MГц) | 4 % |
|  |  |  | Напряженность электрического поля | от 1мкВ/м до 10 В/м (Частота от 30 до 1000 MГц) | 5 % |
|  |  |  | Напряженность электромагнитного поля | от 1 до 3000 В/м от 0,5 до 500,0 А/м (Частота от 10 кГц до 300 MГц) | 1 дБ |
|  |  |  | Амплитудная модуляция | от 0,01 до 100,0 % (Несущая частота от 0,1 до 500,0 МГц) | 0,15 % (относительные единицы) |
|  |  |  | Девиация частоты | от 0,001 до 1000,0 кГц (Несущая частота от 0,1 до 1000,0 МГц) | 0,2 % |
|  |  |  | Коэффициент гармоник | от 0,001 до 100,0 % (Частота от 20 Гц до 200 кГц) | 0,3 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.17 ** | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 27.019 26.60/ 27.019 26.51/ 99.016 | Фазовый сдвиг | от 00 до 3600 (Частота от 5 Гц до 10 МГц) | 0,030 |
|  |  |  | Джиттер (фазовое дрожание цифрового сигнала) | от 0 до 10 ЕИ | 5 % |
| 1.2.18 ** | Средства измерений ионизирующих излучений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.017 26.60/ 99.017 26.51/ 04.056 26.51/ 04.125 26.60/ 04.056 26.60/ 04.125 | Экспозиционная доза фотонного излучения | (310-13 - 510-4) Кл/кг Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 5 % |
|  |  |  | Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения | (110-13 - 4,3106) А/кг Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 5 % |
|  |  |  | Керма в воздухе | (1·10-10 –100) Гр Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 2,4 % |
|  |  |  | Мощность кермы в воздухе | (1,5·10-11 – 1,11) Гр/с Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 2,4 % |
|  |  |  | Поглощённая доза фотонного излучения | (1·10-6 – 100) Гр Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Мощность поглощённой дозы фотонного излучения | (1,5·10-11 – 1,11) Гр/с Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Амбиентный эквивалент дозы фотонного излучения | (1·10-10 –100) Зв Диапазон энергий (0,003 – 0,2) пДж (0,015 – 1,25) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения | (1,5·10-11 –1,11)Зв/с Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Направленная эквивалентная доза | (1·10-10 – 100) Зв Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Мощность направленной эквивалентной дозы | (1,5·10-11 – 1,11) Зв/с Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Эквивалент индивидуальной дозы | (1·10-10 – 100) Зв Диапазон энергий (0,003 – 0,20) пДж (0,015 – 1,250) МэВ | 3,0 % |
|  |  |  | Поток нейтpонов | (1·104 - 1·106) с-1 | 10 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.18 ** | Средства измерений ионизирующих излучений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.017 26.60/ 99.017 26.51/ 04.056 26.51/ 04.125 26.60/ 04.056 26.60/ 04.125 26.51/ 99.017 26.60/ 99.017 26.51/ 04.056 26.51/ 04.125 26.60/ 04.056 26.60/ 04.125 | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | (0,2 -5 000,0) мкЗв/ч |  | 10 % |  |
|  |  |  | Активность pадионуклидов: -альфа-излучения (плутоний- 239) -бета-излучения (стpонций-90 + иттpий-рент90) -гамма-излучения | (2 - 2·107) Бк (4 - 2·108) Бк (10 - 1·106) Бк |  | (3 - 6) % 6 % |  |
|  |  |  | Активность pадионуклидов (цезий-137, кобальт-60, радий-226, америций-241) | (1·106 - 1·1011) Бк |  | (6 – 15) % |  |
|  |  |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих pадионуклидов | (4 - 1·106) Бк/кг(л) |  | (4 – 6) % |  |
|  |  |  | Поток альфа-частиц | (1 - 2·107) с-1 |  | 6 % |  |
|  |  |  | Поток бета-частиц | (2 - 2108) с-1 |  | 6 % |  |
|  |  |  | Поток фотонов (ОСГИ) | (5 - 1·106) с-1 |  | 6 % |  |
|  |  |  | Плотность потока быстрых нейтронов | (1 - 2 000) с-1см-2 |  | 10,0 % |  |
|  |  |  | Плотность потока тепловых нейтронов | (0,8 - 700,0) с-1см-2 |  | 10,0 % |  |
|  |  |  | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | (3 – 70) мкЗв/ч |  | 10,0 % |  |
|  |  |  | Внешнее излучение плоских источников | (1 - 1108) с-1 |  | 6,0 % |  |
|  |  |  | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | (0,2 -5 000,0) мкЗв/ч |  | 10,0 % |  |
|  |  |  | Активность pадионуклидов: -альфа-излучения (плутоний- 239) -бета-излучения (стpонций-90 + иттpий-рент-90) -гамма-излучения | (2 - 2·107) Бк (4 - 2·108) Бк (10 - 1·106) Бк |  | (3 - 6) % 6 % |  |
|  |  |  | Активность pадионуклидов (цезий-137, кобальт-60, радий-226, америций-241) | (1·106 - 1·1011) Бк |  | (6 – 15) % |  |
|  |  |  | Активность pадионуклидов (цезий-137, кобальт-60, радий-226, америций-241) | (1·106 - 1·1011) Бк |  | (6 – 15) % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.2.18 ** | Средства измерений ионизирующих излучений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.017 26.60/ 99.017 26.51/ 04.056 26.51/ 04.125 26.60/ 04.056 26.60/ 04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих pадионуклидов |  | (4 - 1·106) Бк/кг(л) | (4 – 6) % |  |
|  |  |  | Поток альфа-частиц |  | (1 - 2·107) с-1 | 6 % |  |
|  |  |  | Поток бета-частиц |  | (2 - 2108) с-1 | 6 % |  |
|  |  |  | Поток фотонов (ОСГИ) |  | (5 - 1·106) с-1 | 6 % |  |
|  |  |  | Плотность потока быстрых нейтронов |  | (1 - 2 000) с-1см-2 | 10,0 % |  |
|  |  |  | Плотность потока тепловых нейтронов |  | (0,8 - 700,0) с-1см-2 | 10,0 % |  |
|  |  |  | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения |  | (3 – 70) мкЗв/ч | 10,0 % |  |
|  |  |  | Внешнее излучение плоских источников |  | (1 - 1108) с-1 | 6,0 % |  |
|  |  |  | Объёмная активность радона в воздухе |  | (1101-1105) Бк/м3 | 10,0 % |  |
|  |  |  | Активность |  | (10 - 5105 ) Бк | (3,0 – 6,0) % |  |
|  |  |  | Удельная активность |  | (110-3- 1105 ) Бк/г | (4,0 – 6,0) % |  |
| 1.2.19 ** | Средства измерений неразрушающего контроля | 26.51/ 99.020 26.51/ 32.030 26.51/ 32.040, 26.60/ 32.030 26.60/ 32.040 | Ультразвуковая толщина |  | от 0,6 до 300,0 мм | 0,07 мм |  |
|  |  |  | Толщина покрытия |  | от 15 мкм до 1500 мкм от 0,375 до 19 мм | 0,43 мкм (2,5 мкм + 0,05 %) |  |
|  |  |  | Толщина защитного слоя бетона |  | от 5 до 110 мм | 0,4 мм |  |
|  |  |  | Отношение амплитуд сигналов |  | от 1 до 60 дБ | 0,2 дБ |  |
|  |  |  | Расстояние до дефекта |  | от 5 до 200 мм | 0,15 % |  |
|  |  |  | Эффективная частота эхосигнала |  | от 1 до 10 МГц | 1 % |  |
|  |  |  | Угол ввода |  | от 35 до 75 | 1° |  |
| 1.2.20** | Средства измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.60/ 26.080 26.51/ 26.095 26.60/ 26.095 26.51/ 26.046 | Испытания на климатические воздействия (климатические камеры объемом до 3 м3) |  | Диапазон температур: от -80 ºC до 180 ºC | От 0,5 ºC до 1 ºC |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон влажности: от 0 % до 100 % | 1 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.20 ** | Средства измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.60/ 26.080 26.51/ 26.095 26.60/ 26.095 26.51/ 26.046 26.60/ 26.046 26.51/ 26.061 26.60/ 26.061 26.51/ 99.009 26.51/ 99.010 26.51/ 99.004 26.51/ 99.003 26.51/ 99.001 26.51/ 99.013 26.51/ 99.025 26.51/ 26.080 | Испытания на воздействие вибрационных нагрузок (допустимая масса нагрузки: до 70 кг) | Частота: от 5 до 2700 Гц Номинальное виброускорение (при отсутствии нагрузки на столе): от 1 до 75 g | от 1 % до 5 % |
|  |  |  |  |  | от 1 % до 5 % |
|  |  |  |  | Виброперемещение: до 50 мм | от 1 % до 5 % |
|  |  |  | Испытания на воздействие ударных нагрузок (допустимая масса нагрузки, не более: 70 кг, число ударов: от 1 до 120 ударов/мин). | Ускорение: от 1 до 750 м/с2 | 4,0 % |
|  |  |  | Измерение геометрических размеров | от 0,1 до 100 мм от 100 до 1000 мм от 1 до 50 м | 30+0,2L нм, L, м 0,1+1L мкм, L, м 10+10L мкм, L,м |
|  |  |  | ЭДС и напряжение постоянного тока | от 110-9 до 1105 В | 50 нВ |
|  |  |  | Сила постоянного тока | от 110-17 до 110-1 А от 110-7 до 1,5∙103 А | 0,0009 % |
|  |  |  | Напряжение переменного тока | от 110-6 до 1,110 3 В от 0,1 до 2109 Гц от 1103 до 1105 В 50 Гц | 0,0017 % 0,45 % |
|  |  |  | Сила переменного тока | от 1 10-6 до 50 А от 0,1 до 1 106 Гц от 1∙10-6 до 20,5 A от 0,1 до 2∙104 Гц | 0,017 % 0,024 % |
|  |  |  | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 120,0 А от 20 до 2104 Гц от 0 до 1; 00 - 3600 | 0,015 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных