|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.5157. от 11.10.2019. на бланке № _________ на 3 листах. редакция 04. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 апреля 2024 года лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Прометей" |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мира, 55, 213410, г. Горки, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.8.2 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.00027.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя | ТКП 181-2009 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 3.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04-01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04-01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  |  |
|  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещениях |  |  |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 100.13/ 41.000 | Скорость движения воздуха (газов) Наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных