Приложение № _________

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2153

от «30» января 2001 года

на бланке № ___________

Область аккредитации от «27 » августа 2012 года на 7-ми листах

санитарно-технической лаборатории

Открытого акционерного общества «Мозырский машиностроительный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.1 Аммиак Д- 2,5-30,0мг/дм3 1.2 Сера диоксид Д-5-30 мг/дм3 1.3 Азота оксиды (в пересчете на NO2) Д – 2,5-50 мг/дм3 1.4 Ацетон Д – 100-2000 мг/дм3 1.5 Бензол Д – 2-25 мг/дм3 1.6 Метилбензол Д – 25-500мг/дм3 1.7 Диметилбензол Д – 25-500 мг/дм3 1.8 Углерод оксид Д – 5-120 мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных постановлением Минздрава 31.12.2008 № 240 | ГОСТ 12.1.014-84, пр 2 ГОСТ 12.2.122-88 |
|  |  | 1.9 Отбор проб 1.10 Хром (4) триоксид Д – 0-0,002 мг/м3 |  | МУ 1633-77, п.3 МУ 1633-77, п. 4 Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе. Утв. зам. Главного госсанврача, 1977 г. «Методические указания на определения вредных веществ в воздухе», выпуск 1,5 Москва «Морфлот», 1981 г. |
|  |  | 1.11 Отбор проб 1.12 Железо в сварочных аэрозолях Д – 1,5-15 мг/м3 П +20% |  | МУ 4945-88, п.3.1 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле. Утв. зам. Главного госсанврача, 1988 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.13 Отбор проб 1.14 Марганец в сварочных аэрозолях с концентрацией до 20% Д – 0,05-1,25 мг/м3 П +20% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных постановлением Минздрава 31.12.2008 № 240 | МУ 4945-88, п.3.1 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле. Утверждён зам. Главного госсанврача, 1988 г. |
|  |  | 1.15 Отбор проб 1.16 Масла минеральные нефтяные Д – 50 мкг в анализируемом объёме воздуха |  | МУ 1292-75, п. 3 МУ 1292-75, п. 4 Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе. Утверждён зам. Главного госсанврача, 1975 г. «Методические указания на определения вредных веществ в воздухе», выпуск 1,5 Москва «Морфлот», 1981 г. |
|  |  | 1.17 Отбор проб 1.18 Кислота серная Д -0-0,5 мг/м3 |  | МУ 1641-77, п. 3 МУ 1641-77, п. 4 Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе. Утверждён зам. Главного госсанврача, 1977 г. «Методические указания на определения вредных веществ в воздухе», выпуск 1,5 Москва «Морфлот», 1981 г. |
|  |  | 1.27 Отбор проб 1.28 Озон Д – 0,0,05 мг/м3 |  | МУ 1639-77, п.1 МУ 1639-77, п.3.3 Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе. Утверждён зам. Главного госсанврача, 1977 г. «Методические указания на определения вредных веществ в воздухе», выпуск 1,5 Москва «Морфлот», 1981 г. |
|  |  | 1.29 Отбор проб 1.30 Азота диоксид Д – 0-3 мг/ м3 |  | МУ 1638-77, п.3 МУ1638-77, п.4 Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе. Утв. зам. Главного госсанврача, 1977 г. «Методические указания на определения вредных веществ в воздухе», выпуск 1,5 Москва «Морфлот», 1981 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.31 Отбор проб 1.32 Сера диоксид Д – 0-3 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных постановлением Минздрава 31.12.2008 № 240 | МУ 1642-77, разд.1, п.3 МУ 1642-77, разд.1, п.4 Методические указания на определение сернистого ангидрида в воздухе. Утверждён зам. Главного госсанврача, 1977 г. «Методические указания на определения вредных веществ в воздухе», выпуск 1,5 Москва «Морфлот», 1981 г. |
|  |  | 1.33 Отбор проб 1.34 Углерода оксид Д – 0-50 мг/м3 П- 5% |  | МВИ концентрации углерода оксид электрохимическим методом на газоанализаторе «Палладий – 3 М-01», утв. Минздравом, 1988 г. Руководство по контролю загрязнений РД 52.04.186-89, 1991 г., утв. Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии 1991 г. |
| 2 Вода питьевая |  | 2.1 Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН10-124 РБ 9 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 |
|  |  | 2.2 Железо Д- 0,1-2,0 мг/дм3 П-±0,01-0,03мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 3 Физические факторы производственной среды |  | 3.1 Искусственное освещение Д – (0-10-5) П + 10% | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 п.6.1 |
|  |  | 2.2 микроклимат: - температура воздуха - скорость движения воздуха - относительная влажность - атмосферное давление Д -0 + 100% | СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, Утверждён постановлением Главного госсанврача РБ от 25.03.1999г № 9-80-98 | СанПиН 9-80 РБ 98, п.7 ГОСТ 12.2.122-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Физические факторы производственной среды |  | 3.3 Шум 19-140 дБа П + 0,5 | СНП и ГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» Утверждён постановлением Минздрава от 16.11.2011 г №115 СанПиН 11-08-94 Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.2.122-88 |
|  |  | 3.4 Вибрация 19-140 дБ П + 0,5 | СанПиН 11-08-94 Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорт СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях живых и общественных зданий. Утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 31.12.2002 г. № 159 | ГОСТ 12.1.015-2004 ГОСТ 12.2.122-88 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |