|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0323 от 23.12.1996 на бланке №_________ на 7 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 апреля 2024 года

центральной лаборатории отдела контроля качества коммунального унитарного предприятия «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 7, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона | СТБ 1033-2016 СТБ 1349-2009 ТКП 059.1-2020 ТКП 45.3-02-70-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.1 |
| 1.2* |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона (пикнометрический метод) |  | СТБ 1115-2013 п. 8.4.3 |
| 1.3* |  | 23.99/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.6 |
| 1.4* |  | 23.99/ 29.151 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |
| 1.5* |  | 23.99/ 29.151 | Набухание (приращение объема) |  | СТБ 1115-2013 п. 8.8 |
| 1.6* |  | 23.99/ 29.119 | Степень уплотнения асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1115-2013 п. 8.20 |

| 1.7* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при 20 ºС и 50 ºС |  | СТБ 1033-2016 СТБ 1349-2009 ТКП 059.1-2020 ТКП 45.3-02-70-2009 ТНПА и другая документации | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при 50ºС |  |  | СТБ 1115-2013 п. 8.11 |
| ул. Радиальная, 17, 220046, г. Минск, ул. Промышленная, 7, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб из нарушенного сложения |  | ГОСТ 12071-2014 СТБ 943-2007 СН 3.03.04-2019 СН 3.03.06-2022 ГОСТ 30416-2020 ТКП 45-3.03-3-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 |
| 2.2* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический состав грунтов ситовым методом |  |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 2.3* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 2.4* |  | 100.06/ 29.144 | Влажность на границе текучести и границе раскатывания, число пластичности |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8 СТБ 943-2007 п.3.60 |
| 2.5* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность (объемный вес) грунта методом режущего кольца |  |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 2.6* |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 2.7* |  | 100.06/ 29.137 | Коэффициент фильтрации |  |  | ГОСТ 25584-2016 п. 4.5 |
| ул. Промышленная, 7, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Цемент | 23.51/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.1-76 |
| 3.2* |  | 23.51/ 29.040 | Нормальная густота цементного теста |  |  | ГОСТ 310.3-76 п. 1 |
| 3.3* |  | 23.51/ 29.143 | Сроки схватывания |  |  | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |
| 3.4* |  | 23.51/ 29.040 | Равномерность изменения объема |  |  | ГОСТ 310.3-76 п. 3 |
| ул. Радиальная, 17, 220046, г. Минск, ул. Промышленная, 7, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Песок | 08.12/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 |  | Зерновой состав |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 |  | Модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |

| 4.4* | Песок | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 4.7* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 4.8* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность (объемный вес) грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 4.9* |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 4.10 |  | 100.06/ 29.137 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 п. 4.5 |
| 5.1 *** | Щебень, гравий, щебень кубовидный, песчано-гравийные смеси, щебеночно-гравийно-песчаные, асфальтогранулят для транспортного строительства | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 СТБ 1311-2002 СТБ 1705-2015 СТБ 2318 -2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 5.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 23735-2014 п. 6.1 СТБ 1311-2002 п. 7.1 СТБ 1705-2015 п. 8.2 |
| 5.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 СТБ 1311-2002 п.п. 7.1, 7.4 |
| 5.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 СТБ 2318-2013 п. 6.7 СТБ 1311-2002 п. 7.1 СТБ 1705-2015 п. 8.2 |
| 5.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 СТБ 2318-2013 п. 6.8 |
| 5.6* | Щебень, гравий, щебень кубовидный, песчано-гравийные смеси, щебеночно-гравийно-песчаные, асфальтогранулят для транспортного строительства | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 СТБ 1311-2002 СТБ 1705-2015 СТБ 2318 -2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 СТБ 1311-2002 п. 7.1 СТБ 1705-2015 п. 8.2 |
| 5.7* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 6.1 ** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1035-96 п. 6.1 СТБ 1545-2005 п. 4 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| 6.2** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладывае-мость | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 5 |
| 6.3* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 6.4** |  | 23.64/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1545-2005 п. 7.4 |
| ул. Промышленная, 7, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Бетоны | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18105-2018 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 |
| 7.2* |  | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 7.3* |  | 23.63/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.4* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 |
| 7.5* |  | 23.63/ 29.151, 29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (2, 3 методы) |
| 7.6* |  | 23.63/ 29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п. 5 |
| 7.7* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 8.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.1 ГОСТ 5802-86 п. 1 |
| 8.2* |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 8.3* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| 8.4* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 9.1 *** | Сталь горячекатаная | 24.10/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 п. 1 |
| 9.2* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания на растяжение: - относительное удлинение; - предел прочности; - предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 |
| ул. Радиальная, 17, 220046, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 10.1 *** | Асфальтобетон-ные, монолитные и штучные цементобетонные покрытия | 23.99/ 29.061 | Оценка ровности покрытия | ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30412-96 п. 4 |
| 10.2 *** |  | 23.99/ 29.061 | Определение шероховатости дорожных покрытий (метод «песчаное пятно») |  | СТБ 1566-2005 п. 8 |
| 11.1 *** | Земляные сооружения, дорожные одежды, благоустройство территории, обратные засыпки инженерных сетей, основания под трубы и фундаменты, бетонную подготовку и т.п. | 41.00, 42.11/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СН 3.03-06-2022 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-6-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п. 9 ГОСТ 22733-2016 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.п. 6.1, 6.3 СТБ 1349-2009 п. 5.6 СТБ 1164.0-2012 ТКП 059.1-2020 п.п. 6.9, 7.2.6 СТБ 1685-2006 п.п. 5.7, 5.8, 6.7 СТБ 2072-2010 п.п. 6.3, 6.4 СТБ 943–2007 п.3.30 |

| 12.1 *** | Щебеночные, гравийные, песчано-гравийные основания, основания из асфальтогранулятавторичного щебня и т.п. покрытия | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения | ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТНПА и другая документация | ТКП 059.1-2020 п. 7.3.5 ТКП 45-3.02-7-2005 п. 7.3.7 ТКП 45-3.02-70-2009 п. 6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Радиальная, 17, 220046, г. Минск, ул. Промышленная, 7, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.1 *** | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные вибропрессован-ные | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1152-99 СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 13.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | СТБ 1152-99 п.п. 7.1.2-7.1.7 |
| 13.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе |  | СТБ 1152-99 п.п. 7.1.8-7.1.11 |
| 13.4* | Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные вибропрессован-ные | 23.61/ 29.121 | Морозостойкость | СТБ 1152-99 СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1152-99 п. 7.2 |
| 13.5* |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 13.6* |  | 23.61/ 29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п. 5 |
| 13.7 ** |  | 23.61/ 29.061 | Определение толщины верхнего слоя двухслойных плит тротуаров |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.8 ** |  | 23.61/ 29.061 | Определение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.1 ** | Бетонные и железобетонные конструкции и изделия | 23.61/ 29.061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - линейные размеры - прямолинейность - плоскостность - перпендикуляр-ность смежных поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.1 ** | Конструкции стальные строительные | 24.10/ 29.061 | Определение геометрических параметров | ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.2 ** |  | 24.10/ 29.061 | Определение толщины лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3 ГОСТ 23118-2019 п. 7.8 |
| 16.1 ** | Железобетонные конструкции и изделия | 23.61/ 29.061 | Определение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 п.п. 5.2-5.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных