ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2024 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Воложинский районный  центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающеготребования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающегометод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. М.Горького, 23, г.Воложин, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. *** | Мясо и мясопродукты, продукты их переработки Мясо и мясопродуктыпродукты их переработки | 10.11/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 974-2016 СТБ 971-2013 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 974-2016 СТБ 971-2013 ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91), п.4.1.-4.5. ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97, п.7.1 СТБ 1050-2008 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 1.2.* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 |  |
| 1.3.* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9957-2015п.7 ГОСТ 26186-84, п.3 |  |
| 1.4.* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |
| 1.6.* |  | 10.11/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 1.7.* |  | 10.11/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ №2142-80 |  |
| 1.9.* |  | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 1.10.* |  | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.11* |  | 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.12* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.13* |  | 10.11/01.086 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 1.14* |  | 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 1.15* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 1.16* |  | 10.11/01.086 | E. coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.17* |  | 10.11/01.086 | S. аureus |  |  | ГОСТ10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 |  |
| 1.18* |  | 10.11/01.086 | Промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 2.1. *** | Птица, яйца и продукты их переработки Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1945-2010 ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 СТБ 1945-2010 ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ7702.0-74, п.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97, п.7.1 СТБ 1050-2008 МУК №2.6.1.11-8-3-2003, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76, п.2.1.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97, п.7.6 |
| 2.2.* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1.2015 п.7 |
| 2.3.* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 2.4.* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 2.5.* |  | 10.12/08.035 10.13/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |
| 2.6.* |  | 01.47/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ №2142-80 |
| 2.8.* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 2.9.* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 2.10.* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 ГОСТ 32149-2013 |
| 2.11* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 2.12* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП |  |  |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 2.13* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.14* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 2.15* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | E. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.16* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Промышленная стерильность: -количество мезо-фильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов. |  |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 |
| 2.17* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| 3.1. *** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 9225-84, п.1.5. ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1051-2012 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 3.2.* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 3.3.* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 3626-73, п.2 |
| 3.4.* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 3627-81, п.2, 4 |
| 3.5.* |  | 01.41/08.035 10.51/08.035 10.52/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |
| 3.6.* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 3.7.* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  |  |  | МВИ –МН 4779-2013 |
| 3.8.* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.9.* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6. ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |
| 3.10.* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5-6 ГОСТ31659-2012 п.8-9 |
| 3.11.* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.12.* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 3.13.* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  |  |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 3.14.* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 4.1. *** | Рыба, нерыбные объекты про-мысла и про-дукты, выра-батываемые из них. | 10.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 7448-2006 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31339-2006, п.5 СТБ 1036-97, п.7.4 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 Инстpукция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2008г. №128 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |
| 4.3.* |  | 10.20/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |
| 4.4.* |  | 10.20/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 4.5.* |  | 10.20/08.161 | 2,4 Д кислота |  |  |  | МУ №1541-76 |
| 4.6.* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ-МН 4779-2013 |
| 4.7.* |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.8.* |  | 10.20/01.086 | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.9.* |  | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 4.10.* |  | 10.20/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 4.11.* |  | 10.20/01.086 | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.12.* |  | 10.20/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.13.* |  | 10.20/07.096 | Гельминты, их личи-ночные стадии, пара-зитические ракооб- разные, паразитичес- кие простейшие |  |  |  | Инстpукция 4.2.10-21-25-2006 |
| 4.14.* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.15.* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность: -количество мезо-фильных аэробных, факультативно-анаэ-робных и анаэробных микроорганизмов |  |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 |
| 5.1. *** | Зерно (семена), используемое для пищевых целей. | 01.11/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012№149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1036-97 п.7.3 СТБ 1056-2016 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |
| 5.2.* |  | 01.11/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |
| 5.3.* |  | 01.11/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 5.4.* |  | 01.11/08.161 | 2,4 Д кислота |  |  |  | МУ 1541-76 |
| 5.5.* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ -МН 4779-2013 |
| 6.1. *** | Мукомольно-крупяные и хлебобулоч ные изделия Мукомольно-крупяные и хлебобулоч ные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1045-97 СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1036-97 п.7.25, 7.26, 7.27, 7.3, 7.31 СТБ 1056-2016 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1053-2015, ГОСТ 27668-88, СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 31904-2012 МУК №2.6.1.11-8-3-2003, СТБ 2160-2011 |
| 6.3.* |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 1045-97 СТБ 1963-2009 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 1045-97 СТБ 1963-2009 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 27493-87 ГОСТ 5670-96 |
| 6.4.* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 21094-75 |
| 6.5.* |  | 10.71/08.037 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5668-68, п.3, 5 |
| 6.7.* |  | 10.71/08.061 | Пористость |  |  |  | ГОСТ 5669-96 |
| 6.8.* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 5698-51 п.2 |
| 6.10.* |  | 10.61/08.035 10.71/08.035 10.73/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |
| 6.11.* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 6.12.* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | 2,4 Д кислота |  |  |  | МУ 1541-76 |
| 6.13.* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.73/04.125 | Удельная актив-ность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.14.* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30519-97п.5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |
| 6.15.* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 п. 6-7 |
| 6.16.* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 п.9-10 |
| 6.17.* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.18* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7-8 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.19* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 п.4-5 |
| 7.1. *** | Сахар и кондитерские изделия. Мед. | 10.71/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 2211-2011 ГОСТ 19792-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12569-99, п.4 СТБ 1036-97, п.п.7.8, 7.17, 7.23 ГОСТ 5904-2019 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 19792-2017 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |
| 7.2.* |  | 10.71/08.052 10.82/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31774-2012 |
| 7.4.* |  | 10.71/08.149 10.82/08.149 10.89/08.149 | Кислотность, щелочность |  |  |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 32169-2013 ГОСТ 19792-2017 |
| 7.5.* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число |  |  |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.7 ГОСТ 34232-2017, п.7 |
| 7.6.* |  | 10.89/08.042 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  |  |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 ГОСТ 19792-2017, п.7.8 |
| 7.7.* |  | 10.71/08.035 10.82/08.035 10.89/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |
| 7.8.* |  | 10.71/08.161 10.82/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 7.9.* |  | 10.71/04.125 10.82/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |

| 7.10.* | Сахар и кондитерские изделия. Мед. | 10.71/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 2211-2011 ГОСТ 19792-2017 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 7.12* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97п.5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 7.13* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.14* |  | 10.71/01.086 10.82/01.086 | S. aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 8.1. *** | Плодовоовощ ная продукция Плодовоовощная продукция | 01.13/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ТНПА и др. документация на продукцию СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и др. документация на продукцию |  |  | СТБ 1036-97, ГОСТ 31904-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34129-2017 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 8.2.* |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 8.3.* |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | Титруемые кислоты |  |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 П.7.2 |  |
| 8.4.* |  | 10.39/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 8.5.* |  | 01.13/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  |  |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5.3.4, 5.,4 МУ 5048-89, п.2 |  |
| 8.6.* |  | 01.13/08.035 10.39/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 8.7.* |  | 01.13/08.161 10.39/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  |  | ГОСТ 30349-96 п.4 СТ РК 2011-2010 |  |
| 8.9.* |  | 01.13/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 8.10.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 8.11.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 8.12.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 8.13.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.14.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 8.15.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 8.16.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | B. cereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 8.17.* |  | 01.13/07.096 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных па-тогенных простейших |  |  |  |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77. Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 19.04.2005 №52. |  |
| 8.18.* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  |  |  |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 |  |
| 8.19.* |  | 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |  |
| 8.20.* |  | 01.13/01.086 10.39/01.086 | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 9.1. *** | Специи и пряности столовые, сушеное расти-тельное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и др.) Специи и пряности столовые, сушеное расти-тельное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и др.) | 10.84/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 26313-84 СТБ 1036-97, п.7.33 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015, МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 9.2.* |  | 10.84/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 9.3.* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 9.4.* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 9.5.* |  | 10.84/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31474-2012 |  |
| 9.6.* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 9.7.* |  | 10.84/01.086 | Плесени и дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.8.* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 9.9.* |  | 10.84/01.086 | B. cereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 10.1. *** | Чай, кофе, кофейные напитки | 10.83/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 1936-85, п.2.3. СТБ 1036-97, п.7.21 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 10.2.* |  | 10.83/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 10.3.* |  | 10.83/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 10.4.* |  | 10.83/01.086 | Плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.1. *** | Соковая продукция из фруктов и овощей Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 26313-84, СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97, п.7.11 ГОСТ 31904-2012 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 11.3.* |  | 10.32/08.149 | Титруемые кислоты |  |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |  |
| 11.4.* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 11.5.* |  | 10.32/08.169 | Массовая доля нитратов |  |  |  |  | ГОСТ 29270-95 |  |
| 11.6.* |  | 10.32/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 11.7.* |  | 10.32/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  |  | ГОСТ 30349-96 п.4 |  |
| 11.8.* |  | 10.32/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 11.9.* |  | 10.32/01.086 | Промышленная стерильность |  |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 11.10.* |  | 10.32/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 11.11.* |  | 10.32/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97 |  |
| 11.12.* |  | 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97п.5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 11.13.* |  | 10.32/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 11.14.* |  | 10.32/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 11.15.* |  | 10.32/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ30425-97 |  |
| 11.16.* |  | 10.32/01.086 | Дрожжи и плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |  |
| 11.17.* |  | 10.32/01.086 | S. aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 11.18.* |  | 10.32/01.086 | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 12.1. *** | Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты | 10.89/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 1129-93 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 1129-93 ГОСТ 31762-2012 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012№149 ТНПА и другая документация на продукц |  |  | СТБ 1036-97, .п.7.1, 7.15, 7.19, 7.23, 7.24 СТБ 1939-2009, п.6, СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 976-81, п.2.1. ГОСТ 30004.2-93 п.2 ГОСТ 8285-91п.2.1 СТБ 1050-2008 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 12.2.* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  |  |  |  | ГОСТ 31933-2012 п.п. 1-7, 11-13 ГОСТ 8285-91 п.2.4 |  |
| 12.4.* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91 п.2.4 |  |
| 12.5.* |  | 10.89/08.035 10.41/08.035 10.42/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 12.6.* |  | 10.89/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 12.7.* |  | 10.89/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 12.8.* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 12.9.* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 12.10.* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 12.11* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Плесени и дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.12* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 12.13* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 12.14* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S. aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 13.1. *** | Напитки (в т.ч. сокосо-держащие и на настоях и эссенсиях.) воды минеральные | 11.07/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН, утв. МЗ РБ27.09. 2012 №149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ6687.0-86, п.2. ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97, п.7.11 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 13.2.* |  | 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  |  |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |  |
| 13.3.* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  |  |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 13.5.* |  | 11.05/08.035 11.07/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 13.6.* |  | 11.05/08.161 11.07/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  |  |  |  | ГОСТ 30349-96 п.4 СТ РК 2011-2010 |  |
| 13.7.* |  | 11.05/04.125 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 13.8.* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001п.6.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |
| 13.9.* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5-6 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 Инструкция № 072-0210 от19.03.2010 |  |
| 13.10.* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001п.6.4 Инструкция № 072-0210 от19.03.2010 |  |
| 13.11.* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 30712-2001п.6.1 Инструкция № 072-0210 от19.03.2010 |  |
| 14.1. *** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 1036-97, п.7.10 ГОСТ Р 56237-2014 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 14.2.* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.п.2-5 ГОСТ 31868-2012 п.1-5 |  |
| 14.3.* |  | 11.116/08.156 100.09/08.156 | Железо (суммарно) |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 14.4.* |  | 11.116/08.149 100.09/08.149 | Жесткость |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 14.5.* |  | 11.116/08.156 100.09/08.156 | Нитраты |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |  |
| 14.6.* |  | 11.116/08.156 100.09/08.156 | Нитриты |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |  |
| 14.7.* |  | 11.116/08.149 100.09/08.149 | Хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 14.8.* |  | 11.116/08.156 100.09/08.156 | Сульфаты |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 14.9.* |  | 11.116/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-09 |  |
| 14.10.* |  | 11.116/08.149 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 14.11.* |  | 11.116/04.125 100.09/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 14.12.* |  | 11.116/01.086 11.07/01.086 | Общее микробное число при 37°С за 24ч |  | СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 |  |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 14.13.* |  | 11.116/01.086 11.07/01.086 | Общее микробное число при 22°С за 72ч |  |  |  |  |  |  |
| 14.14.* |  | 11.116/01.086 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.2 |  |
| 14.15.* |  | 11.116/01.086 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п. 9.2, 9.3 |  |
| 14.16.* |  | 11.116/01.086 11.07/01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.11.1, 11.2 |  |
| 15.1. *** | Алкогольная продукция | 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, №37 от 25.01.2021 ТНПА и др. документация на продукцию |  |  | СТБ 1384-2010 СТБ1036-97, п.7.11 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 15.2.* |  | 11.02/08.035111.03/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 17.1. *** | Соль пова-ренная и лечебно-профилак-тическая | 20.13/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13830-97 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и др. документация на продукцию |  |  | ГОСТ 13685-84 п.1 СТБ ГОСТ Р 51575-2004 СТБ 1036-97, п.7.13 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 17.2.* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля йода |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.п.4.1, 4.2 |  |
| 18.1. *** | Концентраты пищевые, бульоны пищевые сухие | 20.59/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 1036-97, п.7.16 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 18.2.* |  | 20.59/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 18.3.* |  | 20.59/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 18.4.* |  | 20.59/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 18.5.* |  | 20.59/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 18.6.* |  | 20.59/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 18.7.* |  | 20.59/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 18.8.* |  | 20.59/01.086 | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 18.9.* |  | 20.59/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 18.10.* |  | 20.59/01.086 | B. cereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 19.1. *** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | МУ 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.3.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 19.2.* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  |  |  | МУ, утв. МТ РБ и МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.5.1.2 |  |
| 19.3.* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  |  |  |  | МУ, утв. МТ РБ и МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.5.2.5 |  |
| 19.4.* |  | 10.85/08.149 | Качество термической обработки |  |  |  |  | МУ, утв. МТ РБ и МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001, п. 5.4 |  |
| 19.5.* |  | 10.85/08.164 10.85/08.052 10.85/08.149 | Расчет калорий-ности |  |  |  |  | МУ, утв. МТ РБ и МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001, п.12 |  |
| 19.6.* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С в третьих блюдах |  |  |  |  | ГОСТ 7047-55, р. 3, п.14.МУ, утв. МТ РБ и МЗ РБ 18/29 от 21.04.2001, п.12 |  |
| 19.7.* |  | 10.85/08.149 | Содержание про-дуктов термического окисления во фритюрном жире. |  |  |  |  | МУ 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.11.2.2 |  |
| 19.8.* |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 19.9.* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 19.10.* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 19.11.* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 19.12.* |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 19.13.* |  | 10.85/01.086 | E. coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 19.14.* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 19.15.* |  | 10.85/01.086 | L. monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 19.16.* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 19.17.* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуциру- ющие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 19.18.* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Yersenia |  |  |  |  | Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г. |  |
| 20.1. *** | Пищевые продукты для питания детей в т.ч. лечебное диетическое | 10.86/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ№52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 МУК №2.6.1.11-8-3-2003 |  |
| 20.2.* |  | 10.86/08.035 | Свинец Мышьяк Кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30538-97 |  |
| 20.3.* |  | 10.86/08.161 | ГХЦГ (α, γ - изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | МУ №2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 20.4.* |  | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ МН 4779-2013 |  |
| 20.5.* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |  |
| 20.6.* |  | 10.86/01.086 | БГКП |  |  |  |  | ISO 4831:2006 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 20.7.* |  | 10.86/01.086 | E. coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 20.8.* |  | 10.86/01.086 | S. aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |
| 20.9.* |  | 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8-9 |  |
| 20.10.* |  | 10.86/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 20.11.* |  | 10.86/01.086 | B. сereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 21.1. *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 | Отбор проб |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ТКП 251-2010 |  |
| 21.2.* |  | 01.28/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 | Удельная актив- ность радионуклида цезия-137 |  |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |
| 22.1. *** | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СанНПиН, утв. МЗ РБ №105 от 02.08.2010 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН 10-124 РБ 99 СанНПиН, утв. МЗ РБ №105 от 02.08.2010 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ ISO 19458-2011 п. 4.4.1.3-4.4.1.4 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 п.4 |  |  |
| 22.2.* |  | 100.09/11.116 | Запах 20, 60 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2. |  |  |
| 22.3.* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |  |
| 22.4.* |  | 100.09/11.156 | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 22.5.* |  | 100.09/11.156 | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5. |  |  |
| 22.6.* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 22.7.* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 22.8.* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 |  |  |
| 22.9.* |  | 100.09/08.156 | Медь |  |  |  | ГОСТ 4388-72, п.2. |  |  |
| 22.10.* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  |  |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |  |  |
| 22.11.* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  |  |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |  |  |
| 22.12. |  | 100.09/08.052 | Общая минерали-зация (сух.остаток) |  |  |  | ГОСТ 18164-72, п.3. |  |  |
| 22.13.* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 22.14.* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |  |  |
| 22.15.* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 22.16.* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  |  |  | ГОСТ 4245-72, п.2. |  |  |
| 22.17.* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |  |  |
| 22.18.* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) и ионы аммония |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |  |  |
| 22.19.* |  | 100.09/08.161 | ГХЦГ (линдан) |  |  |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 22.20.* |  | 100.09/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 22.21.* |  | 100.09/08.161 | 2,4 Д кислота |  |  |  | МУ №1541-76 МУ №3025-84 |  |  |
| 22.22.* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 22.23.* |  | 100.09/01.086 | Общие колифор-мные бактерии |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |  |  |
| 21.24.* |  |  | Термотолеранные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |
| 21.25.* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ п.8.6. |  |  |
| 21.26.* |  | 100.09/01.086 | Патогенные эн-теробактерии. |  |  |  | Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010г.,п.17, 20 |  |  |
| 21.27.* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  |  |  | Инструкция № 209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 №91 Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ 05.01.2007 |  |  |
| 21.28.* |  | 100.09/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ. МН 4779-2013 |  |  |
| 23.1. *** | Вода плавательных бассейнов. | 100.15/42.000 | Отбор проб | СанНПиГН, утв. МЗ РБ №105 от 22.09.2009 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ ISO 19458-2011п.4.4.3 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция № 070-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2010, п.4-14 |  |  |
| 23.2.* |  | 100.15/11.156 | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 23.3.* |  | 100.15/11.156 | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |  |
| 23.4.* |  | 100.15/11.116 | Запах |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |  |
| 23.5.* |  | 100.15/08.149 | Остаточный активный хлор |  |  |  | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 23.6.* |  | 100.15/08.156 | Аммонийные ионы |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |  |  |
| 23.7.* |  | 100.15/08.149 | Хлориды |  |  |  | ГОСТ 4245-72, п.2. |  |  |
| 23.8.* |  | 100.15/01.086 | Общие колифор-мные бактерии |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |  |  |
| 23.9.* |  | 100.15/01.086 | Термотолеранные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |
| 23.10.* |  | 100.15/01.086 | Лецитиназополо жительные стафилоккоки |  |  |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г, п.36 |  |  |
| 23.11.* | Вода плавательных бассейнов. | 100.15/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний | СанНПиГН, утв. МЗ РБ №105 от 22.09.2009 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010г., п.21 |  |  |
| 23.12.* |  | 100.15/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1, 11.2 |  |  |
| 23.13.* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов цисты лямблий ооцисты криптоспоридий |  |  |  | Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ 05.01.2007г. Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция № 209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 №91 |  |  |
| 24.1. *** | Поверхностная вода Поверхностная вода | 100.03/42.000 | Отбор проб | # СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН №122 от 05.12.2016 ГН, утв. Постановлением Совета Министра РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения |  |  | СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.4.1. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 п.4 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 16.05.2009г., п.п.3-8 |  |  |
| 24.2.* |  | 100.03/11.156 | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |  |
| 24.3.* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 24.4.* |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 24.5.* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 24.6.* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 24.7.* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 24.8.* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |  |
| 24.9.* |  | 100.03/08.149 | БПК |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |  |  |
| 24.10.* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный, аммиак и ионы аммония |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 24.11.* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 24.12.* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 24.13* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  |  |  | «Методы определения вредных веществ», Шицкова, М., 1990, с.72-78 |  |  |
| 24.14.* |  | 100.03/08.161 | ГХЦГ (линдан) |  |  |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 24.15.* |  | 100.03/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 24.16.* |  | 100.03/08.161 | 2,4 Д кислота |  |  |  | МУ №1541-76 МУ №3025-84 |  |  |
| 24.17.* |  | 100.03/01.086 | Общие колифор-мные бактерии и E.coli |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.2, 9.3 |  |  |
| 24.18.* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli |  |  |  |  |  |  |
| 24.19.* |  | 100.03/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  |  |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 16.05.2009г., п.18 |  |  |
| 24.20.* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий яйца гельминтов |  |  |  | Инструкция №057-0606, утв. МЗРБ 05.01.2007г. Инструкция №209-1203, утв.МЗРБ13.10.04 №91 Инструкция №70-0403, утв. МЗ РБ 04.12.2003г |  |  |
| 24.21.* |  | 100.03/01.086 | Холерный вибрион |  |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2003 № 43,п.11.2 |  |  |
| 25.1. *** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | # Фактические значения |  |  | СТБ ISO 19458-2011п.4.4.5 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 п.4 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2003 № 43 п.8.2 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007г. |  |  |
| 25.2.* |  | 100.05/01.086 | Общие колифор-мные бактерии |  |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |  |  |
| 25.3.* |  | 100.05/01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |
| 25.4.* |  | 100.05/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  |  |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 16.05.2009г., п.18 |  |  |
| 25.5.* |  | 100.05/01.086 | Личинки и яйца гельминтов цисты и ооцисты простейших |  |  |  | Инструкция № 021- 0306 МЗРБ 05.01.2007г. Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |  |  |
| 25.6.* |  | 100.05/01.086 | Холерный вибрион |  |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2003 № 43,п.11.3 |  |  |
| 26.1. *** | Земли (включая почвы). | 100.06/42.000 | Отбор проб | # Фактические значения |  | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11 -12-5-2004 , утв. МЗ РБ 03.03.2004 №32, Инструкция 4.2.10.-12-9-2006, утв. МЗ РБ 29.05.2006 № 67 |  |  |  |
| 26.5.* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  |  | Инструкция № 021-0306 утв. МЗ РБ 05.01.2007 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |  |  |  |
| 27.1. *** | Дезинфекциионные средства | 20.13/42.000 20.14/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 , утв. МЗ РБ № 283 от 30.12.2005г., п.5 |  |  |  |
| 27.4.* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Рseudomonаs aeruginosa |  |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ № 283 от 30.12.2005г., п.п.6-8 |  |  |  |
| 27.5.* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |  |  |  |
| 27.6.* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | S. aureus |  |  |  |  |  |  |
| 27.7.* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Патогенные микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |
| 27.8.* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Сапрофитные бактерии |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. *** | Смывы с объектов внешней среды, смывы с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреж-дений Смывы с объектов внешней среды, смывы с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреж-дений | 100.15/42.000 | # Отбор проб | Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г. СП и ВП №150/35 от 31.12.2002г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г. СП и ВП №150/35 от 31.12.2002г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |  | Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г. СП и ВП №150/35 от 31.12.2002г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |  |  |  |
| 28.2.* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  | Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г., п.17. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006г. №120, гл.15 п.123 |  |  |  |
| 28.3.* |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  |  | Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г., п.19. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006г. №120, гл.15, п.122 |  |  |  |
| 28.4.* |  | 100.15/01.086 | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы |  |  | # Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006г. №120, гл.15, п.п.124 |  |  |  |
| 28.5.* |  | 100.15/01.086 | Бактерии рода Yersinia |  |  | # Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ от19.03.2010г., гл.3 |  |  |  |
| 28.6.* |  | 100.15/01.086 | Общая бактериальная обсемененность |  |  | # Инструкция №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010г., п.18 |  |  |  |
| 28.7.* |  | 100.15/01.086 | Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  |  | # Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |  |  |  |
| 28.8* |  | 100.15/01.086 | Бактерии Listeria monocytogenes | ГН №121, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 |  | # Инструкция №001-0116, утв. МЗ РБ от 08.08.2016 |  |  |  |
| 29.1 *** | Смывы с по-верхностей в УЗ, аптеках для контроля дезинфкции | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006г. №7 |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006г. №7, гл.3 |  |  |  |
| 29.2.* |  | 100.15/01.086 | S.aureus |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ №7 от 28.01.2006г., п.13 |  |  |  |
| 29.3.* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ №7 от 28.01.2006г |  |  |  |
| 29.4.* |  | 100.15/01.086 | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ №7 от 28.01.2006г., гл.3 |  |  |  |
| 29.5.* |  | 100.15/01.086 | Рseudomonаs aeruginosa |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ №7 от 28.01.2006г., п.18 |  |  |  |

| 30.1. *** | Воздух УЗ, аптек | 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006г. №7 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ №107 от 28.10.2013г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ №154 от 01.10.2012г. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006г. №7, п.п.8-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2.* |  | 100.10/01.186 | Общее микробное число (КОЕ/м3) |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006г. №7, гл.2 |
| 30.3.* |  | 100.10/01.186 | Количество золотистого стафилоккока (КОЕ/м3) |  |  |
| 30.4.* |  | 100.10/01.186 | Количество плесневых и дpожжевых грибов (КОЕ/м3) |  |  |
| 32.1 *** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ №107 от 28.10.2013г. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7, п.21 |
| 32.2.* |  | 32.50/01.086 | Стерильность (отсутствие в посевах роста аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных бактерий) |  |  |
| 33.1. *** | Тесты для биологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991г. СанПиН №2 от 06.01.2017г. Инструкция(прил.№2 к приказу № 165 МЗ РБ от 25.11.02г.) | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991г., гл.4., приложения 5-8 |
| 33.2.* |  | 100.15/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) |  |  |
| 36.1. ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Концентрация пыли | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | МВИ.МН 5842-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 37.1. ** | Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория | 100.13/35.063 | Параметры освещенности: искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 28.06.2012 №82 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| 37.2. ** |  | 100.13/35.060 100.13/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность, скорость движения воздуха. | СанПиН, ГН утв. МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 28.06.2013 №59 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 37.3. ** |  | 100.13/35.059 | Вибрация (общая): среднеквадратические значения виброускорения, логарифмичес кие уровни в октавных полосах частот | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 26.12.2013 №132 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 |
| 37.4. ** |  | 100.13/35.067 | Параметры шума: уровень звука, в дБА и октавные уровни звукового давления; эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука. | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 23337-2014 |
| 38.1. ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.063 | Параметры освещенности: искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2013 № 59 СанПиН, ГН, утв.МЗ РБ 28.06.2012 №82 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| 38.2. ** |  | 100.12/35.062 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность, скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33 ГН от 30.04.2013№ 33 ГН от 28.06.2013№ 59 ГН от 14.06.2013№ 47 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 14.06.2013 № 47 |
| 38.3. ** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | ГН, утв. МЗ РБ 14.12.2012г №198 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | СНиП, утв. МЗ РБ 14.12.2012г №198 |
| 38.4. ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля; - плотность маг-нитного потока переменного магнитного поля | ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013г. №59 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | СНиП, утв. МЗ РБ 28.06.2013г. №59 |
| 38.5. ** |  | 100.12/35.059 | Вибрация (общая): среднеквадратические значения виброускорения, логарифмичес кие уровни в октавных полосах частот | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 26.12.2013 №132 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 |
| 38.6. ** |  | 100.12/35.059 | Вибрация (локальная) среднеквадратические значения виброускорения, логарифмичес кие уровни в октавных полосах частот | СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 26.12.2013 №132 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 38.7. ** |  | 100.12/35.067 | Шум: постоянный (уровни звука и звукового давле-ния в октавных полосах частот), непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 СНиП, ГН, утв. МЗ РБ 28.06.2013г. №59 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 38.8 ** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения | СанПиН, утв. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 №37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 |
| 39.1. *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непи-щевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 251-2010 |
| 39.2.* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия -137 |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 40.1 ** | Внешняя среда, жилые и общественные помещения. | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ №11-8-6-2002 |
| 41.1 *** | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 18321-73 |
| 42.1 *** | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.19/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ30407-2019 СТБ 1015-97 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ Р 52557-2020 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 28846-90 |
| 43.1 *** | Продукция легкой промышленности | 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 16218.8-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 16218.8-89 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 18276.0-88 |
| 44.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/42.000 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 790-89 ТНПА и другая докумен-тация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 790-89 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе (далее – ЛО);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ЛО и за пределами ЛО;

*** – деятельность осуществляется за пределами ЛО.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                      Е.В.Бережных