|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1730 |
|  | от 07.06.2013 |
|  | на бланке № |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2024 года испытательной лаборатории. Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная безопасность» |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гамарника, 30, оф. 348, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения размеров и форм: - высота лестницы -длина лестницы -ширина лестницы -высота ступени -ширина ступени -неравенство диагоналей -размеры ограждения лестницы -высота ограждения площадки - высота ограждения кровли | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 1.3 *** |  | 25.11/ 29.061 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка целостности присоединений конструкций |  | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, п.5.6 ГОСТ 9.302-88 п.2 ГОСТ 9.032-74 приложение 4 |
| 1.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7- 5.9 |
| 1.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балок крепления лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 1.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 1.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждений крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 1.9 *** |  | 25.11/ 26.095 | Размещение лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |
| 2.2 *** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котель-ных, котельных, га-зораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 2039-2010 п. 8.7.2 |
| 2.3 *** | Здания и сооружения (металлические дымовые трубы в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, мини-котель-ных, котельных, га-зораспределительных подстанциях) | 25.99/ 26.141 | Скорость утечки воздуха | СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 2039-2010 п. 8.8 |
|  |  | 25.11/ 29.061 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации |  |  |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушного протока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного протока: - скорость потока; - расход воздуха; - давление | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушного протока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного протока: - скорость потока; - количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала (расход воздуха) | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений АД | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/23.000 | Избыточное давления воздуха на ниж-них этажах лестнич-ных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 6.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.036-81 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 16.11.2011 №115 ГН от 25.01.2021 № 37 Гигиеничес-кий норматив «Показатель безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановление Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА на конкретный вид объекта, проектная документация Фактические значения | ГОСТ 23337-2014 |
| 6.2 *** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, -относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 ГН от 25.01.2021 № 37 Гигиеничес-кий норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. по-становление Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 30494-2011 |
| 6.3 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. постановление Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА на конкретный вид объекта, проектная документация Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.4 *** |  | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 ТКП 45-2.03-134-2009 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА на конкретный вид объекта, проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 5011-2014 |
| 6.5 *** |  | 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 7.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.1 *** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 26.080 | Определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления | ТКП 45-1.04-304-2016 СН 2.04.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 11.1 *** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) | 100.13/ 26.080 100.13/ 34.065 | Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | СТБ EN 13187-2016 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN 13187-2016 |
| 12.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций) | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 12.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 12.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020 п. 7.1.6 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения |  |
| 12.4 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций) | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020 п. 7.1.6 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 12.5 *** |  | 100.13/ 34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения |  |
| 13.1 *** | Территория | 100.11/ 04.056 | Плотность потока радона с поверхности грунта | Гигиенический норматив от 28.12.2012 «Критерии оценки радиационного воздействия» СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ. МН 5618-2016 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							        Е.В. Бережных