|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0. 3519 от «30» апреля 2009 на бланке № 0010450 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2012     на 4 листах

испытательной лаборатории

Завода железобетонных изделий – филиал

Открытого акционерного общества «Строительный трест № 20» г. Светлогорск

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту оценки соответствия | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Песок для строительных работ |  | 1.1 Отбор проб 1.2 Зерновой состав и модуль крупности 1.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц 1.4 Насыпная плотность 1.5 Влажность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88, п.2 ГОСТ 8735-88, п.3 ГОСТ 8735-88, п.5.1 ГОСТ 8735-88, п.9 ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Зерновой состав 2.3 Содержание дробленых зерен 2.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц 2.5 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы 2.6 Дробимость 2.7 Насыпная плотность 2.8 Влажность | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |
| 3. Цементы |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Нормальная густота 3.3 Прочность при сжатии | ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 30515-97, п.7 ГОСТ 310.3-76, п.1 ГОСТ 310.4-81, пп.2.2.10 - 2.2.12 |
| 4. Портландцемент и шлакопортландцемент |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Нормальная густота 4.3 Прочность при сжатии | ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 30515-97, п.7 ГОСТ 310.3-76, п.1 ГОСТ 310.4-81, пп.2.2.10 - 2.2.12 |
| 5. Смеси бетонные |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Удобоукладываемость 5.3 Прочность 5.4 Температура 5.5 Средняя плотность 5.6 Расслаиваемость | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005, п.4 СТБ 1545-2005, п.5 ГОСТ 10180-90, п.5.2 СТБ 1035-96, п.6.7 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-86 СТБ 1545-2005, п.8 |

| ВY/112 02.2.0. 3519 | Лист 2 из 4 листов |
| --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Смеси растворные и растворы строительные |  | 6.1 Отбор проб 6.2 Подвижность раствора 6.3 Средняя плотность растворной смеси 6.4 Насыпная плотность 6.5 Влажность 6.6 Расслаиваемость растворной смеси 6.7 Прочность на сжатие 6.8 Температура 6.9 Морозостойкость 6.10 Растекаемость | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86, пп.1.2-1.6 ГОСТ 5802-86, .2 ГОСТ 5802-86, п.7 ГОСТ 8735-88, п.9 ГОСТ 8735-88, п.10 ГОСТ 5802-86, п.4 ГОСТ 5802-86, п.6 СТБ 1307-2002, п.7.9 ГОСТ 5802-86, п.10 ГОСТ 23789-79, п.4.3 |
| 7. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства |  | 7.1 Отбор проб 7.2 Прочность на сжатие 7.3 Морозостойкость 7.4 Средняя плотность 7.5 Водопоглащение 7.6 Истираемость 7.7 Водонепроницаемость | СТБ 2221-2011 | ГОСТ 10180-90, п.2 ГОСТ 10180-90, п.5.2 ГОСТ 22690-88, п.4.6 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 13087-81, п.2 ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
| 8. Бетоны легкие |  | 8.1 Отбор проб 8.2 Прочность на сжатие 8.3 Морозостойкость 8.4 Средняя плотность 8.5 Водопоглащение 8.6 Водонепроницаемость | СТБ 1187-99 | ГОСТ 10180-90, п.2 ГОСТ 10180-90, п.5.2 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
| 9. Бетоны конструкционные тяжелые |  | 9.1 Отбор проб 9.2 Прочность на сжатие 9.3 Морозостойкость 9.4 Средняя плотность 9.5 Водопоглащение 9.6 Истираемость 9.7 Водонепроницаемость | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90, п.2 ГОСТ 10180-90, п.5.2 ГОСТ 22690-88, п.4.6 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 13087-81, п.2 ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
| 10. Добавки для бетонов |  | 10.1 Плотность | СТБ 1112-98 | ГОСТ 18329-73, п.2 |
| 11. Известь строительная |  | 11.1 Отбор проб 11.2 Температура и время гашения | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 9179-77, п.3.5.1 ГОСТ 22688-77, п.2.9 |

| ВY/112 02.2.0. 3519 | Лист 3 из 4 листов |
| --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные |  | 12.1 Отбор проб 12.2 Геометрические параметры и их отклонения 12.3 Качество поверхности и внешний вид 12.4 Толщина защитного слоя до поверхности стержня арматуры 12.5 Прочность на сжатие | ГОСТ 13015.0-83 СНБ 5.03.01-2003 | ГОСТ 28570-90 ГОСТ 26433.1-89, п.2 ГОСТ 13015.0-83, п.13 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 10180-90, п.5.2 |
| 13. Арматурные изделия и закладные детали железобетонных конструкций |  | 13.1 Отбор проб 13.2 Линейные размеры 13.3 Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-90 | ГОСТ 10922-90, пп.3.12, 3.21 ГОСТ 10922-90, пп.4.1-4.9 ГОСТ 10922-90, п.4.10 |
| 14. Сетки арматурные сварные для железобетонных изделий |  | 14.1 Отбор проб 14.2 Линейные размеры и их отклонения 14.3 Прочность сварных соединений | ГОСТ 23279-85 | ГОСТ 10922-90, пп.3.12, 3.21 ГОСТ 10922-90, пп.4.1-4.9 ГОСТ 23279-85, п.5.2 ГОСТ 10922-90, п.4.10 |
| 15. Арматура ненапрягаемая для железобетонных изделий |  | 15.1 Отбор проб 15.2 Геометрические параметры 15.3 Предел текучести (условный) 15.4 Относительное удлинение после разрыва | СТБ 1704-2006 | СТБ 1704-2006, пп.6.5, 7.7 ГОСТ 26433.1-89, п.2 ГОСТ 12004-81, п.3.6 ГОСТ 12004-81, п.3.2.3 . |
| 16. Битумы нефтяные дорожные вязкие |  | 16.1 Отбор проб 16.2 Температура размягчения после прогрева | ГОСТ 22245-90 | ГОСТ 2517-85, пп.2.4, 2.11 ГОСТ 11506-73, п.3.1 |
| 17. Композиции защитно - отделочные строительные |  | 17.1 Отбор проб 17.2 Влажность 17.3 Водоудерживающая способность 17.4 Прочность сцепления покрытия с основанием 17.5 Морозостойкость покрытия 17.6 Насыпная плотность | СТБ 1263-2001 | СТБ 1263-2001, п.8.1 ГОСТ 8735-88, п.10.1 ГОСТ 5802-86, п.5 СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-90, прил. СТБ 1263-2001, п.8.10 ГОСТ 8735-88, п.9 |

| ВY/112 02.2.0. 3519 | Лист 4 из 4 листов |
| --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог |  | 18.1 Отбор проб 18.2 Прочность бетона на сжатие 18.3 Прочность бетона на растяжение при изгибе | СТБ 1071-2007 ТКП 45-3.02-6-2005 | ГОСТ 13015.1-98 СТБ 1152-99, п.7.1 ГОСТ 28570-90 |
| 19. Камни бортовые бетонные |  | 19.1 Отбор проб 19.2 Прочность бетона на сжатие 19.3 Прочность бетона на растяжение при изгибе | СТБ 1097-98 ТКП 45-3.02-6-2005 | ГОСТ 13015.1-98 СТБ 1152-99, п.7.1 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-90, п.5.3 |
| 20. Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон |  | 20.1 Отбор проб 20.2 Температура 20.3 Средняя плотность (объемная масса) а/бетона 20.4 Средняя плотность (объемная масса) минеральной части а/бетона 20.5 Водонасыщение а/бетона 20.6 Предел прочности при сжатии 20.7 Предел прочности при сдвиге при температуре 500С 20.8 Коэффициент морозостойкости 20.9 Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2004 ТКП 059-2007 | СТБ 1115-2004, пп.4.2, 4.3 СТБ 1115-2004, п.5.1 СТБ 1115-2004, п.6.1 СТБ 1115-2004, п.6.2 СТБ 1115-2004, п.6.7 СТБ 1115-2004, п.6.9 СТБ 1115-2004, п.6.11 СТБ 1115-2004, п.6.14 СТБ 1115-2004, п.6.15 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |