|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112.2.5308 от 06.08.2021 на бланке на 1 листе редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 мая 2024 года

испытательной лаборатории

| Общества с ограниченной ответственностью «Безопасность ДымВентКаналов» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Островского, д. 51, корп. В, 222720, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость воздушного потока - расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019, СН 3.02.02-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.ГМ 0118-2022 |  |
| 4.1 | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных