|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4489 |  |
|  | от 30.05.2014 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2024 года службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Климовичские электрические сети» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.50 лет СССР, 25, 213635, г. Климовичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2 | МВИ.МГ 1009-2015 МВИ.ГМ 1744-2018 МВИ.ГМ 1045-2018 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ленными элементами с измерением переход-ного сопротивления соединения зазем-лителей с зазем-ленными элементами. | ТКП 181-2009 п.Б 29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 1009-2015 МВИ.ГМ 1744-2018 МВИ.ГМ 1045-2018 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МГ 1093-2017 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 1093-2017 |
| 2.2 *** |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б 27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ. МГ 1071-2016 МВИ.ГМ 1748-2018 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ. МГ 1071-2016 МВИ.ГМ 1748-2018 |
| 4.1 * | Электрозащит-ные средства. Штанги электроизолирующие. | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 5.1 * | Электрозащит-ные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 6.1 * | Электрозащит-ные средства. Указатели напряжения выше 1000 В, в том числе бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напря-жением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 7.1 * | Электрозащит-ные средства. Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы повышенным испытательным напряжением. Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напря-жением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 8.1 * | Электрозащит-ные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 9.1 * | Электрозащит-ные средства. Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 10.1* | Электрозащит-ные средства. Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 11.1* | Электрозащит-ные средства. Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактическое значение | АМИ.ГМ 0283-2024 |
| 12.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.8.3, Б.8.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | МВИ.ВТ 289-2012 МВИ.ГМ 1750-2018 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 12.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.8.6; ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | МВИ.ВТ 289-2012 МВИ.ГМ 1749-2018 ГОСТ 3484.1-88 |
| 12.3** |  | 27.11/ 22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009 п.Б.8.7; ТКП 339-2022, п.4.4.6.5; | МВИ.ВТ 289-2012 МВИ.ГМ 1747-2018 ГОСТ 3484.1-88 |
| 12.4** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение потерь холостого хода | ТКП 181-2009 п.Б.8.9 ТКП 339-2022 п.4.4.6.7 | МВИ.ГМ 1747-2018 |
| 12.5** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления короткого замыкания | ТКП 181-2009 п.Б.8.10 ТКП 339-2022 п.4.4.6.8 | МВИ.ГМ 1747-2018 |
| 12.6** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 13.1*** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.9.1, Б.9.8 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 13.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 14.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п.Б.11.1, Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 14.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.п. Б.11.2, Б.11.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 14.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | ТКП 181-2009 п.Б.11.5 ТКП 339-2022 п.4.4.9.5 | МВИ.ГМ 1749-2018 |
| 15.1** | Выключатели нагрузки | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 15.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | ТКП 181-2009 п.Б.12.3 ТКП 339-2022 п.4.4.13.3 | МВИ.ГМ 1749-2018 |
| 16.1** | Вакуумные выключатели | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | МВИ.ГМ.1629-2017 |
| 16.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | ТКП 181-2009 п.Б.14.3 ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 | МВИ.ГМ 1749-2018 |
| 17.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 17.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 17.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току контактной системы | ТКП 181-2009 п.Б.15.3 ТКП 339-2022 п.4.4.14.3 | МВИ.ГМ 1749-2018 |
| 18.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 18.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 19.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 19.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 20.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 20.2* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |
| 21.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1750-2018 |
| 21.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.ГМ.1629-2017 МВИ.ГМ 1746-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных