|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1749 от 30.05.2014 на бланке №___________ на 1 листе редакция 01 |  |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» мая 2024 года отделения радиационной безопасности Учреждения здравоохранения «Витебская областная клиническая больница»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Воинов-Интернационалистов, 37, 210037, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места, поверхности, смежные помещения и территории | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» №37 от 25.01.2021 (в ред. №829 от 29.11.2022) СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3957-2011 АМИ.МН 0030-2022 |
| 1.2 *** |  | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения |  | МВИ.МН 3957-2011 МВИ.ГМ. 1906-2020 АМИ.МН 0030-2022 |
| 1.3 *** |  | 100.12/ 04.056 | Плотность потока альфа-, бета-частиц |  | МВИ.МН 3957-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделении радиационной безопасности;
** – деятельность осуществляется непосредственно в отделении радиационной безопасности и за пределами отделения радиационной безопасности;
*** – деятельность осуществляется за пределами отделения радиационной безопасности.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Е.В. Бережных