|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5301 |
| от 02.07.2021 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 31 мая 2024 года

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории электроцеха Могилевской ТЭЦ-1  филиала «Могилевские тепловые сети» |
| Могилевского республиканского унитарного предприятия  электроэнергетики "Могилевэнерго" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Челюскинцев, 93, 212003, г. Могилев** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление  заземляющих  устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4  СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 | МВИ.МГ 653-2012 |
| 1.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка  соединений  заземлителей  с заземляемыми  элементами  с измерением  переходного  сопротивления  контактного  соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2  СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | МВИ.МГ 654-2012 |
| 1.3  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи  «фаза-нуль»  в электроустановках  до 1000 В с глухим  заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8  ГОСТ 30331.3-95  СТП 33243.20.366-16 п. 31.8 | МВИ.МГ 933-2014 |
| 2.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного  и постоянного тока напряжением  до 1000 В | 27.90/  22.000 | Сопротивления  изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1  СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | МВИ.МГ 655-2012 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных