|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.0167 |
| от 27.06.1996 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 3 листах |
| редакция 2 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от31 мая 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная лаборатория Клецкого филиала  Открытого акционерного общества "Слуцкий сыродельный комбинат" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Сырое молоко, молоко обезжиренное-сырьё, молочная продукция, продукты переработки молока | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20; ТР ТС 033/2013 статья III, IV, V, VI, VII | ГОСТ 13928-84 п.2.3; ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5.8; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; ГОСТ 9225-84 п.1.5.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.4; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 |
| 1.2\* | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | температура | ГОСТ 26754-85 |
| 1.3\* | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.4\* | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5\* | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.3.1; ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.6\* | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |
| 1.7\* | массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.8\* | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.9\* | 01.41/08.043 | количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.10\* | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.11\* | антибиотики беталактамовой (пенициллиновой) группы | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.12\* | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.13\* | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ. МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |
| 1.14\* | антибиотики | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |
| 1.15\* | 10.41/08.149 | титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.16\* | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.3; ГОСТ 3626-73 п.6; ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 1.17\* | 10.51/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 30305.1-95 |
| 1.18\* | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.19\* | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.20\* | 10.51/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 33951-2016 |
| 2.1\* | Пищевые продукты, сельско-хозяйственное сырье | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125 | определение удельной/объемной активности радионуклидов цезия-137 и стронция-90 | ТР ТС 021/2011 статья 5,7,13,20; ТР ТС 033/2013 статья III, IV, V, VI, VII | МВИ.МН 1181-2011 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных