|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.0344 |
| от 22.02.1999  |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от31 мая 2024 года |

|  |
| --- |
| Научно-исследовательская лаборатория огнезащиты строительных конструкций и материалов  Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск** |
| 1.1\* | Средства огнезащиты древесины | 20.59/25.120 | Огнезащитная эффективность | ТР ЕАЭС 043/2017;ГОСТ Р 53292-2009 (п.п.5.1, 5.2);СТБ 11.03.02-2010 (п.п.5.3.2, 5.4, 5.5) | ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2;СТБ 11.03.02-2010 п.п.6.1, 6.4, 6.5.1 |
| 1.2\* | Устойчивость к старению | ТР ЕАЭС 043/2017;ГОСТ Р 53292-2009 (п.п.5.1, 5.2 );СТБ 11.03.02-2010 (п.5.3.3) | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3;СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 |
| 2.1\* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.075 | Воздействие биологических факторов | ТР ТС 004/2011 Статья 4;ГОСТ 10348-80 (п.2.5.3а);ГОСТ 1508-78 (п.2.18а);ГОСТ 17515-72 (п.2.19);ГОСТ 18404.0-78 (п.2.5.1, табл.5 п.19 );ГОСТ 24334-2020 (п.5.2.4.7);ГОСТ 26411-85 (п.2.4.10);ГОСТ 26445-85 (п.2.6.1, табл.1 п.16);ГОСТ 28244-96 (п.4.1.4.12);ГОСТ 31943-2012 (п.4.1.5.1, табл.18 п.4);ГОСТ 31945-2012 (п.4.2.4.7);ГОСТ 31995-2012 (п.4.1.5.1, табл.7 п. 4);ГОСТ 31996-2012 (п.5.2.4.4);ГОСТ 34679-2020 (п.5.2.4.5);ГОСТ 433-73 (п.2.7а.2);ГОСТ 6285-74 (п.2.10а);ГОСТ 7399-97 (п.4.1.4.6) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.29 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных