|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.3451 |
| от 10.10.2005  |
| на бланке № \_\_\_\_на 4 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от24 мая 2024 года |

|  |
| --- |
| заводская лаборатория  Совместного закрытого акционерного общества "Белтелекабель" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Селицкого, 21, 5, 220075, г. Минск** |
| 1.1\* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры кабельных изделий Конструкция кабельных изделий | ТР ТС 004/2011 ст. 4;ГОСТ 10348-80;ГОСТ 1508-78;ГОСТ 16442-80;ГОСТ 17515-72;ГОСТ 18410-73;ГОСТ 24334-2020;ГОСТ 26445-85;ГОСТ 433-73;ГОСТ 7399-97;СТБ IEC 60227-2-2012;СТБ IEC 60245-1-2011;ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12177-79 п. 3.2; п. 3.4-3.6; п. 3.7.2; п. 3.1; п. 3.10-3.12;ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 раздел 8;ГОСТ IEC 60811-201-2015;ГОСТ IEC 60811-202-2015;ГОСТ IEC 60811-203-2015;ГОСТ IEC 60811-501-2015;СТБ IEC 60811-1-1-2009 раздел 8 |
| 1.2\* | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току | ГОСТ 7229-76 |
| 1.3\* | Электрическое сопротивление изоляции оболочки, электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |
| 1.4\* | 27.32/29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий | ГОСТ 2990-78 |
| 1.5\* | 27.32/26.080 | Повышенная температура среды. Теплостойкость | ГОСТ 16962.1-89 Метод 201-1.1; Метод 201-2.1;ГОСТ 20.57.406-81 М 201-1; М 201-2; М 201-3; М 202-1 |
| 1.6\* | Пониженная рабочая температура среды. Холодостойкость | ГОСТ 16962.1-89;ГОСТ 20.57.406-81 М 203-1; М 204-1 |
| 1.7\* | Изменение температуры среды | ГОСТ 16962.1-89 п. 2.3;ГОСТ 20.57.406-81 М 205-1; М 205-2; М 205-4 |
| 1.8\* | Повышенная влажность воздуха | ГОСТ 20.57.406-81 М 207-2; М 208-2 |
| 1.9\* | 27.32/26.095 | Испытание на изгиб при отрицательной температуре | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.1-8.2 |
| 1.10\* | Испытание на удар при отрицательной температуре | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.5 |
| 1.11\* | 27.32/11.116, 27.32/29.121 | Проверка маркировки | ГОСТ 18620-86 |
| 1.12\* | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание на тепловую деформацию изоляции | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.4;ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 9;ГОСТ IEC 60811-507-2015 |
| 1.13\* | Механические свойства изоляции до и после старения | ГОСТ IEC 60811-401-2015;ГОСТ IEC 60811-501-2015;СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2;СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 |
| 1.14\* | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |
| 1.15\* | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки | ГОСТ IEC 60811-502-2015;ГОСТ IEC 60811-503-2015;СТБ IEC 60811-1-3-2008 |
| 1.16\* | Испытание на продавливание при высокой температуре для изоляции и оболочки | ГОСТ 22220-76 Метод 2;СТБ IEC 60811-3-1-2011 п. 8 |
| 1.17\* | 27.32/26.080 | Водопоглощение изоляции и оболочки | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.5;ГОСТ IEC 60811-402-2015;СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 9.2 |
| 1.18\* | 27.32/29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы | ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.6;СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8.1, 8.2 |
| 1.19\* | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию | ГОСТ 22220-76 Метод 1 |
| 2.1\* | Кабели связи Кабели сигнально-блокировочные Кабели телефонные Кабели цифровые LAN-кабели Кабели оптические Кабельные изделия | 27.31/26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | ТР ТС 004/2011 ст. 4;ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 27893-88 Методы 10А, 10-Б |
| 2.2\* | 27.31/33.110 | Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля Определение защищенности на дальнем конце кабеля | ГОСТ 27893-88 п. 5 |
| 2.3\* | Определение коэффициента затухания | ГОСТ 27893-88 п. 6 |
| 2.4\* | Определение коэффициента защитного действия | ГОСТ 27893-88 п. 8 |
| 2.5\* | 27.31/22.000 | Электрическая емкость | ГОСТ 27893-88 п. 3 |
| 3.1\* | Провода самонесущие | 27.32/26.095 | Проверка прочности при растяжении жил | ТР ТС 004/2011 ст. 4 | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);ГОСТ 31946-2012 п. 8.4 |
| 4.1\* | Кабели, провода, шнуры в негорючем исполнении | 27.32/25.047 | Проверка на нераспространение горения при одиночной прокладке (ПРГО) | ТР ТС 004/2011 ст. 4;ГОСТ 31565-2012;ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12176-89 Раздел 2;СТБ IEC 60332-1-1-2010;СТБ IEC 60332-1-2-2010 |
| 4.2\* | 27.32/25.108 | Проверка огнестойкости | ГОСТ IEC 60331-21-2011 |
| 5.1\* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/26.095 | Разрывное усилие проводов | ТР ТС 004/2011;ГОСТ 839-2019 | ГОСТ 839-2019 п.п. 8.5.2-8.5.4 |
| 6.1\* | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/29.165 | Разделяемость жил | ТР ТС 004/2011;ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7399-97 п. 6.1.3 |
| 6.2\* | Плотность наложения изоляции | ГОСТ 7399-97 п. 6.1.4 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных