|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4960 |
| от 22.09.2017 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от03 мая 2024 года | |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | испытательной лаборатории |   Открытого акционерного общества «Речицадрев» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель, параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. 10 лет Октября 17/19, 247500, г.Речица, Гомельская область** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.32/  22.000  27.12/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009,  Б.27.1, Б.30.1  ТКП 339-2022,  п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 2.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009,  Б.29.4  ТКП 339-2022,  п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 2.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного  сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009,  Б.29.2  ТКП 339-2022,  п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0097-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка цепи  «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009,  Б.29.8  ТКП 339-2022,  п..4.4.28.5  ГОСТ  30331.3-95,  п.п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 3.1  \*\*\* | Устройства защитного отключения  (УЗО-Д) | 27.90/  22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009,  п.В.4.61.4  СН 4.04.01-2019,  п.16.3.8  ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 3.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009,  п.В.4.61.4  ТКП 339-2022,  п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГМ 0097-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных