|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4960 |
| от 22.09.2017 |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от03 мая 2024 года |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории |

Открытого акционерного общества «Речицадрев»  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики (показатель, параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требования кобъекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний) иизмерений, в том числе правилаотбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. 10 лет Октября 17/19, 247500, г.Речица, Гомельская область** |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии  | 27.32/22.00027.12/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1, Б.30.1ТКП 339-2022,п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4ТКП 339-2022,п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходногосопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2ТКП 339-2022,п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0097-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8ТКП 339-2022,п..4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95,п.п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 3.1 \*\*\* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009,п.В.4.61.4СН 4.04.01-2019,п.16.3.8ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГМ 0097-2022 |
| 3.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009,п.В.4.61.4ТКП 339-2022,п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГМ 0097-2022 |

 **Примечание:**

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных