|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2700 |
| от 20.09.2004 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от7 июня 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| химико-аналитической лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью "ЧЕСС-Бел" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210040, г.Витебск, ул. Журжевская, 40** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | отбор проб (отбор проб ) | ТР ЕАЭС 036/2016 | ГОСТ 14921-2018; ГОСТ ISO 4257-2013 |
| 1.2\* | 35.21/08.158 | октановое число (MON) | ГОСТ EN 589-2014 приложение В |
| 1.3\* | Массовая доля суммы непредельных углеводородов (%) | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) |
| 1.4\* | Давление насыщенных паров, избыточное (МПа) | ГОСТ 28656-2019 р.5; ГОСТ ISO 4256-2013 |
| 1.5\* | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы (%) | ГОСТ 22985-2017 |
| 1.6\* | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка (%) | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 1.7\* | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи (отсутствие) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных