|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0442 от 17 марта 1998 года на бланке №_ на 13 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 июня 2024 года

промышленно-санитарной лаборатории управления охраны труда

открытого акционерного обществ «Минский автомобильный завод»-

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его сплавов (в пересчете на алюминий) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1775-2019 |
| 1.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (диФосфор пентаоксид) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5981-2018 |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 1.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторид) ДИ: (0,01-2,0) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5857-2017 |
| 1.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорид) ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 1.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 1.15** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.17** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.18** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азотистокислого натрия (натрия нитрит) ДИ: (0,05-0,4) мг/м3 |  | АМИ.БР 0030-2022 |
| 1.20** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого натрия (натрия хлорид) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6135-2019 |
| 1.21** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,030) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.23** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганические соединения ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фурфурилового спирта (фур-2-илметанол) ДИ: (0,25-5,0) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фотометрическому измерению концентрации фурфурилового спирта в воздухе рабочей зоны от 30.04.1988 № 4596-88, утв. зам. ГГСВ СССР 1МУ, вып.10, с. 165-168 |
| 1.28** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидробензол) ДИ:(0,03-1,5) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.29** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 1.30** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 1.31** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли ДИ: (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.32* |  | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - азота диоксида ДИ: (1-10) мг/м3 ДИ: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.33* |  | 100.10/ 12.042 | - диоксида серы ДИ: (2-20) мг/м3 ДИ: (10-190) мг/м3 |  |  |
| 1.34* |  | 100.10/ 12.042 | - хлористого водорода (гидрохлорид) ДИ: (1-10) мг/м3 ДИ: (5-150) мг/м3 |  |  |
| 1.35* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - озона ДИ: (0,05-1) мг/м3 ДИ: (1-15) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.36* |  | 100.10/ 12.042 | - стирола (этенилбензол) ДИ: (5-200) мг/м3 ДИ: (200-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.37* |  | 100.10/12.042 | - трихлорэтилена (трихлорэтен) ДИ: (2-30) мг/м3 ДИ: (5-150) мг/м3 |  |  |
| 1.38* |  | 100.10/ 12.042 | - формальдегида ДИ: (0,05-6,25) мг/м3 ДИ: (0,2-5) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.39* |  | 100.10/ 12.042 | - аммиака ДИ: (2-10) мг/м3 ДИ: (10-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.40* |  | 100.10/ 12.042 | - ацетона (пропан-2-он) ДИ: (100-1000) мг/м3 ДИ: (200-10000) мг/м3 |  |  |
| 1.41* |  | 100.10/ 12.042 | - ксилола (диметилбензол) ДИ: (20-200) мг/м3 ДИ: (100-1500) мг/м3 |  |  |
| 1.42* |  | 100.10/ 12.042 | - толуола (метилбензол) ДИ: (20-200) мг/м3 ДИ: (200-2000) мг/м3 |  |  |
| 1.43* |  | 100.10/ 12.042 | - сероводорода (дигидросульфид) ДИ: (2-30) мг/м3 ДИ: (10-120) мг/м3 |  |  |
| 1.44* |  | 100.10/ 12.042 | - хлора ДИ: (0,5-10) мг/м3 ДИ: (10-200) мг/м3 |  |  |
| 1.46* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | - масел минеральных нефтяных ДИ: (1,0-10,0) мг/м3 | ГН-1, утв. 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.47* |  | 100.10/ 12.042 | - бензола ДИ: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.48* |  | 100.10/ 12.042 | - углеводородов нефти ДИ: (50-200) мг/м3 ДИ: (200-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.49* |  | 100.10/ 12.042 | - азотной кислоты ДИ: (2,62-131) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.50* |  | 100.10/ 12.042 | - акрилонитрила (пропан-2-енонитрил ДИ: (0,442-110,5) мг/м3 |  |  |
| 1.51* |  | 100.10/ 08.169 | Определение концентраций: - оксида углерода ДИ: (0-200) мг/м3 ДИ: (0-580) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.52* |  | 100.10/ 08.169 | -азота диоксида ДИ: (0-10) мг/м3 |  |  |
| 1.53* |  | 100.10/ 08.169 | - серы диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |
| 1.54* |  | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - уайт-спирита ДИ: (50-500) мг/м3 ДИ: (100-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.55* |  | 100.10/ 12.042 | - уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (2-20) мг/м3 ДИ: (20-300) мг/м3 |  |  |
| 1.56* |  | 100.10/ 12.042 | - керосина ДИ: (50-500) мг/м3 ДИ: (100-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.57* |  | 100.10/ 12.042 | - бензина ДИ: (50-200) мг/м3 ДИ: (200-4000) мг/м3 |  |  |
| 2.1* | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 30.04.2013 № 33 ГН, утв. 30.04.2013 №33 ГН, утв. 14.06.2013 №47 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 30.04.2013 №33 глава 4 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п. 9, 15-19 МВИ.ГМ 1860-2020 МВИ.МН 6147-2019 (Интенсивность инфракрасного излучения) |
|  |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/ |  |  |
| 2.2* |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3* |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА, -максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. 16.11.2011 №115 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |
| 2.4* | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброус-корений, дБ, -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, утв. 26.12.13 №132 ГН, утв. 26.12.2013 №132 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 |
| 2.5* |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеренные в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, утв. 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. 14.06.2013 №47 п.п.15, 20, 23, 25 |
| 2.9* | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2-400) кГц (48-52) Гц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2-400) кГц (48-52) Гц | СанПиН, утв. 28.06.2013 № 59 ГН, утв. 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 2.10* |  | 100.12/ 35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН, утв. 21.06.2010 № 69 ГН, утв. 12.12.2012 № 194 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 2.11* |  | 100.12/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | СанПиН, утв. 21.06.2010 № 69 ГН, утв. 12.12.2012 № 194 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ. 1729-2018 |
| 2.12* | Рабочие места | 100.12 /35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, утв.14.12.2012 № 198 ГН, утв. 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.МН 5755-2017 |
| 3.1* | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | СанПиН, утв.16.11.2011 № 115 СанПиН, утв.06.12.2012 № 191. ГН, утв. 06.12.2012 № 191 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 23337-2014 СанПиН, утв. 06.12.2012 № 191, п.7, гл. 3. |
| 3.2* |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеренные в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 3.3* | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Зам. ГГСВ – заместитель Главного государственного санитарного врача

1Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические указания, Выпуск 10). М., МЗ СССР, 1988 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных