|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.3724 |
| от 30.06.2008  |
| на бланке № 0009883на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от21 июня 2024 года |

|  |
| --- |
| контрольно-аналитической лаборатории Закрытого акционерного общества "БелАсептика" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Армейская, 9/1, 9/3, д. Цнянка, Минский район, Минская область** |
| 1.1\*\*\* | мыла жидкие | 20.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 статья 5, приложение 6, 7 | ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 1.2\* | 20.41/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 1.3\* | 20.41/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 1.4\* | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 1.5\* | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 1.6\* | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 1.7\* | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 2.1\*\*\* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 статья 5, приложение 6, 7 | ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 2.2\* | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 2.3\* | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 2.4\* | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 2.5\* | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 2.6\* | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 2.7\* | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 3.1\*\*\* | смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков | 01.27/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 приложение 2 таблицы 1, 7 | ГОСТ 31904-2012;СТБ 1036-97 |
| 3.2\* | 01.27/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3\* | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.4\* | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.5\* | Дрожжи |
| 4.1\*\*\* | Чай | 10.83/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 приложение 2 таблицы 1, 5 | ГОСТ 31904-2012;СТБ 1036-97 |
| 4.2\* | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных