|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.0296 |
| от 27.02.2003  |
| на бланке № 0009961на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от21 июня 2024 года |

|  |
| --- |
| межрайонной ветеринарной лаборатории Государственного учреждения "Дятловская межрайонная ветеринарная лаборатория" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Новогрудская, 20, 213471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область(Отдел по контролю за ветеринарно-санитарным качеством продукции животного происхождения)** |
| 1.1\*\*\* | о безопасности пищевой продукции | 01.13/42.000, 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб (отбор проб (образцов)) | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 |
| 1.7\* | 01.13/04.125 | удельная активность радионуклидов, нитраты (нитраты) | МУ 5048-89 |
| **ул. Новогрудская, 20, 213471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область(Сектор радиологии)** |
| 1.1\*\*\* | о безопасности пищевой продукции | 01.13/42.000, 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб (отбор проб (образцов)) | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 |
| 1.2\* | 01.13/04.125, 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.39/04.125 | удельная активность радионуклидов, нитраты (цезий -137; стронций -90) | ГОСТ 32161-2013;МВИ.МН 1181-2011 ;МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1\*\*\* | Продукты убоя и мясная продукция | 01.49/42.000 | Отбор проб (отбор проб (образцов)) | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 4;ТР ТС 034/2013 раздел v | ГОСТ 32164-2013;СТБ 1050-2008;СТБ 1053-2015 |
| 3.2\* | 01.49/04.125 | удельная активность радионуклидов, нитраты (цезий -137; стронций -90) | ГОСТ 32161-2013;МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.3\* | удельная активность радионуклидов, нитраты (стронций -90) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1\*\*\* | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб (отбор проб (образцов)) | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 4;ТР ТС 033/2013 раздел V, VII | ГОСТ 32164-2013;СТБ 1036-97;СТБ 1051-2012 |
| 4.2\* | 10.51/04.125, 10.41/04.125 | удельная активность радионуклидов, нитраты (цезий -137; стронций -90) | ГОСТ 32161-2013;МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.3\* | удельная активность радионуклидов, нитраты (стронций -90) | МВИ.МН 1181-2011 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных