|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1610 |
|  | от 30.12.1999 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энгельса, 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырое молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V Раздел VI Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 13928-84 п. 2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5.5; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1598-2006 п. 6.4; СТБ 1598-2006 п. 6.3 |
| 1.3*** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.074, 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 32255-2013 |
| 1.6* |  | 01.41/08.052, 01.41/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 1.8* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.9* |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.10* |  |  | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  |  | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12* |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.13* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п. 3 |
| 1.14* |  | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |
| 1.16* |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |
| 1.17* |  | 01.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.18* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.19* |  |  | Пенициллины |  | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.20* |  |  | стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.1*** | Молоко питьевое. Молоко питьевое обогащённое кальцием пастеризованное. Молоко питьевое пастеризованное "Вкусное". Сливки питьевые. Сыворотка молочная пастеризованная. Сливки сырьё | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1746-2017 п. 7.3; СТБ 1746-2017 п. 7.2; СТБ 1887-2016 п. 7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 2277-2016 п. 7.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность (для молока и сыворотки) |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 2.6* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты (для молока) |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.7* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.22-2.22.2 |
| 2.8* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |
| 2.9* |  | 10.51/08.074, 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 32255-2013 |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 2.11* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 2.12* |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.13* |  | 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п. 3 |
| 3.1*** | Йогурт. Биойогурт "Сандра" | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1552-2017 п. 7.4 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 3.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2 |
| 3.6* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |
| 3.7* |  | 10.51/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 3 |
| 3.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 3.10* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016; СТБ 1552-2017 п. 7.17 |
| 3.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.12* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1*** | Кефир. Биопродукт диетического лечебного и диетического профилактического питания "Бифидобакт". Кефир обогащенный витамином С. Кефир обогащённый лактулозой. Продукт кефирный "Лидский". Бионапиток кисломолочный "Кефирыч". Ряженка | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2206-2017 п. 7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2; СТБ 970-2017 п. 7.2 |
| 4.3* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п. 4.4 (для "Бифидобакта"); ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 п. 4.4 (для "Бифидобакта"); ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 4.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2 |
| 4.6* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |
| 4.7* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость (для кефира) |  | СТБ 970-2017 п. 7.11 |
| 4.8* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 4.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 4.11* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.12* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 5.1* | Сметана. Биосметана "Славянская" | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, X Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1888-2016 п. 5.2.1 |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 5.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2 |
| 5.6* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 5.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, X Приложение 1 Таблица 1 Приложение 8 | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 5.10* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.11* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 6.1*** | Творог. Биотворог. Продукты из творога | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, X Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 315-2017 п. 7.2 |
| 6.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 6.4* |  | 10.51/08.149 | кислотность | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, X Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 6.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2 |
| 6.6* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5 |
| 6.7* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |
| 6.8* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 6.9* |  |  | Массовая доля общего сахара (для продуктов из творога) |  | ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| 6.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 6.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы (для творога без компонентов) |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 6.12* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.13* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 7.1*** | Сыр плавленый пастообразный. Сыры кисломолочные. Сыр мягкий "Прометей". Сыр мягкий кисломолочный "Припятский" | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1, таблица 5 Приложение 8 | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.7; СТБ 1036-97 п. 7.2.11 |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2190-2017 п. 7.3; СТБ 2190-2017 п. 7.2 |
| 7.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5 |
| 7.5* |  | 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |
| 7.6* |  |  | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 7.7* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2 |
| 7.8* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза (для сыров мягких кисломолочных) |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |
| 7.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 8.1*** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 Таблица 2 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5.9; ГОСТ 9225-84 п. 1; СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет |  | СТБ 1890-2017 п. 7.2 |
| 8.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.3.5 |
| 8.4* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 6 |
| 8.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 8.6** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2 |
| 8.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 8.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 8.9* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.1*** | Молоко сухое. Сливки сухие. Продукт молочный сухой. Продукт молочно-сывороточный. Сыворотка молочная подсырная сухая. Продукт молочно-жировой сухой | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 Таблица 1 Приложение 3 Приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.9; СТБ 1036-97 п. 7.2.9 |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п. 3 |
| 9.3* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 3.2 |
| 9.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4 |
| 9.5* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 9.6* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 9.7* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п. 7 |
| 9.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 9.9* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 9.10* |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение 4 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 9.11* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 9.12* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 9.13* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 Таблица 1 Приложение 8 | ГОСТ 30648.2-99 |
| 9.14* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1*** | Молоко и продукты переработки | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 10.2* |  | 10.51/04.125 | Объемная и удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных