|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 023.01 |
| от 19.05.2004 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 3 листах |
| редакция 03 |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от28 июня 2024 года | | |

|  |
| --- |
| органа по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации  Департамента охраны Министерства внутренних дел |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта оценки соответствия | Код объекта оценки соответствия (ТН ВЭД ЕАЭС) | Обозначение НПА и (или) ТНПА, устанавливающих требования к | |
| объекту оценки соответствия | порядку подтверждения соответствия |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1 Подтверждение соответствия продукции требованиям Технических регламентов ЕАЭС (ТС ЕАЭС)** | | | | |
| 1 | Приборы приемно-контрольные охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 2 | Оповещатели охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 3 | Устройства объектовые охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 4 | Ретрансляторы охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 5 | Устройства ввода охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 6 | Устройства сопряжения и коммутации охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 7 | Устройства оконечные пультовые охранные | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 8 | Источники и системы электропитания для технических средств охранной сигнализации | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 | ТР ТС 004/2011 |
| 9 | Системы передачи извещений охранные, в том числе их составные части и пульты централизованного наблюдения | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ТР ТС 004/2011 |
| 10 | Средства и системы контроля и управления доступом, в том числе их составные части | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ТР ТС 004/2011 |
| 11 | Системы охранные телевизионные (системы видеонаблюдения охранные), в том числе их составные части | из 8531 10 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ТР ТС 004/2011 |
| 12 | Приборы приемно-контрольные охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 13 | Извещатели охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 14 | Оповещатели охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 15 | Устройства объектовые охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 16 | Ретрансляторы охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 17 | Устройства ввода охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 18 | Устройства сопряжения и коммутации охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 19 | Устройства оконечные пультовые охранные | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 20 | Источники и системы электропитания для технических средств охранной сигнализации | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 21 | Системы передачи извещений охранные, в том числе их составные части и пульты централизованного наблюдения | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 22 | Средства и системы контроля и управления доступом, в том числе их составные части | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |
| 23 | Системы охранные телевизионные (системы видеонаблюдения охранные), в том числе их составные части | из 8531 10 | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 | ТР ТС 020/2011 |

**Примечания:**

1. Товарная номенклатура внешней экономической деятельности Евразийского экономического союза.

2. Технические регламенты Таможенного союза Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС) или Таможенного союза стран - участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных