Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0668

от 15 мая 1999 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 февраля 2010 года

Системной лаборатории упреждающего контроля филиала Энергоремонт Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2), 3) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ИСО 6520-1-2009 СТП 09110.17.400-03 ТКП 050-2006 (02300) ТКП 051-2006 (02300) ТКП 052-2006 (02300) ТКП 053-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 28, 30, 32, приложение 10 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3) - визуально-оптический метод - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль проникающими веществами *2 *11), 2), 3) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия *2 *11), 2), 3) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3) |  | ГОСТ 22761-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, главы 36, 37, 38, 39, 41, 44, приложения 5, 7 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С), главы 21, 22, 23, 24, приложения 5, 6 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 32, 34, 38, приложения 12, 13 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 | ГОСТ 17410-78 СТП 34.17.403 СТП 34.17.418 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11), 2), 3) |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *11), 2), 3) -капиллярная (цветная) дефектоскопия *2 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия *2 *11), 2), 3) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Оптический контроль:*2 *11), 2), 3) - визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), |  | ГОСТ 22761-77 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

Приложение А*1

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов;

- Сосуды, работающие под давлением.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 10 мм ≥ 36 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,6 ÷ 200 мм ± (0,01+0,005Hx) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения Погрешность: 90-150 HB 150-300 HB 300-450 HB | 90 ÷ 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | «Б» ≥ 10 мкм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора