|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1434 |
| от 23.10.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от05 июля 2024 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории  Общества с дополнительной ответственностью «Элма» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Шилова, 4, 246007, г. Гомель** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые  и осветительные сети, вторичные цепи  переменного  и постоянного тока напряжением  до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1  \*\*\* | Силовые  кабельные линии напряжением  до 1000 В | 27.32/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1  \*\*\* | Электродвигатели  переменного тока  на напряжение  до 1000 В | 27.11/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2,  таблица Б.7.2, п. 5 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1  \*\*\* | Заземляющие  устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление  заземляющего  устройства.  Удельное  сопротивление грунта | ТКП 181-2009  п. Б 29.4  ТКП 339-2022  п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 4.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений  заземлителей  с заземляемыми  элементами | ТКП 181-2009 п. Б 29.2  ТКП 339-2022  п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных