|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2391 |
| от 29.07.2005 |
| на бланке № 0009019  на 3 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от05 июля 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственной лаборатории  Совместного белорусско-российского  открытого акционерного общества "Беловежские сыры" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Социалистическая, 18, 225080 , г. Высокое, Каменецкий район, Брестская область** | | | | | |
| 1.1\* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, молочная продукция | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.41/42.000 | отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел 3 пункт 6; раздел 5 пункты 15,17,18; раздел 7 пункты 35,36; раздел 13, пункт 98; приложения 1,3,5,6 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 |
| 1.3\* | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4\* | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5\* | 01.41/29.040 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.6\* | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-90 |
| 1.7\* | 01.41/32.030, 10.51/32.030 | массовая доля белка | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.7\_\* | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля белка | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.8\* | 01.41/01.086 | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| 1.9\* | 01.41/08.153 | Степень чистоты, группа | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10\* | 01.41/18.154 | содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.7 |
| 1.11\* | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.41/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля сухих веществ, массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.3,5,6 |
| 1.12\* | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 033/2013 Раздел 5, пункт 17; раздел 7, пункт 33,36; приложения 1,5,8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.13\* | Бактерии групп кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.14\* | 10.51/01.086, 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.15\* | 01.41/03.071 | антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 ГЛАВА 2- СТАТЬЯ 7; ГЛАВА 3 -СТАТЬЯ 20, ПРИЛОЖЕНИЕ 3; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, пункт 16; раздел 7,пункт 32; приложение 4 | ГОСТ 32254-2013 |
| 1.16\* | антибиотики - хлорамфеникол (левомицетин) |
| 1.17\* | антибиотики - стрептомицин |
| 1.18\* | антибиотики - пенициллины |
| 1.19.\*\* | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.41/42.000 | отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7,20; ТР ТС 033/2013 Раздел 7, пункт 32; раздел 13, пункт 98 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 1.19\* | 01.41/08.074 | Массовая доля белка | ТР ТС 033/2013 Раздел 5, пункт 18; приложение 6 таблица 1 | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.20\* | 01.41/03.071 | Антибиотики: -пенициллины, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфеникол (левомицитин) | ТР ТС 021/2011 ГЛАВА 2- СТАТЬЯ 7; ГЛАВА 3 -СТАТЬЯ 20, ПРИЛОЖЕНИЕ 3; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, пункт 16; раздел 7,пункт 32; приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных